LICITACION PUBLICA N° 24

Expediente Nº 3608 DHYMA 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO"

Presupuesto Oficial:	$	844.614.175,2

Valor del Pliego:		$    844.615,00

Apertura:	24 de Julio de 2022

11:00 hs.

Consultas:

Oficina de Habitat y Medio Ambiente

comprasysuministros@lapazmendoza.gob.ar

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO"

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

Plazo de Ejecución: 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos desde la firma del acta de inicio de obra

Precio del Pliego: $844.615,00 (OCHO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100)

Fecha límite para la adquisición de pliegos: hasta el día de apertura de sobres por Tesorería municipal en los Horarios de 08:00 hs a 13.30 hs de lunes a viernes.

Fecha y hora límite para recepción de sobres: hasta la hora de apertura de sobres.

Fecha y hora de apertura: lunes 24 de julio de 2023 a las 11:00 Hs. En la Oficina de Compras y Suministros.

Visita de obra: el día 14 de Julio de 2023 (Día decimo previo a la apertura de sobres) a las 10:00 hs. Los oferentes deberán presentarse con el Formulario de Visita de Obra impreso por duplicado a la hora y fecha consignados en calle Mitre y Chañar del departamento de la paz, el que será suscripto el funcionario o agente municipal competente que acompañe a la visita.

INDICE GENERAL

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO"

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

OBRA: “CONSTRUCCIÓN 76 VIVIENDAS B° MUNICIPAL BOGGERO”	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE GENERAL	¡Error! Marcador no definido.

MEMORIA DESCRIPTIVA	¡Error! Marcador no definido.

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL	¡Error! Marcador no definido.

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA	¡Error! Marcador no definido.

DECLARACIÓN JURADA (de acuerdo a la ley Nº 4416)	¡Error! Marcador no definido.

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA	¡Error! Marcador no definido.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 1: PRESUPUESTO OFICIAL	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 2: PLAZO DE EJECUCIÓN	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 3: VALOR DEL PLIEGO, DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Y LUGAR DE CONSULTA	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 4: RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 5: MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 6: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 7: SISTEMA DE CONTRATACIÓN – PRESUPUESTO OFICIAL	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 8: CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, DEL LUGAR Y ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 9: GARANTÍA DE LA OFERTA	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 10: CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 12: BALANCES Y ANTECEDENTES ECONÓMICOS-FINANCIEROS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 13: OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 14: REFERENCIAS BANCARIAS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 15: ANTECEDENTES DE NO INHIBICIÓN	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 16: OBRAS REALIZADAS Y ADJUDICADAS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 17: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 18: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 19: REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 20: INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 21: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 22: RECEPCIÓN PROVISORIA	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 23: PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVAS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 24: PAGO DE LOS CERTIFICADOS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 25: RITMO DE INVERSIONES	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 26: MULTAS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 27: ANTICIPO DE FONDOS	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 28: LEY NACIONAL Nº 23.928	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 29: FONDO DE REPARO	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 30: BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 31: PROVISIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 32: MOVILIDAD, COMUNICACIÓN	¡Error! Marcador no definido.

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL CONTRATADO.	¡Error! Marcador no definido.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES	¡Error! Marcador no definido.

1.	ASPECTOS GENERALES	¡Error! Marcador no definido.

1.1.	Alcances del presente pliego, régimen legal y normas supletorias	¡Error! Marcador no definido.

1.2.	Terminología	¡Error! Marcador no definido.

2.	LLAMADO A LICITACIÓN	¡Error! Marcador no definido.

2.1.	Características de la Licitación	¡Error! Marcador no definido.

2.2.	Aclaraciones de Oficio y evacuación de consultas	¡Error! Marcador no definido.

2.3.	Enmiendas a la documentación de la licitación	¡Error! Marcador no definido.

2.4.	Documentación de Licitación y su prelación	¡Error! Marcador no definido.

2.5.	Cómputo de los plazos	¡Error! Marcador no definido.

2.6.	Plazos	¡Error! Marcador no definido.

2.7.	Sistema de cotización y pagos de la obra ejecutada	¡Error! Marcador no definido.

3.	DE LOS OFERENTES	¡Error! Marcador no definido.

3.1.	Elegibilidad de los Oferentes	¡Error! Marcador no definido.

3.2.	Capacidad civil, técnica y financiera de los Oferentes	¡Error! Marcador no definido.

4.	DE LAS OFERTAS	¡Error! Marcador no definido.

4.1.	Forma de presentación de las Ofertas	¡Error! Marcador no definido.

4.2.	Documentación que integrará la Oferta	¡Error! Marcador no definido.

4.3.	Idioma en que se redactó la Oferta	¡Error! Marcador no definido.

4.4.	Moneda de cotización y pago	¡Error! Marcador no definido.

4.5.	Antecedentes técnicos de los oferentes	¡Error! Marcador no definido.

4.6.	Antecedentes económico-financieros de los Oferentes	¡Error! Marcador no definido.

4.7.	Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra	¡Error! Marcador no definido.

4.8.	Conocimiento que implica la presentación de la Oferta	¡Error! Marcador no definido.

4.9.	Garantía de Oferta	¡Error! Marcador no definido.

4.10.	Mantenimiento de las Ofertas	¡Error! Marcador no definido.

4.11.	Equipos y medios que el Oferente compromete utilizar en las obras	¡Error! Marcador no definido.

4.12.	Plan de Trabajos e Inversiones	¡Error! Marcador no definido.

4.13.	Modificación o retiro de Ofertas antes de la apertura	¡Error! Marcador no definido.

4.14.	Gravámenes	¡Error! Marcador no definido.

4.15.	Radicación temporaria de equipos extranjeros	¡Error! Marcador no definido.

5.	APERTURA DE LA OFERTAS	¡Error! Marcador no definido.

5.1.	Acto de apertura de las Ofertas	¡Error! Marcador no definido.

5.2.	Apertura de Ofertas sin preselección de Oferentes	¡Error! Marcador no definido.

5.3.	Apertura de Ofertas con preselección de Oferentes	¡Error! Marcador no definido.

5.4.	Modificaciones y ampliación de la información	¡Error! Marcador no definido.

5.5.	Inadmisibilidad de las Ofertas	¡Error! Marcador no definido.

5.6.	Decisiones del Comitente	¡Error! Marcador no definido.

5.7.	Oferta Única	¡Error! Marcador no definido.

5.8.	Licitación desierta	¡Error! Marcador no definido.

6.	ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN	¡Error! Marcador no definido.

6.1.	Aprobación de la Licitación y adjudicación	¡Error! Marcador no definido.

6.2.	Ajuste del Plan de Trabajo e Inversiones	¡Error! Marcador no definido.

6.3.	Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato	¡Error! Marcador no definido.

6.4.	Garantía de cumplimiento del Contrato	¡Error! Marcador no definido.

6.5.	Revocación de la preadjudicación	¡Error! Marcador no definido.

6.6.	Impugnación de los actos administrativos	43

6.7.	Formalización del Contrato	43

7.	CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	43

7.1.	Domicilios legales de las partes y notificaciones	43

7.2.	Orden de prelación de la documentación contractual	44

7.3.	Cesión del Contrato	45

7.4.	Subcontratación. Responsabilidad por subcontratación	45

7.5.	Vigencia del Contrato	45

7.6.	Responsabilidad por Infracciones	45

7.7.	Legislación argentina	45

7.8.	Invariabilidad de los precios contractuales	46

7.9.	Responsabilidad del Comitente	46

7.10.	Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista	46

7.11.	Sistemas patentados	46

7.12.	Garantía de materiales y trabajos	47

7.13.	Plazo para reclamaciones	47

7.14.	Divergencias en la interpretación de la documentación contractual. Arbitraje	47

8.	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS	47

8.1.	Inspección de los trabajos	47

8.2.	Atribuciones de la Inspección	48

8.3.	Registros y libros de uso obligatorio en obra	48

8.4.	Registro de Actas	49

8.5.	Registro de Órdenes de Servicio	49

8.6.	Registro de Notas de Pedido	49

8.7.	Registro de Mediciones	49

8.8.	Libro Diario	50

8.9.	Significación y alcance de las Órdenes de Servicio	50

8.10.	Documentos que el Contratista debe guardar en la obra	51

9.	EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL	51

9.1.	Presencia del Contratista en las obras	51

9.2.	Representante Técnico del Contratista	51

9.3.	Personal del Contratista	51

9.4.	Cumplimiento de la legislación laboral y previsional	52

9.5.	Seguridad, higiene y accidentes de trabajo	52

10.	EJECUCIÓN DE LA OBRA	53

10.1.	Ejecución de la obra por el Contratista	53

10.2.	Iniciación de la obra	53

10.3.	Plazo de ejecución de la obra	53

10.4.	Prórroga del plazo para la ejecución de la obra	53

10.5.	Entrega de los terrenos o del lugar de las obras	54

10.6.	Seguros	54

10.7.	Prestaciones para la Inspección	55

10.8.	Movilidad para la Inspección	55

10.9.	Replanteo de la obra	55

10.10.	Acopios	57

10.11.	Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a empresas de servicios públicos	57

10.12.	Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas	57

10.13.	Relaciones con otros Contratistas	57

10.14.	Obrador	58

10.15.	Letreros	58

10.16.	Cierre de las obras	58

10.17.	Vigilancia de las obras	59

10.18.	Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes	59

10.19.	Agua para la construcción	59

10.20.	Energía eléctrica para la construcción	60

10.21.	Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas	60

10.22.	Equipos y maquinarias sujetas a inspección y ensayos en fábrica	60

10.23.	Calidad de las obras a ejecutar	61

10.24.	Vicios en los materiales y obras	61

10.25.	Obras ocultas	61

10.26.	Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento	61

10.27.	Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos	62

10.28.	Limpieza de la obra	62

10.29.	Equipo mínimo para la ejecución de la obra	62

10.30.	Interpretación de documentos técnicos	63

10.31.	Trabajos nocturnos	63

10.32.	Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden	63

11.	ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	63

11.1.	Alteraciones del Contrato	63

11.2.	Modificaciones y adicionales ordenados por el Comitente	64

11.3.	Reclamos de modificaciones por el Contratista	64

11.4.	Suspensión de los trabajos debido a modificaciones o adicionales	64

11.5.	Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones	65

11.6.	Renegociación del Contrato	66

12.	MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO	66

12.1.	Normas de medición	66

12.2.	Medición de la obra	66

12.3.	Medición de trabajos que quedarán ocultos	67

12.4.	Extensión de los certificados parciales	67

12.5.	Certificación de los materiales de acopio y anticipo financiero	68

12.6.	Pago de los certificados	69

12.7.	Retención sobre la obra	69

12.8.	Intereses por mora del Comitente en el pago de certificados	69

12.9.	Mora excesiva del Comitente	69

12.10.	Formularios para certificados	69

13.	RECEPCIÓN DE LAS OBRAS	70

13.1.	Fecha de efectiva terminación de los trabajos	70

13.2.	Pruebas para la Recepción Provisional	70

13.3.	Instrucciones de Mantenimiento	70

13.4.	Documentación técnica conforme a la obra ejecutada	71

13.5.	Recepciones parciales	72

13.6.	Recepción Provisional automática por inacción del Comitente	72

13.7.	Plazo de Conservación y Garantía	72

13.8.	Liquidación final de la obra	73

13.9.	Recepción Definitiva de la obra	73

13.10.	Devolución de la Garantía Contractual y del Fondo de Reparos	74

14.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	74

14.1.	Rescisión. Notificaciones recíprocas	74

14.2.	Rescisión por incapacidad del Contratista	74

14.3.	Rescisión por causa del Contratista	75

14.4.	Rescisión por causa del Comitente	77

14.5.	Rescisión por mutuo acuerdo	78

14.6.	Toma de posesión de la obra	78

14.7.	Inventario y avalúo	79

14.8.	Liquidación de los trabajos	79

15.	MULTAS POR PARALIZACIÓN DE OBRAS	79

15.1.	Generalidades	79

15.2.	Mora en la iniciación de los trabajos	80

15.3.	Mora en la terminación de los trabajos	80

15.4.	Paralización de los trabajos sin causa justificada	80

15.5.	Faltas e infracciones	80

15.6.	Procedimiento para la aplicación de multas	80

16.	VARIACIONES DE COSTOS	81

16.1.	Régimen legal de aplicación	81

ANEXO I	82

OBRAS EJECUTADAS	83

ANEXO II	83

OBRAS EJECUTADAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LA LICITADA	83

ANEXO III	84

PLANILLA DE EQUIPOS PROPIEDAD DEL OFERENTE	84

ESPECIFICACIONES TÉCNICA PARTICULARES	86

ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES	86

ARTÍCULO 2º: OBJETO	87

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	87

ARTÍCULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS	88

ARTÍCULO 5°: PLAN DE TRABAJO	88

ARTÍCULO 6º: TRABAJOS PRELIMINARES	88

6.1. Limpieza y preparación de terreno:	88

6.2. Niveles:	89

6.3. Desmonte y terraplén:	89

6.4. Replanteo:	90

6.5. Cierres de obra y de seguridad:	90

ARTÍCULO 7°: EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES	91

ARTÍCULO 8º: FUNDACIONES	91

8.1 Zapata Corrida, Contrapiso, sobre cimientos y Veredines.	91

ARTÍCULO 9º: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	92

ARTÍCULO 10º: MUROS	93

ARTÍCULO 11º: CUBIERTA DE TECHOS	99

ARTÍCULO 12°: REVOQUES Y ENLUCIDOS	100

12.1 Exteriores:	100

12.2 Interiores:	100

12.3 Enlucidos	100

ARTÍCULO 13°: PISOS Y ZÓCALOS	101

13.1 Piso exterior	101

13.2 Piso interior	101

13.3 Zócalos	101

13.4 Umbrales	101

ARTÍCULO 14°: REVESTIMIENTOS	102

14.1 Cocina y Lavadero baño	102

14.2 Baño	102

ARTÍCULO 15°: CARPINTERÍA	102

ARTÍCULO 16°: VIDRIOS	103

ARTÍCULO 17°: PINTURAS	103

17.1 Muros Exteriores	104

17.2 Muros interiores	104

17.3 Aleros	104

17.4 Madera	104

17.5 Numeración de la vivienda	104

ARTÍCULO 18°: INSTALACIÓN SANITARIA	104

18.1. Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas	105

18.2 Termotanque Solar	106

18.3– Termotanque eléctrico	112

18.4 Cañería de desagüe cloacal	116

18.5 Artefactos y accesorios de provisión e instalación obligatoria	117

18.6 Prueba de funcionamiento y garantías	119

18.7 Conexión externa de cloaca	120

18.8 Detalle conexión externa a red de agua.	120

ARTÍCULO 19°: INSTALACIÓN ELÉCTRICA	122

19.1 Acometida de medición o Pilastra	123

19.2 Tableros	123

19.3 Circuitos	123

19.4 Caños y cajas	124

19.5 Conductores	125

19.6 Llaves y tomas	125

19.7 Protecciones	126

19.8 Dispersor a tierra	126

19.9 Inspecciones	126

19.10 Prueba de Funcionamiento	126

ARTÍCULO 20°: INSTALACIÓN DE GAS	127

20.1. Nicho para medidor	127

20.2 Ubicación de llaves de paso	127

20.3 Ventilaciones	127

20.4 Hermeticidad	127

20.5 Planos aprobados	127

ARTÍCULO 21º: CARTEL DE OBRA	127

ARTÍCULO 22º: LIMPIEZA DE OBRA	128

PLANOS DE OBRA	129

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO"

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

UBICACIÓN: Calle Ancha sin número, Barrio Boggero, La Paz, Mendoza.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto de la presente Licitación es la Construcción de 60 (sesenta) viviendas mediante el programa 11CASA PROPIA -CONSTRUIR FUTURO del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT" por la modalidad Co-Contratante a través de Licitación Pública.

La Vivienda es un Prototipo de 66.4 m2 de superficie, que consta de cocina-comedor, baño y dos dormitorios. Las mismas cumplen con los parámetros exigidos por el Programa, con los estándares mínimos de calidad para Vivienda de Interés Social, desarrollada en construcción industrializada de 1 (una) planta, vivienda individual según planos.

Se distribuirán en el terreno según plano de anteproyecto de loteo y se construirán respetando el plan de trabajo correspondiente.

Se prevé un sector para futuro espacio verde (plaza) en el cual se ubicar de los obradores, baños para personal, casillas de control etc.

El loteo no cuenta actualmente con la ejecución de Red Eléctrica, Agua ni Urbanización. Estas obras se están gestionando y se realizarán en simultaneidad con la construcción de las Viviendas, no obstante, en la licitación de terreno se consigna su factibilidad.

UBICACIÓN

El sitio donde se emplaza el proyecto se encuentra ubicado en Calle Ancha sin número, Barrio Boggero, La Paz Coordenadas Geográficas: 33°28'34.62"S, 67°32'55.48"O

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO"

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 844.614.175,2 (SON PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 20/100) EQUIVALENTE A 3.956.779,6 UVls. (COTIZACIÓN FECHA: 01/05/2023 -VALOR UVl= 213,46)

NOTA IMPORTANTE: Los cómputos oficiales son solo indicativos. El oferente deberá realizar sus propios cómputos de los distintos ítems a los fines de realizar su oferta.

Se deja expresamente aclarado que se contrata la realización completa de la OBRA: "CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO" (PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA). Dichas obras se deben entregar completas y funcionales a los fines que le son propios.

Los cómputos oficiales que aquí figuran, son una estimación de la cantidad de unidades de cada ítem a realizar y tiene la función de dar una idea de la magnitud de las obras y servir durante la etapa de certificación correspondiente.

Se debe entender que la cantidad de cualquier ítem que figura expresada en el cómputo oficial, representa la realización completa de dicho ítem de acuerdo al proyecto, independientemente de la cantidad real que se mida en obra una vez realizado. Por lo tanto, al certificar un ítem, se irá midiendo las cantidades parciales realizadas, las que se irán acumulando hasta llegar a la cantidad expresada en el cómputo oficial, lo que se producirá cuando se haya certificado el 100% de dicho ítem de acuerdo al proyecto

Teniendo en cuenta lo indicado, es responsabilidad del Oferente, realizar sus propios cómputos y ofertar un precio total por toda la obra a contratar, con independencia de los cómputos oficiales.

OBRA: CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO

Ubicación: Calle Ancha sin número, Barrio Boggero, La Paz – Mendoza

# FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

Expediente de contratación: N° 3608-DHYMA-2023

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 844.614.175,2 (SON PESOS  OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 20/100) EQUIVALENTE A 3.956.779,6 UVls. (COTIZACIÓN FECHA: 01/05/2023 -VALOR UVl= 213,46)

UBICACIÓN: Calle Ancha sin número, Barrio Boggero, La Paz, Mendoza.

El que suscribe, declara conocer la obra, el lugar de su ejecución y todos los condicionantes legales y técnicos indicados en los pliegos de la presente contratación. También declara aceptar los porcentajes de incidencia oficiales que figuran en la PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL independientemente de los que surjan de su propio análisis técnico económico. Propone ejecutar la obra arriba mencionada, por el sistema denominado Ajuste Alzado y por un precio total de: $ (pesos . ......................................................................................................................... ) equivalente a UVIS (valor UVI = $ ......... al día de la fecha) en un plazo total de obra de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

DOMICILIO ELECTRÓNICO DEL OFERENTE:

DOMICILIO ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ:

---------------------------------                                                                                    -------------------------------

REPRESENTANTE TECNICO                                                                                          PROPONENTE

DECLARACIÓN JURADA (de acuerdo a la ley N2 4416)

OBRA: CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 6º, Decreto Reglamentario 313/81 de la ley de Obras Públicas 4416, el que suscribe ……………………………………………………………………………………………… con domicilio especial y real en………………………………………………………………………………………………...  oferente de la obra de referencia, declara:………………………………………………………………………………..

1) Las obras se entregarán completas y funcionales a los fines que le son propios. Se entiende que los cómputos oficiales de dicha obra, son una estimación de la cantidad de unidades de cada ítem a realizar y tienen como objetivo dar una idea de la magnitud de las obras y servir durante la etapa de certificación correspondiente. En caso de que se presenten tareas (expresamente explicadas} que no estén incluidas en ningún ítem del presupuesto oficial y que sean necesarias para cumplir con el objeto de la obra contratada, estas deberán incluirse en la oferta y su precio distribuirse en los demás ítems.

2) La cantidad de cualquier ítem que figura expresada en el cómputo oficial, representa la realización completa de dicho ítem de acuerdo al proyecto, independientemente de la cantidad real que se mida en obra una vez realizado. Por lo tanto, al certificar un ítem, se irá midiendo las cantidades parciales realizadas, las que se irán acumulando en % hasta llegar a la cantidad expresada en el cómputo oficial, lo que se producirá cuando se haya certificado el 100% de dicho ítem de acuerdo al proyecto.

3) Teniendo en cuenta lo indicado, es responsabilidad del Oferente, realizar sus propios cómputos y ofertar un precio total por la obra terminada, con independencia de los cómputos oficiales.

4) En base a lo expuesto en el párrafo que antecede no se reconocerá mayores costos, ni adicionales.

5) Nº de C.U.I.T. ó CUll: ……………………………………………………….

6) Nº de Ingresos Brutos: …………………………………………………..

---------------------------------                                                                               -------------------------------

REPRESENTANTE TECNICO                                                                                   PROPONENTE

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

La Paz, Mendoza, Julio de 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

En el día de la fecha, la empresa········································································-··························, CUIT:……………………………………….……………………………………………………………. , representada por………………………………………………………………………………………………………... se presentó en el lugar de la obra de referencia, y realizó la visita de obra correspondiente, quedando este documento como constancia para su presentación en la Oferta.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

--------------------------------------                                                          ----------------------------------------

RESPONSABLE TECNICO                                                               Director de Obras Públicas, Privadas

Municipalidad de La Paz                                                               y Vivienda.

--------------------------------------

OFERENTE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

UBICACIÓN: Calle Ancha sin número, Barrio Boggero, La Paz, Mendoza

ARTÍCULO Nº 1: PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 844.614.175,2 (SON PESOS  OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 20/100) EQUIVALENTE A 3.956.779,6 UVls. (COTIZACIÓN FECHA: 01/05/2023 -VALOR UVl= 213,46)

ARTÍCULO Nº 2: PLAZO DE EJECUCIÓN

Todas las obras objeto de este contrato, serán ejecutadas dentro de un plazo total de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos, los que se contarán a partir de la fecha del acta de inicio. Los plazos parciales que el Contratista establezca en su Plan de Trabajos serán inamovibles y su falta de cumplimiento le hará pasible de la multa establecida en el presente pliego. Las suspensiones que ordenare la Inspección que fueren imputables a la CONTRATISTA, no interrumpirá el plazo de acuerdo al Plan de Trabajos que ha propuesto.

ARTÍCULO Nº 3: VALOR DEL PLIEGO, DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Y LUGAR DE CONSULTA

El valor del pliego asciende pesos $350.000 (trescientos cincuenta mil), el que debe acreditarse debidamente. Siendo causal de rechazo de la propuesta. Toda consulta que formulen los interesados, deberá ser efectuada directamente a la MUNICIPALIDAD DE LA PAZ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: comprasysuministros@lapazmendoza.gob.ar. Los Oferentes que realicen sus consultas deberán consignar en el cuerpo del correo nombre de la Empresa, CUIT de la empresa y Representante Técnico,'/ podrán hacerlo hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación y la contestación se hará mediante circulares que se subirán a la pagina web https://www.mendoza.gov.ar/compras/ para conocimiento de todos los interesados en el proceso Licitatorio. Cualquier modificación de los documentos de la Licitación que realizará el MUNICIPIO será notificada por el mismo medio por lo menos 5 (Cinco) días hábiles (antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas por la MUNICIPALIDAD DE LA PAZ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. La sola presentación de la oferta implica por parte del oferente el cabal conocimiento de dichas Especificaciones.

ARTÍCULO Nº 4: RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

La recepción de las propuestas se efectuará hasta el día de la apertura de sobres, en la Dirección de Compras de la Municipalidad de La Paz, Oficina de Compras de La Municipalidad de La Paz, sita en calle Galigniana Esq. Belgrano del Departamento de La Paz de la Provincia de Mendoza.-

ARTÍCULO Nº 5: MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO

La DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LICITATORIA que se incluye, es de carácter orientativo con el objetivo de establecer los parámetros con los que los oferentes deberán realizar el "PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO", el cual deberá ser aprobado oportunamente por la DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ.

ARTICULO N°6: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de fa presente Licitación. Esta acreditación consistirá en la presentación de referencias de obras de similares características ejecutadas por la empresa. A los efectos de dar cumplimiento a lo requerido, el oferente deberá indicar con toda claridad lo indicado en Anexo I y ll.

ARTÍCULO Nº 7: SISTEMA DE CONTRATACIÓN-PRESUPUESTO OFICIAL

A los fines de la ejecución de los trabajos que el adjudicatario deberá realizar, se adopta el sistema por AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15º de la Ley 4416 y Art. 6º inc. b) del Decreto 313/81. El monto total de la obra o precio global es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. El Municipio no reconocerá variaciones de precios. Los errores del cómputo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamo alguno porque se entiende que al formular sus propuestas ha hecho las verificaciones correspondientes. El Cómputo y Presupuesto Oficial que compone la documentación licitatoria, sólo tiene carácter referencial e indicativo. Los análisis de precios presentados por la Empresa en la oferta serán referenciales para este sistema de contratación. Los mismos no podrán ser alterados en su orden y cantidades, siendo su función principal la de servir para las mediciones de obra a los efectos de la certificación mensual para los pagos a cuenta sobre los trabajos ejecutados. El Presupuesto Oficial será afectado porcentualmente con el aumento o disminución que signifique para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

ARTÍCULO N° 8: CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, DEL LUGAR Y ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

La presentación de las propuestas implica por parte del Proponente el conocimiento completo de todas las condiciones vinculadas al costo, ejecución y terminación de las obras, de acuerdo a lo indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y el presente Pliego. Igualmente se entiende que ha estudiado los planos y demás documentos técnicos y administrativos del proyecto y de sus bases de contratación a fin de hallarse en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que pueda esperarse. Por consiguiente, su presentación implica el perfecto conocimiento de las obligaciones que va a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en el desconocimiento de las mismas y de las consecuencias consiguientes. El MUNICIPIO pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relacione con la obra.

Los interesados deberán asistir a una visita obligatoria al sitio donde deben ejecutar las tareas a fin de recabar toda la información, detalles y datos necesarios para poder formular la oferta con total conocimiento, debiendo ser acompañado por un integrante de la Dirección de Obras Públicas Privadas, debidamente firmada y constancia de fecha, día y hora.

ARTÍCULO N° 9: GARANTÍA DE LA OFERTA

La garantí de oferta será del uno por cierto (1%) del Presupuesto Oficial. Debe constituirse conforme a lo indicado en el art.9 del decreto reglamentario 313/81. La constitución en forma defectuosa será causal de rechazo, salvo que se tratase de defectos formales, los que podrán subsanar in situ o dentro de las 48 hs posteriores a la apertura. –

ARTÍCULO Nº 10: CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La documentación de las propuestas deberá presentarse de la siguiente manera en sobre cerrado de acuerdo a los Arts. 21 º y 22º de la Ley 4416 y Arts. 9º y 10º del Decreto 313/81, en cuya parte exterior y en forma clara se hará constar: Municipalidad de LA PAZ, número de expediente, objeto, fecha y hora en que se llevará a cabo y sin membrete o señal que permita individualizar al Proponente. Las propuestas estarán redactadas en idioma castellano, sin enmiendas ni raspaduras, entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma y contendrán lo siguiente: La documentación o caja licitatoria contendrá dos (2) sobres:

- Sobre N° 1: Que se llamará DOCUMENTACIÓN.

- Sobre NQ 2: Que se llamará OFERTAS (básica y las posibles variantes que se elaboren por el oferente) En cada uno de los cuales se indicará claramente el nombre o razón social del Proponente. Cuando no se reunieren las condiciones exigidas, se procederá a rechazar en limine al oferente.

El sobre 1 individualizado en su exterior con el N°1- DOCUMENTACIÓN, contendrá:

- Constancia de constitución de garantía de oferta (art. 9}, la que será devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez (10) días de adjudicada la obra.

- En caso de Personas Jurídicas: Contrato Social y estatutos. Convenio para la conformación de UTE de una unión transitoria de empresas o consorcios, si correspondiera.

- Acreditación de acuerdo a derecho, de la representatividad de los firmantes de la oferta.

- Constancia de inscripción (Certificado del Empleador)

- La declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza" Tercera Circunscripción Judicial) haciendo renuncia a I Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de Licitación se creare.

- La declaración de que el Proponente conoce el lugar, estado y condiciones físicas y jurídicas del inmueble en que se realizará la obra.

- Antecedentes económicos - financieros de la Empresa y en el supuesto caso que fuere conformación antecedentes de cada una de ellas.

- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de carácter nacional provincial y Municipal (libre duda municipal).

- Listado de obras en ejecución.

- . Representante Técnico con su respectivo currículo, el que debe reunir la condición de Ingeniero Civil o Arquitecto, con acreditación de los respectivos colegios.

- Nómina del plantel y equipos a utilizar debidamente individualizados, condición jurídica y acreditación de estos últimos en cuanto a titularidad, propia o de terceros.

- Legajo de la Licitación, con todos los pliegos de Condiciones Generales y Particulares, de Especificaciones Técnicas Particulares, incluidas las comunicaciones del Municipio, planos, etc., visado por el oferente o su representante legal y su representante técnico. Se admite documentación con firma remota (digital o digitalizada)

- La Contratista deberá presentar Certificado de inscripción en el RACOP finalizado, en original o en copia certificada por escribano púbiico. Deberá presentar además Certificado emitido por RACOP para la especialidad de la obra que se licita en este Pliego.

La CTCI para ser admitida en la licitación y contratación deberá ser como mínimo el 80% del Presupuesto Oficial o la Oferta según corresponda.

- Constancia de visita de obra.

El sobre individualizado en su exterior con el NQ 2 - OFERTAS, contendrá:

- Formulario Oficial de la Propuesta: según el modelo adjunto.

- Planilla de la cotización según modelo adjunto Si los porcentajes de incidencia establecidos por el Municipio fuesen modificados en la oferta básica y las posibles alternativas/variantes que se soliciten, no serán tenidos en cuenta, considerándose los indicados en el Presupuesto Oficial. El precio total de la oferta debe ser expresado en números y letras. En caso de existir diferencias entre el importe cotizado en números y en letras, se dará validez a esta última forma.

- Plan de Trabajos y Curva de Inversión. Cuando la propuesta contenga mejora de precios, bonificaciones o alternativas de cotización con respecto a los montos y plazos, se indique o no el motivo, las mismas deben ser consideradas como oferta variante, y deberá ser presentada con las mismas condiciones de la propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que el anterior, pero con el agregado del término "variante"

- Planilla de Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas y Análisis de Precios en formato editable Excel., adicionando su presentación en cd y /o pendrive Esta documentación deberá coincidir exactamente con la documentación presentada en papel, en caso de divergencia prevale la presentación en papel.

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El proponente está obligado a mantener su oferta por un termino de NOVENTA (90) DIAS HÁBILES desde el día siguiente al de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento se considera automáticamente prorrogada por el mismo plazo, salvo manifestación expresa en contrario.

ARTÍCULO N° 12: BALANCES Y ANTECEDENTES ECONÓMICOS-FINANCIEROS

Los Oferentes deberán presentar la siguiente documentación, como mínimo, a efectos de la evaluación de su capacidad de ejecución y la acreditación de su situación económica-financiera: últimos tres (3) balances (de la empresa o de cada una de las integrantes de consorcios o uniones transitorias); antecedentes comerciales y bancarios; obras en ejecución (por cada empresa, consorcio o U.T.E.) indicando comitente, monto contractual, fecha de iniciación, grado de avance y fecha prevista determinación; estado actual de la obra {en ejecución, paralizada, etc.); obras en proceso de adjudicación y/o contratación; plantel de equipos de propiedad de la empresa y listado de aquellos afectados a las obras en ejecución; demostración de la capacidad de ejecución de obra necesaria para afrontar la contratación a la que aspira.

ARTÍCULO Nº 13: OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES

El oferente deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones impositivas o previsionales de carácter nacional o provincial que resulten exigibles para este tipo de acto, de acuerdo a la legislación vigente. Presentará comprobante de haber dado cumplimiento a las estipulaciones que correspondan sobre el pago de contribuciones, aportes y toda otra forma de tributo a las cajas de previsión social. Los oferentes deberán presentar constancia de inscripción y cumplimiento a los impuestos nacionales y provinciales o en su caso certificado de exención. El oferente deberá adjuntar fotocopia de las constancias de pago de los períodos que comprende los tres meses anteriores a la apertura de la Licitación Pública. Dichas fotocopias deberán estar certificadas por Escribano Público.

ARTÍCULO Nº 14: REFERENCIAS BANCARIAS

El Oferente adjuntará la siguiente información: Créditos Bancarios acordados y Referencias de cumplimiento. Declaración Jurada que contenga la nómina de entidades Bancarias con que opera; números de Cuentas y antigüedades de las mismas. Autorización expresa otorgada a favor del MUNICIPIO, para solicitar información a los Bancos con que opera, respecto de cualquier otro dato que considere necesario y conveniente la municipalidad de LA PAZ, dirección de obras públicas, privadas y vivienda, pliego legal particular pliego de especificaciones legales particulares.

ARTÍCULO N° 15: ANTECEDENTES DE NO INHIBICIÓN

El Oferente acompañará: Declaración Jurada respecto a su situación relativa a litigios en trámites, Concursos Preventivos, Quiebras, Rescisiones de Contrato de Obras de los últimos CINCO (5) años.

ARTÍCULO Nº 16: OBRAS REALIZADAS Y ADJUDICADAS

La información solicitada, será presentada en Planilla. El Oferente deberá acreditar la ejecución de obras de similares características a la obra licitada en calidad de Contratista Principal, realizadas en los últimos 5 (cinco) años. En el supuesto caso que se presente una UTE, los antecedentes referidos a Obra Ejecutadas de similares características a la Licitación {anexo II En forma similar se informará la nómina de Obras en ejecución adjudicadas o en trámite de adjudicación.

ARTÍCULO Nº 17: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serán admitidas, en los casos expresamente determinados por el pliego de bases y condiciones generales, particulares de carácter legal y técnico por lo tanto de vuelto en el act sobre n° 1 2 sin abrir. En caso de duda sobre la admisibilidad de la propuesta primará las cuestiones de índole sustancial a la formal. Asimismo, son causal de rechazo los siguientes casos:

- Cuando se omitiere alguno de los requisitos exigidos por el Art. 10, incisos 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 salvo que se salvasen en el acto, siempre que se tratase de errores formales.

- Si se comprobare "prima facie" algunos de los casos previstos en el Art. 26 de la Ley 4416. En caso de duda la Administración abrirá el sobre N° 2 procediendo a su lectura y los oferentes podrán formular oposición a la propuesta invocando y acreditando fehacientemente las causales de referencia dentro de los tres (3) días posteriores al acto de apertura. La Administración resolverá dentro de las veinticuatro horas (24 hs), vencido ese término se expedirá sobre la admisibilidad o rechazo de la propuesta.

- Cuando se constatare raspaduras, enmiendas o interlineaciones esenciales en los Formularios Oficiales de las propuestas sin hallarse debidamente salvadas mediante la firma del Proponente.

- Cuando se omitiere la firma del Proponente en cada una de las hojas de los Formularios Oficiales de la Propuestas.

- Cuando se apartare la oferta básica y alternativas respecto de las condiciones y especificaciones técnicas detalladas en el pliego respectivo.

Los restantes recaudos a observar en las propuestas, deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la clausura del acto licitatorio o de requerida la subsanación del defecto formal por parte de la municipalidad licitante. la no cumplimentación en término dará lugar al rechazo de las ofertas. La Municipalidad podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas. El Proponente deberá contestar la información solicitada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha en que se la notifique. Vencido el mismo sin que el Proponente cumpla el requerimiento, se considerará como una retractación tácita del Proponente y en consecuencia dará lugar al rechazo de la oferta y el Proponente perderá la garantía.

ARTÍCULO Nº 18: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento con lo establecido en el Art. 29º de la ley 4416, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14º y 9 seguro de caución, certificados º), a saber: en dinero efectivo, títulos o valores según su valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia, incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autárquicas, fianza bancaria, de crédito líquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado. Si la institución bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta Provincia, salvo normativa especial que resulte de orden público. La garantía de cumplimiento del contrato es del 5% del monto contractual.

ARTÍCULO Nº 19: REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción de los trabajos, siempre que posea título habilitante que satisfaga las exigencias del presente artículo. De lo contrario deberá contar con un Representante Técnico que reúna la calidad de profesional debidamente habilitado. A los fines de la presente obra el Representante Técnico deberá poseer título de Ingeniero en Construcción, Ingeniero Civil, Arquitecto y poseer título expedido por Universidad Argentina. Además, la Contratista deberá contar con un Técnico y un licenciado o Ingeniero, en Seguridad e Higiene.

ARTICULO N° 20: INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los (10) días hábiles de suscripto el Contrato, debiéndose labrar la respectiva Acta de inicio de los trabajos. En el supuesto caso que por razones de fuerza mayor impida al Municipio proceder al Inicio de Obra en el plazo indicado, se lo comunicará inmediatamente al adjudicado, dejarán constancia en acta sin derecho para cobrar adicionales por reconocimiento de mayores costos, salvo que se reconozca en ese momento, debiendo realizar una adenda al contrato.

ARTÍCULO Nº 21: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS

El último día hábil de cada mes calendario, la Inspección juntamente con el Contratista, medirán en obra los trabajos realizados, dejando constancia en el Libro de Obra correspondiente las cantidades medidas, debiendo firmar de conformidad ambas representaciones.

ARTÍCULO Nº 22: RECEPCIÓN PROVISORIA

Se fija el plazo máximo para labrar el Acta de Recepción Provisoria, en DIEZ (10) días corridos contados a partir de la finalización de los trabajos.

ARTÍCULO Nº 23: PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVAS

El plazo de garantía de la obra queda establecido en 365 (trescientos sesenta y cinco) días el que comenzará a contarse a partir de la fecha de operada la recepción provisoria, luego de lo cual se procederá a la correspondiente recepción definitiva.

ARTÍCULO Nº 24: PAGO DE LOS CERTIFICADOS

Las facturas serán abonadas en el plazo correspondiente a la propuesta adjudicada, una vez presentados y aprobados los respectivos certificados de obra. Para ello el contratista deberá acompañar los comprobantes de pago de: autónomos, empleadores, ART, etc. de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales, pertenecientes al período que se está certificando.

Los pagos se efectuarán en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVIS) cuyo valor corresponderá al último día del mes certificado. Los desembolsos de los certificados se efectuarán en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados durante el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidación final. Aprobado totalmente cada certificado de obra, será abonado el certificado a la Contratista, dentro del plazo máximo de sesenta {60) días corridos, contados desde el primer día posterior al período de ejecución de los trabajos. Los plazos indicados precedentemente se encuentran subordinados al efectivo desembolso al Municipio de "El MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT", no pudiendo reclamar intereses o mayor costo por este motivo. Conforma parte de este pliego el informe de no objeción técnica de dicho proyecto.

ARTÍCULO Nº 25: RITMO DE INVERSIONES

El Comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté debajo de la mínima prevista. Si la inversión en un momento dado resultare inferior al setenta por ciento 70% a prevista, por culpa exclusiva del Contratista, el Comitente tendrá derecho a rescindir el contrato, Si el Contratista adelantara el Plan de Trabajos y la inversión excediera la prevista, el Comitente podrá demorar los pagos ajustándose al Plan de Inversiones aprobado.

ARITUCLO N° 26: MULTAS

El Contratista se hará pasible a las siguientes multas:

- Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1%) del monto total del Contrato por día de atraso.

- Por mora en la iniciación de la obra, colocación o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL (1%) del monto total del Contrato por día de atraso.

- Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio: UNO POR MIL (1%) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación.

- Por mora en la terminación de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5%) del monto total del Contrato por día de atraso.

- Por negativa a firmar el Libro de Órdenes de Inspección o de Comunicaciones de Dirección Técnica: UNO POR MIL (1%o) del monto total de Contrato, por cada vez.

- Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección: DOS POR MIL (2%) del monto total del Contrato por cada vez.

- Por atraso en el PLAN DE TRABAJO: Cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto entre el certificado y el previsto.

- Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1%) del monto del Contrato por cada vez.

- Por falta de equipos para la ejecución de las obras: UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato por cada vez). Las multas se deducirán automáticamente de los certificados de obra, correspondientes al período en que se produjere el atraso, conforme lo establece el Art. 402 de la Ley 4416. Acumulación de Multas: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81 º - lnc. f )- Ley 4416). La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes por esa causa.

ARTÍCULO Nº 27: ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra no se prevé anticipo financiero.

ARTÍCULO Nº 28: LEY NACIONAL Nº 23.928

Se deja expresamente establecido que en virtud de la Ley Nacional N2 23.928 quedan derogadas las cláusulas de la documentación de la licitación que se opongan a la misma, tanto de los Pliegos y Especificaciones Generales y Particulares, como de la Oferta. Se deja aclarado en forma expresa que no tienen valor ni efecto alguno las cláusulas de actualización o variaciones de costos.

ARTÍCULO Nº 29: FONDO DE REPARO

Del importe de los certificados por obras autorizadas se deducirán el CINCO POR CIENTO (5%) que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como Garantía de la ejecución de la obra o Fondo de Reparos.

ARTÍCULO Nº 30: BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

En todas las zonas de trabajo, CUANDO la inspección los solicite se realizara el balizamiento diurno y nocturno conforme a la modalidad que se indique, a los efectos de evitar daños y perjuicios a terceros.

ARTÍCULO Nº 31: PROVISIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

A la fecha de iniciación de la obra la empresa adjudicada deberá proveer a la INSPECCION el dominio de un vehículo Sedan 4 puertas, 4 por 2, cero kilómetros, color blanco a nombre de la Municipalidad de LA PAZ, patentado inmediatamente de su entrega. Asimismo, aportará mensualmente 200 litros de nafta Premium mediante vales al Municipio, debiendo acreditarse en el libro de órdenes de servicios. La entrega de combustible será requisito excluyente para la aprobación de la certificación del mes correspondiente. -

ARTÍCULO Nº 32: MOVILIDAD, COMUNICACIÓN

La empresa contratista deberá proveer Casco, zapatos y gafas de seguridad, chaleco reflectivo a las personas que representen a la municipalidad (mínimo tres) y al Organismo financiador, en la Inspección de Obra. La contratista proporcionará movilidad a la licitante durante la ejecución de la obra, obligándose al cumplimiento de su mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra licitada.

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL CONTRATADO.

La Contratista debe contratar personal femenino en un 20 %(VEINTE) residente en el departamento de La Paz. Previo al inicio de obra deberá acreditar el cumplimiento de esta cláusula, bajo pena de ofrecer el Municipio currículum de potenciales empleadas, previa solicitud de la empresa respecto al perfil del personal que requiera. Además, el personal contratado deberá ser en un 80% o más, residente del departamento de La Paz, Mendoza.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

OBRA: CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS Bº MUNICIPAL BOGGERO

(PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIAL)

UBICACIÓN: Calle Ancha sin número, Barrio Boggero, La Paz, Mendoza.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Alcances del presente pliego, régimen legal y normas supletorias La licitación, contratación y ejecución de las obras, así como los derechos y obligaciones de las partes, se regirán de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza y su decreto reglamentario 313/81.

La relación con el resto de los documentos de Licitación, guardará el orden de prelación establecido en el Art. 2.5 del presente Pliego.

Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en este Pliego, serán de aplicación las normas supletorias que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Comitente y a la personería de éste.

Asimismo, los Oferentes deberán aceptar la Jurisdicción Judicial que corresponda al Comitente y si éste fuera persona del derecho público, también aceptar la jurisdicción administrativa que corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personería del Comitente, se entenderá que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la licitación, es un contrato de locación de una obra que tiende a asegurar el cumplimiento del objeto de la licitación, condiciones no previstas en los pliegos y aclarar oscuridad en el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes.

1.2. Terminología La terminología utilizada en el presente pliego tiene el siguiente significado: ADJUDICATARIO: Empresa Oferente que ha recibido la adjudicación del Contrato, pero que aún no ha formalizado éste.

COMITENTE: Persona jurídica del derecho público o privado, que encarga la ejecución de la obra y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de licitación.

CONTRATA: Instrumento legal escrito, firmado por el Comitente y el Adjudicatario, que estipula condición básica del Contrato.

CONTRATISTA: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc., que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos y provisiones, en los términos del mismo.

CONTRATO: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre el Comitente y el adjudicatario. –

DOCUMENTACIÓN: Conjunto de documentos enumerados en los Pliegos.

INSPECCIÓN: Representante del Comitente que verifica la correcta provisión de materiales y la ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios contratados con el Contratista, y nte q debe dirigirse éste por cualquier tramitación relacionada con las obras.

LICITACIÓN/LLAMADO: Subasta organizada por el Comitente con el objeto de obtener propuestas para la ejecución de la obra.

OBRA/OBRAS: Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objeto de la Licitación.

OFERENTE/PROPONENTE: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que ha presentado su Oferta a la Licitación.

OFERTA/PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presenta el Oferente a la Licitación. PLIEGO DE BASES CONDICIONES GENERALES: El presente Pliego, que integra la Licitación y contiene las normas de carácter general que deben cumplir los llamados a Licitación y las contrataciones. PARTICULARES:EI presente Pliego que integra la documentación de Licitación y especifica las condiciones que se ajusta esa licitación en particular (fecha y hora de apertura, presupuesto oficial, objeto del llamado, etc.).

TÉCNICAS GRALES: Pliego que integra la documentación de Licitación para especificar los aspectos técnicos establecidos por el Comitente para la obra en particular que se licita.

PRECIO CONTRACTUAL: Precio (ya sea de un ítem, de la totalidad de la obra, etc.) que figura en la documentación contractual formalizada por las partes, sin la inclusión de ningún tipo de variaciones de costos.

PROVEEDOR: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinadas provisiones con destino a la obra.

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados trabajos y/o servicios con destino a la obra.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos y legales, actuando además como director de las obras.

2. LLAMADO A LICITACIÓN

2.1. Características de la Licitación

El sistema utilizado para la contratación será el de Licitación Pública. El Pliego de Condiciones Particulares se regirá de acuerdo a lo que específica la Ley Nº 4416 de Obras Públicas, su decreto 313/81 y modificatorias.

2.2. Aclaraciones de Oficio y evacuación de consultas

Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Comitente cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su Oferta, hasta CINCO (5) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta por parte del Comitente.

Este, a su vez, podrá responder las consultas de los interesados y/o efectuar de oficio aclaraciones comunicaciones que no enmiende la documentación de la Licitación, hasta TRES (3) días hábiles administrativos vos antes de la apertura de los sobres.

Esta comunicación se efectuará a la totalidad de los Adquirentes de Pliegos, a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama o en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición del telegrama o de notificación del mensaje, si se llevara en mano. A estos efectos, los Adquirentes de Pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad que se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares.

2.3. Enmiendas a la documentación de la licitación

El Comitente en consulta con el Ejecutor, podrá enmendar la documentación de licitación sin ampliar el plazo de presentación de las Ofertas si tales enmiendas no son substantivas y si se comunican hasta DIEZ (10) días hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las Oferta en forma fehaciente a todas las firmas adquirientes de Pliegos.

Esta comunicación se efectuara a la totalidad de los Adquirentes de Pliegos, a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama o en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición del telegrama o de notificación del mensaje, si se llevara en mano. Si el Comitente en consulta con el adjudicatario considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo para la presentación de Ofertas, comunicará tal circunstancia en la forma descrita precedentemente, a todos los Adquirentes del Pliego, sin que esta modificación otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos. La nueva fecha se fijará hasta TREINTA (30) días a partir de la comunicación a los participantes.

2.4. Documentación de Licitación y su prefación

El llamado a Licitación se regirá por lo establecido en los siguientes documentos:

- Ley 4416 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza y su Dec. reglamentario 313/81.

- Comunicados durante la Licitación (si los hubiere)

- Pliego de Condiciones Particulares para la licitación que se trate.

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la licitación que se trate.

- Memoria Descriptiva. Planimetría General.

- Planilla de Locales. Planilla de Carpintería y Planos de Detalles.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Ejecución de Obras.

- Aclaraciones y comunicaciones del Comitente.

- Planos generales.

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

- La propuesta de la Contratista

- La Contrata.

- Convenio Específico

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos administrativos - legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente. En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos ingenieriles, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los Pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente, tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada en este párrafo.

2.5. Cómputo de los plazos

Salvo aclaración en contrario, en el Pliego de Condiciones Particulares, todos los plazos establecidos en la documentación de Licitación y contratación se considerarán expresados en días corridos.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de Oferta, de ejecución de las obras y de garantía y conservación de las mismas se especifican en los Art. 21 de la Ley 4416 y sus modificatorias y en el pliego de condiciones particulares.

2.7. Sistema de cotización y pagos de la obra ejecutada

La contratación de la obra se efectuará a través del sistema "Por ajuste alzado" según reza e de la Ley 4416 y sus modificatorias. En la contratación por "ajuste alzado" el Oferente cotizará un precio único y global para de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema. Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado”, el Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya establecido en su Propuesta y acepta que el monto del Contrato no variara cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. La división del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotización" en ítems o partidas globales con sus precios parciales, se efectuará con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" sólo se considerará un precio global y único por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen.

Asimismo, también se entenderá que el monto de Contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el "presupuesto oficial" o en la "planilla de cotización", sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el Oferente. Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares especifique otra cosa, todas las partidas o ítems cuya medición se especifique como global en el legajo de Licitación, se considerarán contratadas por "ajuste alzado".

3. DE LOS OFERENTES

3.1. Elegibilidad de los Oferentes

Podrán participar en la Licitación empresas argentinas y/o provenientes de otros piases. La nacionalidad de las empresas se determinará en base a los siguientes criterios:

a) La del país donde la firma tenga su domicilio principal y haya sido constituida y funcione siguiendo las disposiciones legales del mismo.

b) La del país donde la firma tenga la sede principal de sus actividades.

c) Los Oferentes deberán presentar la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de lo señalado, en el Sobre N° 1 de sus Ofertas.

3.2. Capacidad civil, técnica y financiera de los Oferentes

Los Proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse. Si la Oferta estuviera formulada por una o más sociedades nacionales o extranjeras éstas deberán acompañar copia autenticada de cada Contrato social y las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar como tales en la República Argentina. En el caso en que DOS (2) o más sociedades comerciales se presenten asociados a la Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar la documentación que avale la intención de la formación de una unión transitoria de empresas (U.T.E.) certificada ante escribano público. Una vez presentadas a la Licitación, las uniones transitorias no podrán modificar su integración (es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas que la componen) en toda actuación relacionada con dicha Licitación y en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo La duración de cada una de las sociedades comerciales y de las U.T.E. deberán superar por lo menos en UN (1) año calendario el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. Los Representantes Legales de las sociedades y de las U.T.E. deberán acompañar constancia de que están facultados para contratar en su nombre. En el momento de fa adjudicación los Oferentes deberán demostrar que poseen capacidad técni - financiera libre suficiente como para cubrir los requerimientos anuales de la obra durante el P, previsto para la ejecución de la misma. Los Oferentes deberán acreditar experiencia en obras similares a las que licitan y los medios recursos y equipos necesarios para ejecutarlas, debiendo cumplir lo exigido en el pliego de condiciones particulares legales. Los Oferentes podrán presentar certificado de capacidad técnica financiera de contratación anual emitido por e Registro de Obras Públicas de la Nación, la Provincia licitante u otra Provincia. En el caso de firmas establecidas en el extranjero, sin sucursales o representación en la República Argentina, bastará con la presentación al registro y su correspondiente aceptación a éste.

4. DE LAS OFERTAS

4.1. Forma de presentación de las Ofertas

En todas las Licitaciones la presentación de las Ofertas se efectuará bajo sobre cerrado (Sobre N2 1) sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Oferente y que llevará como únicas leyendas las siguientes:

Comitente:

Dirección del Comitente:

Denominación de la Licitación:

Número de la Licitación, expediente, etc.: Fecha de apertura de las Ofertas:

Hora de apertura de las Ofertas:

Dentro del sobre externo se ubicará la documentación especificada en el Art. 4.2 y en el Sobre N2 2 con la Oferta económica y demás documentación correspondiente en interior.

Este último sobre deberá presentarse cerrado y lacrado, con la siguiente leyenda.

SOBRE N° 2 - OFERTA ECONÓMICA

Denominación de la obra:

Fecha de apertura:

Nombre y dirección del Oferente:

No deberá omitirse el nombre y dirección del Oferente, para posibilitar la devolución del Sobre N° 2 sin abrir, en caso de que la documentación presentada en el Sobre N2 1 haya hecho inadmisible la Oferta.

Las Ofertas deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto, en original con UNA (1) copia, foliada y debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por los Representantes Legal y Técnico de los Oferentes.

Los ejemplares se identificarán con los sellos "ORIGINAL" y ''DUPLICADO" en todas sus hojas. El original y la copia de la documentación y el Sobre N!:! 2 serán colocados dentro de un sobre según se especifica en el Art. 4.2.

Cuando el Comitente especifique formularios para la presentación de las Ofertas, las Propuestas deberán presentarse en esos formularios o en copias de los mismos.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán ser escritas en el mismo formulario de Propuesta no admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del Oferente de proponer variantes por separado.

En caso de discrepancia, prevalecerá el ejemplar señalado como "ORIGINAL" sobre los demás.

4.2. Documentación que integrará la Oferta

Cualquiera sea el tipo de Licitación, haya o no preselección de Oferentes, el contenido del Sobre N2 1 (exterior) será el siguiente:

a) Garantía de la Propuesta, en base al presupuesto oficial, y del 1% del mismo.

b) Solicitud de Admisión y legajo de la Licitación, con todos sus Pliegos de Condiciones Generales y Particulares), incluidas las comunicaciones del Comitente, planos, etc., firmados por el Oferente o su Representante Legal y su Representante Técnico.

c) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representatividad de los firmantes de la Ofert .

d) Recibo de la compra del legajo de Licitación.

e) Certificar ante escribano público contrato social y estatutos. Convenio para la conformación de una unión transitoria de empresas o consorcios, si correspondiera. (No genera rechazo inmediato de la oferta)

f) Antecedentes económicos financieros de la empresa.

g) Listado de obras en ejecución y adjudicadas.

h) Nómina de plantel y equipos a utilizar.

i) Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de fa obra. Certificado de visita extendido por el Municipio.

j) Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares.

k) Declaración de constitución del domicilio legal en Villa Cabecera, en el Departamento de LA PAZ Comitente.

l) Declaración que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la justicia ordinaria de la provincia de Mendoza o los fueros competente según surjan de ley especial, respetando el carácter de Orden Público.

m) Documentación probatoria de la nacionalidad de la firma según lo exigido en el Art. 3.1. El Sobre N2, deberá presentarse cerrado y lacrado, y su contenido será el siguiente: a) Formulario de Propuesta, b) Análisis de precios unitarios según formato especificado por la Municipalidad. No se aceptará formato diferente. c) Plan de Trabajo e Inversiones. Mejora del plazo contractual (Conforme al Pliego legal particular si la oferta lo presenta)

d) Planilla de cotización. Otra documentación exigida en el Pliego de Condiciones Particulares:

1. Representante técnico: ing. Civil o Arquitecto inscripción consejo o colegio pertinente con experiencia demostrable.

2. Balances y antecedentes económicos-financieros (conforme pliego legal particular).

3. Referencias Bancarias (conforme pliego legal particular).

4. Antecedentes de no inhibición (a conforme pliego legal particular).

5. Obras realizadas y adjudicadas (conforme pliego legal particular).

6. Equipamiento mínimo necesario (conforme pliego legal particular).

La documentación señalada es considerada imprescindible y su no presentación dará lugar al rechazo automático de la Oferta.

4.3. Idioma en que se redactó la Oferta

Los documentos de la Oferta deberán ser escritos en idioma español con excepción de los folletos y catálogos que podrán estar escritos en otros idiomas, siempre que sean acompañados por traducciones al español de los textos.

4.4. Moneda de cotización y pago

La moneda de cotización de las ofertas y de pago de los trabajos y provisiones será el PESOS de curso legal en la República Argentina, para el caso de las licitaciones nacionales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares especifique otra diferente.

4.5. Antecedentes técnicos de los oferentes

Según se indica en el Art. 4.2, los Oferentes deberán presentar junto con su Oferta un listado de obras construidas, similares y/o afines a la que se licita, finalizadas dentro de los plazos establecidos por el Pliego de Condiciones Particulares. Para cada obra se indicará:

Denominación de la obra.

Localidad, provincia y país donde se encuentra.

Comitente.

Dirección y Teléfono del Comitente.

Fechas de iniciación y de Recepción Definitiva.

Monto original del Contrato y fecha del mismo.

Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra del equipamiento y demás recursos utilizados.

Para cada obra, certificado de que la misma fue ejecutada por el Oferente, emitida por los respectivos comitentes. No se tendrán en cuenta, aquellas obras que no cuenten con la totalidad de los datos solicitados.

4.6. Antecedentes económico-financieros de los Oferentes

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 4.2 del presente Pliego, los Oferentes deberán presentar, con su Oferta, la documentación fehaciente y verificable que acredite su situación económico-financiera y que permita evaluar su capacidad de ejecución.

Esta será como mínimo la siguiente:

- Últimos TRES (3) balances de la empresa o de cada una de las integrantes de consorcios o uniones transitorias.

- Antecedentes comerciales y bancarios.

- Obras en ejecución por cada empresa, consorcio o U.T.E., indicando comitente, monto contractual, fecha de iniciación, grado de avance y fecha prevista de terminación, estado actual de la obra (en ejecución, paralizada, etc.).

- Obras en proceso de adjudicación y/o contratación.

- Plantel de equipos de propiedad de la empresa y listado de aquellos afectados a las obras en ejecución.

- Demostrar capacidad de ejecución de obra necesaria para afrontar la contratación a la que aspira.

4.7. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y evaluar el estado actual y estructura y demás condiciones elementales para cotizar y realizar la obra. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de las condiciones climáticas zonales, tales como lluvias, vientos y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración etc. No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra.

4.8. Conocimiento que implica la presentación de la Oferta

La presentación de la Oferta por parte del Oferente, implicará que éste conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo para la Licitación, el lugar donde se realiza la obra, los precios de los materiales, mano de obra, los datos mencionados en el Art. 4.7 del presente Pliego, así como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración.

4.9. Garantía de Oferta

El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la constitución de una Garantía a favor del Comitente, constituida por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.

En el caso de existir DOS (2) o más presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará aquel de mayor importe.

La Garantía de Oferta será constituida en las formas que indica el Art° 9 del Dec 313/81 de la Ley 4416.

La omisión de esta Garantía o su constitución por otro medio distinto a los enumerados en el Dec. 313/81 de la Ley 4416, será causal de rechazo de la Propuesta en el mismo acto de apertura.

El Comitente procederá a la devolución de la Garantía de Oferta en los siguientes casos:

a) Oferentes cuyas Ofertas no hayan sido admitidas en los actos de apertura o durante el posterior.

b) Oferentes no incluidos en la adjudicación.

c) Oferentes que soliciten la devolución una vez vencida el plazo de mantenimiento d las condiciones establecidas en el Art. 4.10 de este Pliego.

La devolución se efectuara dentro de los CINCO (5) días de solicitada por el Oferente y una vez producidos cualesquiera de los actos administrativos que se mencionan precedentemente.

4.10. Mantenimiento de las Ofertas.

El Oferente deberá mantener las ofertas por el termino establecido en el Pliego de Condiciones Particulares

Al vencimiento de ese termino las propuestas se consideraran automáticamente prorrogadas, hasta tanto no mediate manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado por el art 24° de la Ley 4416.-

No se aceptaran prorrogas por los plazos menores a los estipulados en este articulo. Cualquier presentación en ese sentido, será considerada como la negativa del Oferente a prorrogar su Oferta y la misma será desestimada al vencimiento del plazo original.

4.11. Equipos y medios que el Oferente compromete utilizar en las obras

El oferente deberá presentar en el sobre N° 1 (Art 4.2.1) de su Oferta un listado de los equipos que utilizara para la ejecución de la obra señalando cuales son de su propiedad, donde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra.

En aquellos casos en que el oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad a la fecha de adjudicación y que estos resulten de fundamental necesidad para la concreción de la obra en el plazo y formas previstos, el Comitente podrá exigir al oferente, antes de la formalización ato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra.

Para aquellos equipos propios o no , que se encontrasen en servicio en alguna obra, el proponente indicara la ubicación de esta, la entidad para la cual se ejecuta el trabajo y la fecha probable de liberación.

La información individual sobre cada equipo ncontedra como mínimo las siguientes especificaciones:

- Equipo N° (correlativo)

- Tipo: Marca

- Modelo

- Año de fabricación

- Cantidad de horas de uso

- Propietario del Equipo

- Descripcion complementaria (si es necesaria)

- Asimismo, el Oferente presentara un resumen, en forma de planilla indicando:

- N° de equipo

- Tipo

- Propio o alquilado

- Lugar donde puede inspeccionárselo

4.12 Plan de Trabajo e Inversiones

El oferente deberá presentar en el sobre N°2 de su propuesta, el Plan de Trabajo e Inversiones que se compromete a cumplir en caso de que se adjudique la Licitación. Dicho Plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, así como los montos mensuales que deberá erogar el comitente en consecuencia.

La omisión de la presentación del Plan de Trabajo e Inversiones acompañado la Oferta producirá la invalidación de la misma en el acto de apertura del Sobre N°2

La adjudicación de la Licitación no significa la aprobación definitiva por el  Comitente del Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el oferente ni libera a este de su responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra, así como los montos mensuales que deberá erogar el comitente en consecuencia. Antes del inicio de obra el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos e Inversiones actualizados de acuerdo con el Comitente.

El plan de trabajos e inversiones constara de los siguientes elementos para las obras civiles:

- Representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales, de los periodos de ejecución de cada ítem e indicación numérica de las cantidades físicas o porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

- Importes parciales acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva de inversiones acumuladas.

- Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e indique el numero de frente de trabajo, así como también su ubicación inicial.

- Indicación del periodo de ejecución del obrador y del lapso que demande el replanteo de la obra.

4.13 Modificación o retiro de Ofertas antes de la apertura

El oferente podrá modificar o retirar su oferta después de presentada, siempre que el comitente reciba antes del vencimiento del plazo prescripto para la apertura de las ofertas, la notificación por escrito de la modificación o retiro de la oferta.

En todos los casos la documentación ya presentada quedara en poder del Comitente

Cuando se trate de retiro de oferta, la nota en tal sentido, presentada oportunamente por el oferente, será leída en dicho acto publico de apertura, haciendo constar el retiro de la Propuesta en el acta que se labre y el hecho de que, en ese mismo acto, se le devuelve al interesado el Sobre N° 2 sin abrir.

Cuando el oferente desee modificar la propuesta ya presentada, podrá hacerlo, siempre antes del vencimiento del plazo previsto para presentar ofertas, entregando un nuevo sobre que incluya las modificaciones, Si estas afectaran solo al contenido n°2, en este se inscribirá la leyenda “OFERTA MODIFICADA” y en el Sobre N°1 se incluirá copia de la nota por la que el oferente notifico al Comitente de su decisión de modificar su Oferta.

4.14 Gravámenes

Correrán por cuenta exclusiva de los Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales que le corresponda abonar como consecuencia de su presentación a la Licitación y de las prestaciones a que se obliga en el Contrato. Se considerará que tales gravámenes se hallan incluidos en el precio de la oferta.

4.15 Radicación temporaria de equipos extranjeros

En el caso que el oferente prevea la radicación temporaria de equipos, moldes, maquinarias, etc. Provenientes del extranjero para ser utilizados temporalmente durante la ejecución de las obras, pero sin ser incorporados a las mismas, deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:

- La radicación temporaria de que se trate deberá estar dentro de los requisitos que establecen las disposiciones legales de la Republica Argentina que se refieren a este tema. El Oferente deberá estudiar cuidadosamente dichas disposiciones legales antedichas.

- El Contratista será el único responsable de los atrasos en la marcha de la obra o de los perjuicios de cualquier índole que pueda sufrir el comitente o terceros, como consecuencia del incumplimiento i interpretación errónea por parte del primero, de las disposiciones legales antedichas.

- Todas las gestionas, tramites, pruebas, constitución de garantía, gastos, etc., que fuese necesario efectuar estarán a cargo del Contratista por su exclusiva cuenta y cargo.

- No se efectuará al contratista ningún pago que se individualice expresamente como compensación o financiación de elementos radicados temporariamente.

- El Contratista deberá realizar las gestiones pertinentes ante las dependencias que correspondan.

5 APERTURAS DE LAS OFERTAS

5.1 Acto de apertura de las Ofertas

Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público en el lugar día y hora fijados en el aviso de la Licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Si el día señalado para la apertura de las Propuestas fuera declarado feriado, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente.

No se aceptarán bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la Licitación para la apertura de las propuestas aun cuando la apertura de los sobres se halla retrasado y todavía no se halla abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentación y aun cuando se justifique por el matasellos u otros elementos que se han despachado a tiempo. Si se aceptara la presentación cuando se este por proceder a la apertura de sobres, debiendo acreditar fehacientemente fuerza mayor o caso fortuito, debiendo evaluarse por los funcionarios intervinientes su aceptación o rechazo, con el criterio de los principios de las licitaciones, y la buena fe de los presentantes en todas las etapas del proceso licitatorio, no solo con la licitante sino respetando el derecho del resto de los presentantes. Antes de procederse a la apertura de sobres, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto. Una vez iniciada la apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.

  - Apertura de Ofertas sin preselección de Oferentes

Estará sujeto a lo dispuesto por la Ley 4416 de Obras Públicas. Se actuará de acuerdo a lo indicado a continuación:

A la hora fijada por la apertura se abrirán en primer término, todos los sobres exteriores (Sobre n°1) de la totalidad de las Propuestas, leyendo en voz alta el numero de orden de las mismas, el nombre de los oferentes y verificando si la documentación presentada se ajusta a lo establecido en el legajo de la Licitación.

En los casos que corresponda se declarara inadmisibilidad de aquellas Propuestas que no reúnan los requisitos necesarios (Art 5.3) Se procederá a separar los sobre N° 2 de estas propuestas admitidas, en el mismo orden en que se abrieron los sobres externos, leyendo en vos alta las Ofertas económicas, Los Proponentes presentes podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que deberán ser correctas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relaciones con ese acto licitatorio. Se efectuarán en forma verbal y constarán en el acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitación. Estas observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y solo serán tomadas como un aporte para el análisis de las Ofertas.

De todo lo actuado se labrará un acta, en la que constara:

- Nomina de las Propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

- Monto y tipo de las Garantias de Ofertas y emisor de las mismas

- Nomina de las Propuestas rechazadas y las causas del rechazo en cada caso, con exzpresa mención de que los Sobres N° 2 de las mismas serán devueltos a los oferentes respectivo, sin abrir.

- Nomina de Ofertas rechazadas por inadmisibilidad de la documentación contenida en sobre N°2

- Nomina de las Ofertas aceptadas y monto ofertado por cada proponente.

- Observaciones efectuadas por los presentes.

- Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el acto.

Terminada esta operación se dará lectura al acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente que gaya presidido el acto, otros funcionarios, Oferentes y personas presentes que deseen hacerlo.

El acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente.

  - Apertura de las Ofertas con preselección de Oferentes

Si en el pliego de condiciones particulares se contemplase la preselección de oferentes estará sujeto a lo dispuesto por la Ley 4416 de Obras 	Publicas. Se actuará de acuerdo a lo indicado a continuación: El Mecanismo de apertura de ofertas será idéntico al descrito en el art. 5.2, salvo en los siguientes aspectos:

- Los sobres N°2 no se abrirán en ese acto, sino que quedarán en custodia a cargo del Comitente quien cuidara de su inviolabilidad. Estos sobres serán abiertos después de efectuada la preselección de los oferentes, en la fecha que oportunamente fije el comitente.

- En el acta a labrar constaran los mismos conceptos que los establecidos en los puntos a; b; c; f; g; del art. 5.2 mas lo siguiente

- Nominade las ofertas aceptadas cuyos Sobres N°2 quedan en poder del comitente sin abrir.

Una vez que el Ejecutor de halla expedido sobre la preselección de oferentes, se procederá a la apertura de las ofertas económicas en la fecha que se fije para tal fin, en un acto público de características similares al de apertura del sobre n°1, se procederá a la apertura de los sobre n°2 de las Propuestas admitidas verificando la inadmisibilidad de lo presentado en estos sobres y leyendo en voz alta las ofertas económicas. Devolviéndose en este mismo acto los Sobres N°2 de los oferentes que no fueron preseleccionados.

Los Proponentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, en la misma forma que se establece en el Art 5.2

De todo lo actuado se labrará un acta en la que constará:

- Nomina de las Propuestas cuyos sobres N°2 fueron abiertos y admitido su contenido para la Licitación, numerados por orden de apertura con indicación del monto de las ofertas económicas

- Nomina de las Propuestas rechazadas por inadmisibilidad del contenido del Sobre N°2.

- Requisitos omitidos para cada propuesta, que no sean causal de rechazo.

- Observaciones efectuadas por los presentes.

- Nombre de los funcionarios del Comitente y de los Oferentes o de sus representantes que se encuentren presentes en el acto

- Terminada esta operación dará lectura del acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y personas presentes que deseen hacerlo.

El acta con toda la Documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente.

  - Modificaciones y ampliación de la información

Con posterioridad al acto de apertura no se permitirá introducir modificaciones en las Ofertas pero el Comitente podrá pedir por escrito a los oferentes los datos requeridos en los sobros N°1 y N°2 y que, habiendo sido omitidos, no significaran el rechazo de la oferta, así como cualquier otra información complementaria que considere necesaria, sin que la misma modifique aspectos sustanciales o que afecten el precio de su Oferta.

5.5. Inadmisibilidad de las Ofertas

Podrán ser rechazadas en el mismo acto de apertura, por los funcionarios del Comitente que lo presidan, las Ofertas que no den cumplimiento a lo exigido por el art 4.2 del presente pliego. Además de lo establecido presentemente, serán rechazadas en el mismo acto de apertura o posteriormente, durante su evaluación, las propuestas en las que se compruebe:

- Que un mismo oferente o representante técnico, subsidiara o miembros de un mismo holding intervenga dos o más propuestas

- Que exista acuerdo entre dos o mas oferentes o representantes técnicos para una misma obra y realicen ofertas separadas.

- Durante el proceso de análisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara sustancialmente a los requisitos, es decir si contuviese divergencias sustanciales o reservas con respecto a los plazos condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, no seguiría considerándola.

Durante el proceso de análisis de las Ofertas, Si alguna de ellas no se ajustara sustancialmente a los requisitos, es decir si contuviese divergencias sustanciales o reservas con respecto a los plazos condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación, no se seguirá considerándola dejando constancia de tal decisión y justificándola debidamente en el informe de análisis efectuado.

Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija a las divergencias ni efectúe cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca del análisis aclaración y evaluación de las Ofertas, hasta que se haya anunciado la preadjudicación del Contrato, con la conformidad del Ejecutor.

5.6. Decisiones del Comitente

Las decisiones del Comitente respecto de la selección de los Oferentes y la adjudicación, son privativas y definitivas y realizadas de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego. Cualquier recurso de apelación o impugnación presentado por las empresas Oferentes deberá ajustarse al procedimiento descripto en el Art. 6.6.

5. 7. Oferta Única

Cuando en una Licitación se presentase una sola Propuesta, el Comitente podrá adjudicarse si conviniese desde el punto de vista económico e demás características y calidad de los trabajos y materiales estén de acuerdo a las especificaciones solicitadas. En Licitaciones con preselección se procederá de acuerdo con el Art. 2.2 para la etapa de preselección. En caso de retiro de Ofertas, que determine la presencia de una sola Oferta a pesar de haber existido más de un Oferente preseleccionado, se procederá de acuerdo con el primer párrafo del presente artículo.

5.8. Licitación desierta

El Ejecutor podrá declarar desierta la Licitación cuando ninguna de las Ofertas satisfaga las exigencias y cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de competencia y/o colusión; también podrá rechazar todas las Ofertas si son todas superiores o menores al presupuesto oficial debidamente actualizado, en un porcentaje que así lo justifique.

6. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

6.1. Aprobación de la Licitación y adjudicación

La adjudicación se hará a la Oferta que resulte evaluada como la más conveniente. En caso de que existan DOS (2) o más Ofertas que resulten ser idénticamente evaluadas, el Comitente se reservará el derecho de seleccionar la que juzgue más conveniente. Previo a la adjudicación se deberá incorporar la No Objeción Financiera. Producida la adjudicación y una vez que el licitante la haya aprobado, ésta se comunicará a los restantes Oferentes, se exhibirá públicamente en la sede del Comitente y se notificará formalmente al Adjudicatario cuando lleguen los fondos del órgano financiador. Al mismo tiempo se procederá a la devolución de las Garantías de Oferta en los términos del Art. 4.9 del presente Pliego. La devolución de las Garantías de Oferta no implica el retiro o caducidad de las Ofertas de los Proponentes a los que no se adjudicó la Licitación, dado que el mantenimiento de éstas se rige exclusivamente por el Art. 4.10 del presente Pliego. Junto con la notificación de la adjudicación, se notificarán las observaciones que el Comitente efectúa a su Propuesta de Plan de Trabajos e Inversiones a los efectos de que adecue el mismo luego de la firma del Contrato.

6.2. Ajuste del Plan de Trabajo e Inversiones

Dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de notificado de la firma del Contrato, el Contratista presentará el Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicación, según lo establecido en el Art 6.1. Una vez presentado, el Comitente dispondrá de CINCO (5) días hábiles administrativos para efectuar nuevas modificaciones al Plan corregido. Transcurrido ese plazo sin que el Comitente formulará observación alguna, el Plan de Trabajos e Inversiones presentado se dará por aprobado. En caso de ser observado, el Contratista presentará nuevamente el Plan corregido en el mismo plazo establecido originalmente, contando el Comitente el mismo término para expedirse. De no mediar observaciones dentro de este último plazo, se lo dará por aprobado. En caso de que aún la tercera presentación del Plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las observaciones del Comitente, éste tendrá derecho a optar por la revocación del Contrato y la ejecución de la Garantía.

El Pliego de Condiciones Particulares, en caso en que la complejidad de la obra fo justifique, podrá ampliar los plazos estipulados en el presente artículo, o adelantar la notificación de las observaciones efectuadas al Plan de Trabajos e Inversiones y/o modificar el plazo estipulado en los Art. 6.5 y 6.6 de este Pliego.

En todos los casos el Plan de Trabajos deberá indicar claramente la tarea "Replanteo" y si la misma coincide o no con la iniciación formal de la obra. La aprobación del Plan por el Comitente no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.

6.3. Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato

Dentro de los CINCO {S) días hábiles administrativos de notificado de la adjudicación y previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

a) Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en el Pliego de Condiciones Particulares respecto de las Inscripciones y gravámenes locales.

b) Garantía de cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el Art. 6.4.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará el derecho al Comitente a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la Garantía de la Oferta.

6.4. Garantía de cumplimiento del Contrato

El Adjudicatario afianzará el cumplimiento del Contrato mediante un Garantía equivalente al CINCO POR CIENTO {5%) del monto contractual, en cualesquiera de las formas que establece el Art 9º del Dec 313/81 de la Ley 4416.

Cuando los términos contractuales prevean o la legislación determine la actualización monetaria del monto contractual, el monto de las Garantías también deberá ser actualizado en forma de asegurar permanente- mente un afianzamiento equivalente al CINCO POR CIENTO {5%) del mismo.

La actualización del monto de la Garantía, en más o en menos, será obligatoria para el Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberá realizarse junto con la emisión del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se procederá en caso de modificaciones del monto contractual, en más o en menos, por adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc. Las Garantías no deberán estar limitadas en el tiempo, sino que deberán mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la Recepción Definitiva o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por daños o causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecten la libre disponibilidad de las obras contractuales.

En caso que el Adjudicatario opte por integrar parte de la Garantía de cumplimiento del Contrato con la Garantía de la Oferta se requerirá una presentación formal en tal sentido ante el Comitente y la adecuación de la fecha de vencimiento a lo estipulado en el párrafo anterior.

Las eventuales afectaciones sobre esta Garantía que el Comitente realice en virtud de lo dispuesto en este Pliego, deberán ser repuestas por el Contratista en un plazo de no más de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, según lo estipulado en el Art 14.3 lnc. f.

6.5. Revocación de la preadjudicación

Si dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles administrativos de la correspondiente notificación de la adjudicación, el Adjudicatario no estuviese en condiciones de suscribir el Contrato, no concurriese al acto de firma del mismo o no aceptase suscribirlo, el Comitente podrá, sin intimidación previa, revocar la adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la Garantía de Oferta. Tal decisión no dará derecho al Adjudicatario a reclamo de ningún tipo. En esas condiciones el Comitente, en consulta con el Ejecutor, podrá adjudicar la Licitación a la Oferta que hubiera resultado evaluada como la segunda más baja.

## 6.6 Impugnación de los actos administrativos

Dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos a partir de su notificación a los interesados, se podrán efectuar impugnaciones a los actos administrativos correspondientes a la Licitación, siguiendo los mecanismos que la Ley 4416 y su decreto 313/81 y sus modificatorios, estipulen, bajo ninguna circunstancia se suspenderá el acto administrativo de ejecución

## 6.7 Formalización del Contrato

El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del Comitente dentro de los Cinco (05) días hábiles administrativos de la fecha de notificación de la Adjudicación y en el número de ejemplares establecido por este último.

Toda documentación, que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de suscribirlo. Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregará al Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autorizadas por el primero, de la totalidad de la documentación contractual.

# 7 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

## 7.1 Domicilios legales de las partes y notificaciones

El Contratista deberá constituir domicilio legal en Villa Cabecera, Departamento de LA PAZ, Mza, según Norma Ley 4416 y su Dec. 313/18 y mantenerlo en la misma durante la vigencia del Contrato

Los cambios de domicilio de una de las partes deberán ser notificados por escrito a la otra. Esta obligación subsistirá para el Contratista hasta después de aprobada la Recepción Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente.

En la misma forma procederá el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio de domicilio haya tomado estado público en razón de publicaciones o avisos periodísticos.

Toda notificación será válida en el domicilio que figure en el Contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a las partes emisora de la misma. Todas las notificaciones entre las partes serán por escrito y en idioma español.

Instrumentos contractuales y documentación accesoria

Serán documentos integrantes del Contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán sin que el or den de enunciación represente prelación de unos sobre otros:

- El presente Pliego.

- El Pliego de Condiciones Particulares.

- Los planos y planillas de la Licitación.

- Las Especificaciones Técnicas particulares y generales de la obra.

- Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de Licitación que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos.

- Las planillas de cómputo de la obra.

- La memoria descriptiva.

- La Oferta.

- El acta de la adjudicación.

- El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado.

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación:

- La orden de iniciación de los trabajos

- El acta de iniciación de los trabajos

- Las órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección y los restantes registros y libros mencionados en 8.3

- Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.

- Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el Comitente y aprobados por el Ejecutor.

## 7.2 Orden de prelación de la documentación contractual

En caso de discrepancia de la documentación contractual, sobre aspectos administrativo-legales para la interpretación y ejecución del Contrato se tomará el siguiente orden de prelación.

- Ley 4416 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza y su Dec. Reglamentario 313/81. 2- Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Ejecución de Obras.

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles, de especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, para la interpretación y ejecución del Contrato se tomará el siguiente orden de prelación:

- Aclaraciones y comunicaciones de orden técnico del Comitente, previas a la apertura de la Licitación.

- Texto del listado de ítems o partidas del “presupuesto oficial” o de la “planilla de cotización” de las obras, que figure en el legajo de Licitación o que haya sido aceptado por el Comitente, en caso de haberse adjudicado una variante o alternativa que no poseía listado de partidas.

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitación.

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Comitente.

- Planos de detalle de Licitación y/o construcción aprobados por el Comitente, según corresponda.

- Planos generales de Licitación y/o construcción aprobados por el Comitente, según corresponda.

- Memoria descriptiva de la Licitación, correspondiente a la obra a ejecutar.

- Planilla de cómputos o listado de ítems o partidas de la licitación.

- Presupuestos.

- Oferta del Contratista.

Asimismo, tendrán prelación las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas en los planos, sobre lo representado a escala.

## 7.3 Cesión del Contrato

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato celebrado con el Comitente, en todo o en parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, sin consulta previa con el Comitente, debiéndose ajustar a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley 4416 con su decreto y modificatorias.

El incumplimiento de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho al Comitente para rescindir unilateralmente el Contrato y ejecutar la Garantía correspondiente, en consulta con el Ejecutor.

El Comitente en consulta con el Ejecutor y previa aprobación de éste, podrá autorizar la cesión del Contrato celebrado sólo si se viera en imposibilitada la continuidad de la obra y cuando la ley de Obras Públicas de la Provincia lo permita y el avance de la obra sea tal, que torne inconveniente la realización de un nuevo llamado a Licitación.

## 7.4 Subcontratación. Responsabilidad por subcontratación

El Contratista, para subcontratar con terceros, parte de la obra adjudicada, deberá obtener la previa conformidad del Comitente, siempre y cuando el monto a subcontratar en total no supere en conjunto el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de la obra, en cuyo caso sólo deberá comunicar por escrito al Comitente el nombre del Subcontratista, debiendo ser persona de probada capacidad a juicio exclusivo del Comitente.

Para ello pedirá por escrito la autorización para subcontratar indicando el nombre del Subcontratista, la forma de contratación, las referencias y antecedentes del mismo y toda otra información que solicite el Comitente.

Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la obra para el Contratista, no creando al Comitente obligación ni responsabilidad alguna.

Ningún Subcontrato autorizado por el Comitente eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiera efectuado directamente.

Se observará en un todo lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley 4416 con su decreto y modificatorias.

## 7.5 Vigencia del Contrato

El Contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo por las partes.

La vigencia del Contrato sólo se extinguirá por rescisión del mismo o por la Recepción Definitiva de las obras.

## 7.6 Responsabilidad por Infracciones

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas ó reglamentos.

## 7.7 Legislación argentina

El Contratista y su personal, ya sean permanentes o no, argentinos o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según corresponda, existentes en la República Argentina, durante la vigencia del Contrato.

Este acatamiento se extenderá a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la República Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del Contrato.

## 7.8 Invariabilidad de los precios contractuales

Los precios estipulados en el Contrato serán invariables, salvo las variaciones de costo que eventualmente correspondan por aplicación del mecanismo en el Art. 16.1.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no se hubiese establecido ítem o partida del mismo, se consideran incluidos entre los gastos genera- les y prorrateados entre todos los precios contractuales.

## 7.9 Responsabilidad del Comitente

El Comitente será responsable frente al Contratista por el proyecto de las obras a construir que haya confeccionado o aprobado, sin que esto elimine las obligaciones de este último estipuladas en el Art. 10.30 del presente Pliego.

El Comitente soportará los daños y perjuicios, incluyendo los gastos improductivos y las prórrogas del plazo contractual originadas por paralizaciones totales o parciales de las obras, sólo cuando estas paralizaciones sean consecuencia de su culpa o de sus órdenes.

En esta situación se encuadrarán los actos del poder público posteriores a la Licitación y no previstos en la documentación de la misma, que se compruebe fehacientemente que han determinado la paralización de las obras, sólo cuando el Comitente sea persona del derecho público.

## 7.10 Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista

El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que origine al Comitente y a terceros por dolo, culpa o negligencia.

El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado, del Comitente o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra, e incluirán a los trabajos que se realicen durante el Período de Garantía.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros (personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicará al Comitente dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, mediante una relación circunstanciada de los hechos.

Además, dentro de los CINCO (5) días subsiguientes presentará DOS (2) copias de la denuncia formulada a la Compañía Aseguradora con la que hubiese contratado seguro contra terceros.

## 7.11Sistemas patentados

Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, deberá presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o procedimientos constructivos patentados, se considerarán incluidos en los precios del Contrato.

El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante él o ante el Comitente por el uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente, deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el Comitente lo considerase conveniente para el éxito de la obra, el Contratista deberá mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de Garantía del mismo.

## 7.12 Garantía de materiales y trabajos

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.

## 7.13 Plazo para reclamaciones

Las reclamaciones de los Contratistas para cuya presentación ante el Comitente no se establezca expresa- mente plazos entre partes de este Pliego o en el de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que las motiven, quedando el primero obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc. dentro de los TREINTA (30) días de producido el hecho. Si no lo hiciera perderá todo derecho.

## 7.14 Divergencias en la interpretación de la documentación contractual. Arbitraje

Cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretación de la documentación contractual será resuelto en primera instancia, por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad administrativa competente según la jurisdicción y la personería del primero.

Una vez agotada la instancia administrativa, las partes procederán, en un plazo no superior a los VEINTE

(20) días a integrar un panel de arbitraje constituido por un miembro designado por cada parte, los cuales, a su vez, designarán a un tercero que lo presidirá. Si cumplidos los QUINCE (15) días contados a partir de la fecha en que se hubo completado el nombramiento realizado por las partes, no existiera acuerdo sobre la designación del tercer miembro, se invitará al titular del juzgado civil que corresponda, en la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el Comitente, para que designe al presidente del panel. Si por cualquier causa no fuera posible completar la designación del panel en tiempo y forma, si no fueran acatadas por las partes las decisiones del mismo o si no existiera dictamen arbitral luego de los TREINTA (30) días de completado el panel, se considerará agotada esta instancia y cada una de las partes podrá acudir a la justicia ordinaria. Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolverán en la sede administrativa del Comitente, si éste fuera persona de derecho público. De continuar en sede judicial, por fracaso de arbitraje, lo será ante la justicia ordinaria de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el Comitente.

Cuando el Comitente sea persona del derecho privado, las controversias con empresas argentinas se resolverán directamente por el mecanismo de arbitraje descrito precedentemente y de agotarse esta instancia se pasará a la justicia ordinaria ya mencionada.

En ningún caso el Contratista, basado en la situación de divergencia o alegando que existen otras divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos ni aun parcialmente. Si así lo hiciese se hará pasible de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día en que se comprobase tal suspensión.

Para la interpretación de la documentación contractual se tendrá en cuenta el orden de prelación establecido en el Art. 7.3 del presente Pliego.

# INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

## Inspección de los trabajos

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la prestación de los servicios contratados con el Contratista estará a cargo del personal permanente o eventual que el Comitente designe al efecto y que constituirá la Inspección de las obras.

El Inspector, cuando esta función la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspección de la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, será el representante del Comitente en las obras. Ante él deberá reclamar el Contratista por las indicaciones del personal auxiliar de la Inspección, así como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.

## Atribuciones de la Inspección

La Inspección tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la base y calidad de los materia- les empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los materiales en desacuerdo con relación a los especificados en la documentación contractual.

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, hará pasible al culpable de su inmediata expulsión del área de la misma.

La Inspección tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el Art 10.23 del presente Pliego.

La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de acciones de mitigación de impactos ambientales durante la construcción de las obras, que no hayan sido previstas por éste.

Los funcionarios del Organismo Ejecutor, debidamente autorizados, tendrán las mismas atribuciones que la Inspección.

## Registros y libros de uso obligatorio en obra

En la Inspección de la obra se llevarán los siguientes registros:

- Registro de Actas

- Registro de Órdenes de Servicio

- Registro de Notas de Pedidos

- Registro de Mediciones y el siguiente libro:

- Libro Diario

A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block, con hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará la Inspección y en las cantidades de blocks y de copias que ésta indique.

Los libros, que también deberá proveer el Contratista, serán de tapas duras y foliadas, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por la Inspección. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector y el Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene.

Tanto los registros como los libros deberán ser entregados por el Contratista al Comitente antes de que comiencen los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con máquina de escribir o computadora o bolígrafo con letra legible si no existiera imposibilidad para ello. Cuando no se utilice ésta última la escritura se efectuará con letra tipo imprenta. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. El papel carbónico a utilizar será de doble faz.

Las firmas de los Representantes del Contratista y del Comitente deberán ser aclaradas perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con bolígrafo o máquina de escribir, si no existiera imposibilidad para ello, con la palabra “ANULADO” tanto en el original como en todas las copias y archiva- dos en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.

## Registro de Actas

Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relación al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, al desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar.

Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspección y sólo será usado por esta o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello.

## Registro de Órdenes de Servicio

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista.

Sólo será usado por la Jefatura de Inspección o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello y deberá permanecer en obra, en la oficina de la Inspección

Extendida una Orden de Servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al Representante del Contratista, quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los TRES (3) días del requerimiento de la Inspección.

No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Ordenes de Servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma.

Se aplicará al Contratista una multa del UNO POR MIL (1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada ocasión en que se negará a notificarse de una Orden de Servicio o no procediera a su cumplimiento.

## Registro de Notas de Pedido

Este registro será llevado por el Contratista y en él extenderá los pedidos, reclamos o cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Inspección. Esta firmará conjuntamente con el Contratista, o su Re- presentante, las Notas de Pedido que se extiendan en este Registro, en concepto de notificación.

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

## Registro de Mediciones

Este registro será llevado por la Inspección y se detallarán en él todas las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la Inspección y por el Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los valores asentados en este Registro. Los folios originales serán archivados por la Inspección, el duplicado se entregará al Contratista, el triplicado acompañará a los certificados de obra y a las restantes copias se les dará el destino que indique la Inspección. Este Registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección.

## Libro Diario

Este libro será llevado por la Inspección y permanecerá en obra, en las oficinas de la misma. Se habilitará el libro mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en el primer folio, don- de deberá constar la identificación de la obra, el número del libro diario de que se trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro la Inspección hará contar diariamente los siguientes datos, y que refrendará con su firma:

- Día, mes y año.

- Estado del tiempo indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda, milímetros de lluvia si se cuenta con pluviómetro, etc.

- Movimiento de equipos.

- Frentes de trabajo y su ubicación

- Trabajos que se ejecutan en ese día

- Ordenes de Servicio, Actas y Pedidos tramitados

- Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra

- Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.

- Presencia o ausencia del Representante Técnico

- Cualquier otro dato que se considere de interés.

## Significación y alcance de las Órdenes de Servicio

- Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones de Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.

- Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden términos del Contrato. Igualmente deberá notificarse de la misma, contando con un plazo de QUINCE (15) días, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspección, por Nota de Pedido, su reclamación fundada. La Inspección deberá dar respuesta a la objeción dentro de los TREINTA (30) días. En caso de silencio se considerará ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria que se establece en el apartado f) de este mismo artículo. En igual forma deberá proceder si la Inspección reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo.

- Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de QUINCE (15) días sin realizar su presentación, caducará su derecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciese, se hará pasible de la multa diaria que se establece en el apartado f) de este mismo artículo.

- La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato, si ella le es reiterada o ratificada. En caso de incumplimiento se hará pasible de la multa diaria que se establece en el apartado f). Esta obligación no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probase que las exigencias impuestas en la Orden exceden las obligaciones del Contrato

- Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio, será resuelta, en primera instancia, por el Comitente. Si éste reiterara o ratificará la Orden, la misma deberá ser cumplida en los términos del apartado c) aplicándose la multa prevista en caso de incumplimiento.

- El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancia con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de paralización de los trabajos. No se aplicará multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias serán computadas a los efectos de la aplicación del Art. 14.3, Inc. h) del presente Pliego.

- Se establece una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificación. Los atrasos se computarán en días corridos.

## Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del Contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.

# 9 EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL

## Presencia del Contratista en las obras

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.

## Representante Técnico del Contratista

El Contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y salvo disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberá contar en la misma con la presencia de un Representante Técnico con título profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con la habilitación acordada por el Consejo Profesional competente.

El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica de los mismos y representará al Contratista ante la Inspección, debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma.

Dejase establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al Contratista en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la vinculación jurídica con el Comitente.

A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico está auto- rizado para suscribir fojas de medición.

Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación de carácter técnico deberá ser firmada por dicho Representante.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá ser pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de ausencia, sin perjuicio de la aplicación del Art. 14.3 Inciso a), del presente Pliego, en caso de que las mismas sean reiteradas y prolongadas.

El Comitente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando causas justifica- das de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan.

## Personal del Contratista

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para el estricto cumplimiento del Contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el retiro de la obra de todo el personal que, por incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.

La orden de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situación, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal afectado o del Contratista. Estas órdenes serán apelables ante el Comitente, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente.

## Cumplimiento de la legislación laboral y previsional

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional, así como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su Oferta. Deberá exhibir, cuando la Inspección lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales trabajos. Igualdad de formalidad observarán los Subcontratistas aceptados por el Comitente.

Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado, o si no mantuviese al día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspección de la obra hará constar en la tramitación interna del certificado el monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentará copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en el libro de jornales rubricado según la legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de pago al personal.

La Orden de Pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales será puesto en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente. En el supuesto que por Sentencia firme se responsabilizará a la Municipalidad en forma solidaria con la Contratista por motivos relacionados a la obra objeto de licitación, la Municipalidad tendrá el derecho de repetir a aquella.

## Seguridad, higiene y accidentes de trabajo

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación (Ley Nacional N° 19.587/72, Decreto Reglamentario N° 351/79 y Resolución N° 1.069/91) y a todas aquellas disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, la póliza de seguros por accidentes de trabajos para todo el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra, extendido por una compañía de seguros aceptada por el Comitente de acuerdo con lo estipulado en el Art. 10.6

# 10 EJECUCIÓN DE LA OBRA

## Ejecución de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales, como así también la mano de obra y todo personal necesario para la realización correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de las obras, el alejamiento del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

## Iniciación de la obra

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u Orden escrita emanada del Comitente.

El Comitente impartirá la Orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de TREINTA (30) días a partir de la fecha de la firma del Contrato.

La no emisión de esta Orden en el plazo estipulado, sin que mediará causa debidamente justificada, otorgará derecho al Contratista a rescindir el Contrato, sin derecho a indemnización alguna. Asimismo, en el supuesto de emisión con posterioridad a lo establecido en presente artículo, no tendrá derecho a reclamar reconocimiento de mayores costos, sin previa intimación fehaciente a la Comitente.

El plazo para iniciar la obra estará fijado en el Pliego de Condiciones Particulares y no será superior a los TREINTA (30) días contados desde la notificación de la Orden de iniciación. En caso de silencio de dicho Pliego, se entenderá que rige este último plazo.

Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el Acta respectiva. Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en el Plan de Trabajos aprobado, el Acta de Replanteo podrá hacer las veces de Acta de Iniciación de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carácter.

## Plazo de ejecución de la obra

El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. Comenzará a computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el Acta respectiva y finalizará en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al Comitente que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras correctamente ejecuta- das y en condiciones de ser recibidas.

## Prórroga del plazo para la ejecución de la obra

El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos materia del Contrato dentro del plazo o plazos estipulados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por el Comitente.

A los efectos del otorgamiento de dichas prórrogas se tomarán en consideración, especialmente, las siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un incremento del plazo total contractual.

- Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste.

- Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, para todas las jurisdicciones y personas, los que prevé el Art. 46 de la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 4.416.

- Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre un plazo de ejecución.

- Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Comitente, si los hubiese.

- Lluvias o factores meteorológicos que superen la medida normal del mes o que sean extraordinarios. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido ante la Inspección, dentro de los DIEZ (10) días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva. Transcurrido dicho plazo no será tomado en consideración.

El Contratista deberá fundar las causas de prórroga, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que invoque.

El Comitente substanciará el pedido de prórroga dentro de un plazo de QUINCE (15) días, a partir de la fecha de la presentación del pedido por parte del Contratista.

En caso que el Comitente no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a partir de su vencimiento se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella resolución.

En caso de requerirse la aplicación de las multas suspendidas, las mismas se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su percepción.

## Entrega de los terrenos o del lugar de las obras

A solicitud del Contratista, el Comitente podrá, a su exclusivo juicio, proceder a la entrega de los terrenos o del lugar donde se realizará la obra y/o se instalarán los obradores, antes de la iniciación formal de la misma siempre que ello no altere el Plan de Trabajos aprobado u otras condiciones contractuales. La entrega se formalizará mediante acta.

De no mediar dicha solicitud, la entrega de la tenencia del terreno se hará conjuntamente con el replanteo o con el Acta de Iniciación de trabajos, según lo que se hubiera estipulado.

## Seguros

El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben contar con la previa aceptación del Comitente, todos los servicios de seguro que requiera la obra.

- Seguros obligatorios: Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros:

- Daños a terceros.

- Incendios.

- Accidentes de su personal.

- Accidentes del personal del Comitente.

- Los que con tal carácter especifique el Pliego de Condiciones Particulares.

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

- Personal del Comitente:

El personal permanente y/o eventual de la Inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.

El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

El Pliego de Condiciones Particulares establecerá la cantidad de personas y el monto de las primas correspondientes al personal de la Inspección y la forma de actualización del mismo si correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado por el Contratista y el fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, le será reintegrado o cargado al Contratista, según corresponda.

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspección.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los TRES (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado.

- Entrega de pólizas:

Todas las pólizas de seguro o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al replanteo ni a la iniciación de obra (haciéndose pasible de la aplicación de la multa establecida en 15.2), como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, perdiendo éste el derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.

## Prestaciones para la Inspección

El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras, todas las veces que ésta lo solicite.

## Movilidad para la Inspección

Dentro de los TREINTA (30) días de notificada la Orden de Iniciación de los trabajos, el Contratista entregará a la Inspección, para su movilidad, él o los vehículos que estipule el Pliego de Condiciones Particulares. El vehículo estará a disposición del Comitente hasta la Recepción Definitiva de las obras, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre..

## Replanteo de la obra

El Contratista efectuará el replanteo plan altimétrico de la obra en base a los planos del proyecto y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas, que pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecer la ejecución de las mismas, para lo cual recabará del o los organismos que correspondan toda la documentación técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones.

El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señalas o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal de la Inspección que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc. serán por cuenta del Contratista.

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y niveles correspondientes.

El replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciación de la obra, la fecha del Acta inicial del mismo será la única válida a los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por la Inspección y el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y aprobación establezca la primera.

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Comitente dará lugar a lo siguiente:

En aquellas obras en las que el replanteo sea la tarea que determine la iniciación formal de la obra, vencido el plazo estipulado por el Art. 10.2 del presente Pliego, sin que quede acreditada causa inevitable que justifique la demora, el Comitente podrá optar por el derecho a rescisión con pérdida de Garantía que le acuerda el Art. 14.3, Inc. b) del presente Pliego. De no optarse por la rescisión se aplicará única- mente la multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos (Art. 15.2) y se procederá de inmediato al replanteo de oficio, según se establece en el Inc. d) del presente artículo.

En aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que determine la iniciación formal de la obra y ésta cuente ya con Acta de Iniciación, si la no ejecución del replanteo representa la interrupción de la totalidad de los trabajos previstos en el Plan respectivo, comenzarán a computarse, a partir de la fecha notificada al Contratista para iniciar el replanteo, los plazos que estipula el Art. 14.3, Inc. h) del presente Pliego, para que el Comitente pueda optar por la rescisión del Contrato por causa del Contratista. Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescisión, se aplicará la multa diaria que establece el Inc. c) del presente artículo, computada a partir de la fecha de notificación al Contratista de la iniciación de los trabajos, para la iniciación del replanteo y se procederá de inmediato al replanteo de oficio estipulado en el Inc. d).

La negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo el estipulado en el punto “a” de este artículo) o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Comitente dará lugar a la aplicación de una multa por cada día de atraso equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable debidamente justificada. De persistir la demora por más de TREINTA (30) días, el Comitente podrá optar por suspender la aplicación de la multa y realizar de oficio el replanteo correspondiente.

El replanteo de oficio mencionado en los puntos a), b) y c) de este artículo, será realizado por el Comitente o contratado por éste con terceros, debitando al Contratista los costos emergentes, a cuyos efectos, así como a los de la percepción de las multas, podrá afectarse la Garantía de Contrato. El monto afectado deberá ser repuesto por el Contratista dentro del plazo que estipule el Comitente. Los resulta- dos del replanteo, en este caso, le serán notificados formalmente al Contratista, teniéndose por presta- da su conformidad con el trabajo realizado por el Comitente, no admitiéndose sobre el particular re- clamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse posteriormente.

## Acopios

El Contratista podrá realizar acopios de materiales en obra siempre que los mismos figuren expresamente en el listado de ítems o partidas como materiales a proveer o bien cuando figuren en el Pliego de Condiciones Particulares como materiales a acopiar. La certificación de estos materiales se realizará en la forma establecida en el Art. 12.5 del presente Pliego.

## Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a empresas de servicios públicos

Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de las obras, corriendo con todos los gastos de trámite. En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o remoción a efectuar, su importe será abonado por el Contratista, pero le será reconocido por el Comitente siempre que, a juicio de éste, dichos trabajos fuesen indispensables para ejecutar las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las instalaciones que se juzgase necesario remover fuesen de pertenencia del Comitente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiesen producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que le sean imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterráneas que quedasen al descubierto al practicar las excavaciones, deberán ser conservadas por el Contratista, quien será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afecta- da por el desarrollo de los trabajos.

Previo a la Recepción Definitiva, se deberán solucionar todas las interferencias, debiendo obtener el Contratista las respectivas constancias.

## Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, tañes como cruces de vías férreas, de rutas camineras, de canales, ocupación de calzada, etc., el Contratista deberá efectuar las gestiones ante las empresas respectivas, el permiso para llevar a cabo las obras. El Contratista abonará los derechos que correspondan, los que serán reconocidos por el Comitente luego de presentada la constancia pertinente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.

## Relaciones con otros Contratistas

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos.

La vigilancia de la obra quedará a cargo del Contratista de las obras principales. Este permitirá a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se establezca en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas a la que realice directamente el Comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartirán y/o a los planos y especificaciones.

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

## Obrador

El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras.

Todos los edificios provisionales serán mantenidos en perfectas condiciones de conservación e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de conexión y consumo de alumbrado, así como los de provisión y distribución de agua y cloacas si se considera indispensable.

## Letreros

El Contratista colocará en la obra letreros del tipo, indicaciones y materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares y en la cantidad que éste establezca. Asimismo, la Inspección indicará el contenido de los carteles que fuesen necesarios o exigidos por el órgano financiador.

El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto como así también su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

## Cierre de las obras

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine el Pliego de Condiciones Particulares.

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobados por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera de horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, la administración podrá aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de infracción, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran por cargo al Contratista.

## Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las VEINTICUATRO (24) horas del día.

Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de la obra que indique el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste, los que indique la Inspección. La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podrá aplicar multas de hasta un monto equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción que verifique la Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

## Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes

El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche. Además, tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes (Art. 9.5).

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha Recepción.

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podrá aplicar multas de hasta un monto equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción que verifique la Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

## Agua para la construcción

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y en todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. Estos costos no le serán reembolsados, salvo disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares.

Dentro de los radios servidos por el Comitente, el agua se suministrará al precio de consumidor industrial, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga otra cosa. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad proveedora del servicio.

Fuera de los radios servidos por el Comitente, las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su importe se considerará incluido dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. En estos casos deberá presentar muestras de agua a la Inspección para su análisis, el que se efectuará a cargo del Contratista.

## Energía eléctrica para la construcción

Salvo disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, las gestiones ante quien corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a cargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energía eléctrica para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica.

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc.

## Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas

El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro de los mismos y su depósito don- de crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis, serán por cuenta del Contratista.

El Comitente podrá exigir la inspección en fábrica de los materiales que se consignen en el legajo de Licitación como “MATERIALES SUJETOS A INSPECCIÓN EN FABRICA”. Estas inspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de inspección en fábrica correrán por cuenta del Contratista.

Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los precios contractuales.

## Equipos y maquinarias sujetas a inspección y ensayos en fábrica

Para los equipos e instalaciones electromecánicas la inspección se efectuará de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado.

El Contratista dará comienzo a la fabricación, comunicando tal circunstancia por Nota de Pedido a la Inspección, a los efectos de que ésta tramite el envío del Inspector que estará a cargo del control de la misma. De ninguna manera podrán aceptarse equipos a fabricarse que no hayan sido inspeccionados en su proceso de fabricación, por cuya razón, en caso de no presentarse el Inspector una vez efectuada la comunicación por el Contratista, éste deberá insistir por Nota de Pedido ante el Comitente, hecho lo cual quedará desligado de toda responsabilidad.

El Inspector o su representante y los funcionarios del Organismo Financiador, en caso que hubiera, podrán hacerse presentes en cualquier momento y por el tiempo que juzgue necesario, en el lugar de fabricación. La Inspección procederá a la aprobación o rechazo de cualquier pieza o mecanismo que a su juicio no esté de acuerdo con las cláusulas técnicas contractuales o las que exijan las reglas del buen construir.

Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, el Comitente podrá aceptar equipos o partes constitutivas de los mismos, ya fabricados, lo que podrán ser de origen nacional o extranjero, con la condición de que sean de producción en serie, de marca reconocida y de probada eficiencia en instalaciones similares a las que se licitan. Los Oferentes deberán especificar en la propuesta, la naturaleza de los materiales y las especificaciones mecánicas y eléctricas de los equipos ya fabricados, con indicación de las normas que cumplen, como así mismo de la marca y de la firma fabricante.

## Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros más eficientes.

El silencio de la Inspección sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

## Vicios en los materiales y obras

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la inspección podrá ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del Plazo de Garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de carta documento u otro medio idóneo. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparo.

La recepción de los trabajos no suprimirá el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o perjuicios que le produjera la demolición y reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriesen ulteriormente fraudes. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Código Civil.

## Obras ocultas

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse por medio de actas.

## Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en los Pliegos.

En dicho Pliego se definirán, de acuerdo a las características de la obra a realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias.

En caso de silencio de los Pliegos, el Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspección.

El Contratista notificará inmediatamente a la Inspección sobre todo objeto de valor científico, artístico, cultural o arqueológico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos deberán ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones correspondientes.

## Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier forma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las siguientes tareas y provisiones:

La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad, tipo, forma y de- más requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estará a cargo del Contratista, además de las tareas específicas que detalle el Pliego de Condiciones Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales.

## Limpieza de la obra

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes recibidas se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realización de los trabajos que correspondiesen con cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecuta- ron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra.

## Equipo mínimo para la ejecución de la obra

Los Pliego de Condiciones Particulares establecerán el equipo mínimo que el Contratista deberá mantener en la obra para la ejecución de las distintas etapas de los trabajos. Este equipo no podrá ser retirado de la obra sin autorización de la Inspección.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entenderá que el citado equipo mínimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su Propuesta.

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los componentes de este equipo, el Comitente podrá aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo de la obra.

## Interpretación de documentos técnicos

El Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta interpretación de los planos, especificaciones y demás documentación técnica para la realización de la obra y responderán por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la ejecución de la misma, hasta la Recepción Definitiva.

Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte en el momento de preparar su Oferta.

El Contratista y su Representante Técnico también serán responsables de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias u errores manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a la Inspección antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico será responsable solidario con el Contratista por todo daño o perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas.

## Trabajos nocturnos

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizado por la Inspección.

## Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual. Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser re- chazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquellos demolerán y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.

# ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Se regirá en un todo de acuerdo al Cap. VIII de la Ley 4416 de la prov. de Mendoza, su decreto y modificatorias.

## Alteraciones del Contrato

Las alteraciones cuantitativas o cualitativas del Contrato podrán realizarse por disposición unilateral del Comitente o por acuerdo de partes, para ello el Comitente requerirá la conformidad previa del Organismo Ejecutor antes de formalizarlas.

Las alteraciones del Contrato dispuestas unilateralmente por el Comitente, serán de cumplimiento obliga- torio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

- En conjunto y forma acumulativa, las alteraciones no deben superar el VEINTE POR CIENTO (20 %) en más o en menos, del monto total del Contrato, actualizado a la fecha de cada modificación (esta última condición solo será aplicable si rigiera un sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualización del precio contractual).

- Las alteraciones no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su Propuesta.

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Comitente abonará al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el Contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. En los casos que las alteraciones dispuestas por el Comitente cumplan con lo establecido en los puntos a) y b) de este artículo, pero uno o más ítems sufran variaciones, en más o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) de su precio contractual, las partes convendrán para ellos nuevos precios.

Las alteraciones que pretenda el Comitente, que no se ajusten a lo establecido en los puntos a) y b) del presente artículo, no serán obligatorias para el Contratista y su ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a rescisión del Contrato que le otorga a este último el Art. 14.4 de este Pliego.

Para llevar a cabo los trabajos a que se refiere el párrafo anterior, el Comitente podrá optar libremente por ejecutarlos por administración, por otros contratistas, por el Contratista de la obra o por cualquier otro medio que considere adecuado, sin que ello otorgue a este último derecho alguno a reclamo o indemnización.

Todo lo establecido en el presente capítulo se aplicará también a aquellas alteraciones del Contrato que se originen en errores del proyecto, cómputos y/o presupuestos realizados por el Comitente.

## Modificaciones y adicionales ordenados por el Comitente

El Comitente, con acuerdo del Organismo Ejecutor, podrá disponer unilateralmente las alteraciones cuantitativas o cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que serán obligatorias para el Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente capítulo.

Toda alteración de la obra original deberá ser ordenada por la Inspección a través de Órdenes de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspección.

En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos e Inversiones.

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán reajustarse las Garantías del Contrato.

## Reclamos de modificaciones por el Contratista

El Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno sobre modificación de las condiciones contractuales, basados en error u omisión de su parte.

## Suspensión de los trabajos debido a modificaciones o adicionales

Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizados se requiriera la suspensión total o parcial de las obras, esta suspensión deberá ser ordenada por la Inspección por Orden de Servicio.

La Inspección podrá proceder de oficio o a solicitud del Contratista. En este último caso el Contratista deberá presentar su pedido, debidamente fundado, con una anticipación no menor a los CINCO (5) días hábiles administrativos del momento en que estime deban suspenderse los trabajos. La Inspección tendrá un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos para responder a su solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista podrá suspender los trabajos con los mismos derechos a indemnización que se estipulan más abajo.

De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, aplicándosele una multa, en caso de que así lo haga, de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de suspensión parcial o total de los trabajos, sin que esto afecte su derecho a recurrir ante autoridad competente por el rechazo de lo solicitado.

Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la obra ejecutada hasta el momento, labrándose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en construcción y la nómina del personal que quedará a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrá derecho a indemnización por los gastos y perjuicios que le ocasione la suspensión.

## Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones

Los trabajos y/o provisiones adicionales, así como las modificaciones de obra que importen alteraciones en el monto contractual, se liquidarán de la siguiente forma:

- Si en la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA las alteraciones autorizadas no alcanzan a importar para ningún ítem un aumento o disminución superior a un VEINTE POR CIENTO (20 %) del importe contractual del mismo, las modificaciones se liquidarán con los precios unitarios del Contrato.

- Si en la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA las alteraciones autorizadas importan en algún ítem un aumento o disminución superior a un VEINTE POR CIENTO (20 %) del importe contractual del mismo, las partes propondrán un nuevo precio unitario, de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio unitario se aplicará a la totalidad del ítem, pero si se trata de un aumento, el nuevo precio unitario se aplicará solo a la cantidad de trabajo que exceda de la que para ese ítem figura en el presupuesto oficial de la obra.

- Para los ítems globales de la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA, se efectuarán los cómputos necesarios y la asignación de los precios individuales que totalicen el precio contractual del ítem, procediéndose luego en la forma especificada para AJUSTE ALZADO.

- En la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO, siempre se procederá al análisis del precio del ítem suprimido, agregado o modificado, debido a que, en este sistema, los precios parciales no reflejan el precio real de los mismos.

- En la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO, para determinar el porcentaje de aumento o disminución de cada ítem que se modifique, se tomará como precio original del mismo al resultante del análisis efectuado en base a los cómputos tomados sobre los planos y especificaciones del proyecto original según el cual se ejecuta la obra contratada y como precio modificado el que resulte del análisis aplicado al proyecto modificado, con prescindencia del precio asignado al ítem en la documentación contractual.

- En los ítems de la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO en los que las alteraciones autorizadas producen una variación en el precio de los mismos, calculadas según el punto anterior, que no supere, en más o en menos, el VEINTE POR CIENTO (20 %), el nuevo precio del ítem se obtendrá aplicando al precio contractual del mismo el porcentaje de variación calculado según el punto e) de este artículo.

- En los ítems de la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO en los que la variación del precio de los mismos, calculada según el punto e) de este artículo, supere, en más o en menos, el VEINTE POR CIENTO (20 %), las partes convendrán un nuevo precio, que se aplicará solo a la obra excedente en caso de aumento y a la totalidad del ítem, en caso de disminución.

- En el caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a aplicar, por analogía con los precios contractuales o por análisis de precios.

- En caso de supresión de un ítem, el Contrato será reajustado, procediéndose en la siguiente forma:

i.1) Para la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA, directamente se suprimirá el ítem.

i.2) Si el ítem estuviera incluido en una partida global, ésta deberá discriminarse en base a cómputos y a precios individuales que totalicen el precio contractual de la misma. Acordado el precio del ítem, se reducirá el precio de la partida en ese importe.

i.3) Para la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO, se determinará el precio del ítem por análisis y de existir variaciones de costo, se llevará el precio a la fecha de los restantes precios contractuales. La diferencia entre el precio contractual del ítem y el calculado por análisis determinará el reajuste del Contrato en más o en menos. Cuando resulte saldo a favor del Contratista, éste se liquidará en el primer certificado que se emita a partir de la aprobación, por el Comitente, de la alteración del Contrato.

- En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los mismos porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el Contrato original.

- En cuanto a los gastos indirectos de la obra se utilizarán los siguientes porcentajes máximos en los análisis de precios para todos los casos, incluidos los nuevos precios:

| Obras típicas de arquitectura | 10 % |
| --- | --- |
| Obras de redes de agua o cloacas e instalaciones electromecánicas | 15 % |
| Grandes conductos y establecimientos | 20 % |
| Adicionales de provisión | 05 % |

## Renegociación del Contrato

El Contrato de locación de obra celebrado entre el Comitente y el Contratista no admitirá ningún tipo de renegociación. Excepcionalmente se admitirá, subordinado que no desnaturalice el principio de igualdad, transparencia y mayor concurrencia de oferentes.

De producirse acontecimientos naturales de carácter extraordinario o bien situaciones de carácter general y extraordinario de cualquier tipo, que no hubiesen podido ser previstos hasta el momento de celebrar el Contrato y si dichos acontecimientos o situaciones fueran de características tales que impidan a cualquiera de las partes o a ambas la prosecución de las obras, se recurrirá a la rescisión de mutuo acuerdo, en los términos del Art. 14.5 del presente Pliego, previa acreditación de las causales invocadas.

Las divergencias que se originen en la aplicación de lo dispuesto por el presente artículo serán resueltas según lo estipulado en el Art. 7.15 del presente Pliego.

# MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO

## Normas de medición

Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción.

## Medición de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán medidos por períodos mensuales, que cerrarán el último día de cada mes.

La medición se realizará dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes al del vencimiento del período mensual. Será efectuada por la Inspección con asistencia del Representante Técnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará la Inspección y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) días hábiles de finalizadas.

Sí, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto con la medición final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Comitente dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Comitente deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.

## Medición de trabajos que quedarán ocultos

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra que quedarán ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrá que atenerse a lo que resuelva la Inspección.

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos establecidos en el artículo que antecede a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada se incorporará al primer certificado que se emita.

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta interpretación.

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones.

## Extensión de los certificados parciales

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado que expida el Comitente con motivo del Contrato celebrado con el Contratista.

Se entenderá que el certificado extendido por el Comitente no reviste el carácter de orden de pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados trabajos. Los certificados se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso, debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Comitente, para que tal acto tenga validez.

Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la medición de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. En dicho Pliego se establecerá taxativamente el acto administrativo que se entiende por extensión del certificado.

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulase al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá derecho a la percepción de los intereses previstos en el Art. 12.9 del presente Pliego.

Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la obra autorizada resultante de la medición, a los precios de la Oferta, el acopio de lo liquidado en la misma forma y el reconocimiento de las variaciones de costos en caso que existiera, además de aquello otro que disponga el Pliego de Condiciones Particulares.

Los certificados mensuales constituirán documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, cuando se realice la liquidación final de la obra.

De presentarse la situación de disconformidad del Contratista o de su Representante con la medición mensual que se trata en el Art. 12.2 de este Pliego o en la confección de cualquiera de las partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por la Inspección.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, cuyo trámite, en ese caso, debe seguir lo normado por el Art. 12.2 de este Pliego, el Contratista podrá presentar su reclamo ante el Comitente en trámite idéntico en plazos y formas que los establecidos en dicho artículo, contándose el plazo para la presentación a partir de la fecha de extensión del certificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se liquidará por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en más o en menos, por errores en la medición o en la confección del mismo, se efectuará en otro certificado por separado (certificado de ajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con el primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificación detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen.

Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados, no eximirán al Comitente de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo establecido en el Contrato para ello.

Sólo será válido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en formulario aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscriptas por los representantes de los partes autorizados a tal fin.

## Certificación de los materiales de acopio y anticipo financiero

Sólo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como ítem de provisión o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones Particulares. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.

El acopio deberá constituirse en obra y estará cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, las que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad del Comitente, constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta de tradición de los elementos acopiados a favor del Comitente, identificándose físicamente en forma inequívoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales posibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su incorporación a la obra según el Plan de Trabajos aprobado.

En el caso que por el pliego de condiciones particulares legales se entregase ANTICIPO FINANCIERO, el Contratista deberá garantizarlo conforme a ley 4416/80 y decreto reglamentario, debiendo ser percibido en el plazo indicado por ley el Art. 13.3, puntos d) y e) para el Manual de Operación y Mantenimiento.

Fondo de Reparos. (Según Art 62, Ley 4416 de la prov. de Mendoza, Dec. 313/81 y sus modificatorias).

Del importe de los certificados por obras autorizadas se deducirá el CINCO POR CIENTO (5 %) o el porcentaje que indicará el Pliego de Condiciones Particulares, el mayor, que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como Garantía de la ejecución de la obra o Fondo de Reparos.

Este depósito podrá ser sustituido por los medios que prevé Art. 9º y 11º del Dec. 313/81 y sus modificatorias.

En caso de ser afectado este Fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de Rescisión del Contrato, en base a lo estipulado por el Art. 14.2

## Pago de los certificados

El pago de los certificados se hará efectivo dentro del plazo que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. Vencido dicho plazo, el Comitente incurrirá automáticamente en mora, sin necesidad de intimación alguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista en cualquiera de los aspectos relacionados con la confección, emisión y cobro del certificado.

## Retención sobre la obra

El Contratista o su Subcontratistas no podrán ejercer derecho de retención sobre la obra.

## Intereses por mora del Comitente en el pago de certificados

Si el pago de los certificados se retardara más allá del plazo contractual fijado para efectuarlo, por razones ajenas a la Licitante y que fuere por retardos en los desembolsos del órgano financiador, el Contratista no tendrá derecho a reclamar intereses.

Tampoco tendrá derecho al cobro de intereses si la demora en la tramitación y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del Contratista.

## Mora excesiva del Comitente

Si el Comitente retrasara la emisión de certificados o el pago de los mismos, en forma tal que el Contratista pueda acreditar una deuda impaga vencida que supere el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto contractual actualizado o si, independientemente del monto, la mora excediera de SESENTA (60) días, el Contratista, previa intimación por DIEZ (10) días hábiles administrativos, tendrá derecho a disminuir el ritmo de los trabajos, a solicitar la ampliación del plazo contractual y al resarcimiento por los daños sufridos como con- secuencia de la mora, que probara no haber podido evitar. La disminución del ritmo y la prórroga de plazo que acepte el Comitente, serán las que el Contratista demuestre que derivan de la mora del primero.

La situación de mora a la que se refiere este artículo no podrá ser invocada cuando mediase dolo, culpa o negligencia grave del Contratista o cuando se pretenda extenderla a trabajos ejecutados y no certificados por falta de acuerdo de partes.

## Formularios para certificados

El Contratista tendrá a su cargo la confección de los formularios necesarios para la confección de los Certificados de Obras, Acopio, Desacopio y Variaciones de Costos. Dichos formularios serán ejecutados en imprenta en un todo de acuerdo al modelo que indique la Inspección de la obra y deberán entregarse a ésta antes del comienzo de los trabajos.

El costo de estos formularios se considerará incluido dentro de los gastos generales de la obra.

# RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Se regirá en un todo de acuerdo al Cap. XI de la Ley 4416 de la prov. de Mendoza, su decreto y modificatorias.

## Fecha de efectiva terminación de los trabajos

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al Contrato y que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la Recepción Provisional, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo. La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del período de ejecución de la obra. Si este período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas, corresponde la aplicación de la multa que establece el Art. 15.3 de este Pliego.

Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la Recepción Provisional y ordenará los trabajos necesarios según se establece en el Art. 13.5. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo.

Si la Recepción Provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha Recepción.

## Pruebas para la Recepción Provisional

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las pruebas que establece el Pliego de Condiciones Particulares, antes de recibirlas provisionalmente. Estas pruebas responderán a lo especificado en dicho Pliego y serán a cargo exclusivo del Contratista.

Durante las pruebas para la Recepción Provisional también se verificará la concordancia entre la operación real de las obras e instalaciones y la que figura en el Manual de Operación y Mantenimiento que debe entregar el Contratista antes de esta Recepción. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le serán comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, para permitir el uso del Manual corregido por parte del personal del Comitente, durante el Período de Garantía.

## Instrucciones de Mantenimiento

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de Recepción Provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección unas las instrucciones por escrito para en Mantenimiento de las obras e instalaciones, conforme a pliegos: particulares y técnicos.

En caso de silencio de estos, se entenderá que el contenido será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para el destino conforme la naturaleza y destino de la obra.

Con no menos de DIEZ (10) días de antelación respecto del vencimiento del Plazo de Garantía, el Contratistas presentará CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en tamaño a convenir con la Inspección, del Manual de Operación y Mantenimiento aprobado. La Inspección contará con CINCO (5) días para verificar que se han corregido satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo sin observaciones, el Manual quedará automáticamente aprobado.

De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, el Plazo de Garantía se prorrogará automáticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las correcciones necesarias, sin derecho a devolución de Garantías y Fondo de Reparos, ni a reclamo alguno de su parte.

No se acordará la Recepción Definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que se especifican en el punto d) de este artículo. Las demoras imputables al Contratista en los plazos establecidos en los puntos c) y d) se trasladarán automáticamente como ampliaciones del Plazo de Garantía, sin derecho a devolución de Garantías y Fondo de Reparos, ni a reclamo alguno por parte de éste.

Si este Manual no contara con ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que su precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.

## Documentación técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para la Recepción Provisional, el Contratista presentará a la Inspección DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.

Esta documentación será verificada durante el Período de Garantía por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

El procedimiento al que se ajustará la tramitación de la documentación conforme a obra, así como la cantidad de ejemplares a entregar será la descrita en los puntos a) hasta e) inclusive, del Art. 13.3, para el instructivo de Mantenimiento.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de Licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

La Inspección podrá ordenar modificaciones en las escalas, tamaño de planos y grado de detalle, cuando así considere necesario, para una mejor interpretación de la información en ellos contenida.

Una vez verificada y observada la documentación conforme a obra según el procedimiento descrito en el Art. 13.3, punto c) el Contratista entregará a la Inspección CUATRO (4) copias de la documentación y los originales de los planos conforme a obra, cuya tramitación y consecuencias se ajustará a lo establecido en Recepción Provisional

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección, “ad-referendum” del Comitente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del Contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentación contractual y el Contratista haya presentado a la Inspección la documentación conforme a obra y el Manual de Operación y Mantenimiento.

La Recepción Provisional Parcial o Total de la obra, libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional (siempre que ésta sea pertinente) dentro de los TREINTA (30) días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.

Si una vez solicitada la Recepción por el Contratista, se verificase en la Inspección obras que no fuesen de recibo, o manifiesta inconsistencia en la documentación conforme a obra o en el Manual, la Inspección suspenderá esa Recepción hasta que el Contratista ejecute, modifique o complete las mismas en la forma estipulada en este Pliego. A tales efectos la Inspección le fijará un plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diese cumplimiento a las observaciones formuladas por el Comitente podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí o con la intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.

La Recepción Provisional se perfeccionará mediante un acta, firmada por la Inspección “ad-referéndum” del Comitente y por el Contratista o su Representante Técnico. A tales efectos la Inspección notificará fehacientemente al Contratista el día y hora en que se procederá a labrar el acta.

En caso de que el Contratista no se presentase o se negase a firmar el acta, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por aquél.

Si para que las obras se encontrasen terminadas con arreglo al Contrato sólo faltara subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectasen a la habilitación de las mismas, podrá igualmente realizarse la Recepción Provisional dejándose detallada constancia en el acta de todo lo faltante para que el Contratista proceda a su correcta terminación dentro del término que se fije al efecto, durante el Plazo de Garantía.

Esta excepción no será extensible a la presentación de la documentación conforme a obra ni del Manual de Operación y Mantenimiento.

Salvo expresa disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, la habilitación total de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la Recepción Provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada.

En los casos de Recepción Provisional sobreviniente de la habilitación parcial o total de las obras, las DOS (2) copias preliminares de la documentación conforme a obra y el Manual de Operación y Mantenimiento que especifica el Art. 13.3, punto a) podrán presentarse hasta NOVENTA (90) días antes de finalizar el Plazo de Garantía. La no presentación en término de esta documentación (planos y manual) hará pasible al Contratista de una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de atraso.

La tramitación restante de estos elementos se ajustará a lo establecido en los puntos c) y d) del Art. 13.3, con los efectos del punto e) del mismo artículo.

## Recepciones parciales

Se efectuará una única Recepción Provisional de las obras, aun cuando para su ejecución hubiesen regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares considere conveniente autorizar varias o que por necesidades posteriores el Comitente decida acordarlas con el Contratista.

En caso de que se efectivicen Recepciones Parciales Provisorias, una vez cumplido el Plazo de Garantía fijado se practicarán las correspondientes Recepciones Parciales Definitivas.

## Recepción Provisional automática por inacción del Comitente

Pasados los TREINTA (30) días que establece el Art. 13.5 sin que la Inspección se expida sobre la solicitud de Recepción Provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguientes TREINTA (30) días.

Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de Recepción Provisional.

## Plazo de Conservación y Garantía

El Plazo de Garantía será el indicado por el Pliego de Condiciones Particulares Legales y comenzará a correr a partir de la fecha de Recepción Provisional.

Durante este Plazo el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos que se detectaran, así como de la conservación y reparación de las obras, salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios.

La finalización del Plazo de Garantía sin observaciones determinará la Recepción Definitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los Arts. 13.3 y 13.4.

En caso de Recepciones Provisionales Parciales el Contratista será responsable de la conservación y reparación, durante el Plazo de Garantía, de aquellas partes de la obra que cuenten con Recepción Provisional hasta las respectivas Recepciones Definitivas Parciales.

Si durante el Período de Garantía el Contratista no solucionara a satisfacción del Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la Recepción Provisional, los desperfectos ocurridos durante dicho período, o las observaciones a la documentación conforme a obra o al Manual de Operación y Mantenimiento, éste podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al Fondo de Reparos del Contrato.

## Liquidación final de la obra

Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar el Fondo de Reparos y la Garantía de Contrato, se efectuará la liquidación final de la obra.

En caso de obras o partidas ejecutadas por unidad de medida, la liquidación final se efectuará computan- do, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo que fija el Pliego de Condiciones Particulares para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos. Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el Fondo de Reparos y de no alcanzar éste, la Garantía de Contrato. De no resultar suficiente la afectación de ambos para cubrir la deuda, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.

## Recepción Definitiva de la obra

Transcurrido el Plazo de Garantía establecido en el Pliego de Condiciones Particulares se podrá realizar la Recepción Definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la Inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como que se hayan subsana- do las deficiencias consignadas en el acta de Recepción Provisional y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra y la totalidad de las instrucciones sobre el Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la Recepción Provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspección intimará al Contratista para que en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el Plazo de Garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del Plazo de Garantía Original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La Recepción Definitiva se formalizará por acta, que será labrada en presencia del Contratista o su Representante Técnico y firmada por éste y la Inspección, “ad-referendum” del Comitente.

Las formalidades a cumplir para labrar el acta son las mismas que las que se establecen en el Art. 13.5 para el acta de Recepción Provisional. Para la aprobación de la Recepción Definitiva por el Comitente, será requisito indispensable que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la liquidación final de la obra. La aprobación de esta liquidación por autoridad competente del Comitente podrá hacerse en el mismo acto que la aprobación de la Recepción Definitiva.

La Recepción Definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las Garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescriptas en el Código Civil.

## Devolución de la Garantía Contractual y del Fondo de Reparos

La Garantía del Contrato y el Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éstos, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidación final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de la Fianza y del Fondo de Reparos.

La Fianza Contractual y el Fondo de Reparos, o su parte proporcional, serán devueltos al Contratista dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la aprobación de la Recepción Definitiva por el Comitente.

# RESCISIÓN DEL CONTRATO

Se regirá en un todo de acuerdo al Cap. XII de la Ley 4416 de la prov. de Mendoza, su decreto y modificatorias.

## Rescisión. Notificaciones recíprocas

El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los pliegos de condiciones y contrato pertinente.

En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perderá la Garantía de Contrato.

Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le notificarán fehacientemente a éste. En igual forma procederá el Contratista cuando a su entender las causas fueran imputables al Comitente.

## Rescisión por incapacidad del Contratista

En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte o ausencia con presunción de muerte del Contratista, quedará rescindido el Contrato, a no ser que, dentro del término de TREINTA (30) días hábiles administrativos de producirse alguno de los supuestos, los Representantes Legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por sí o por intermedio de terceros, hasta    su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el Contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al momento de la contratación original.

Transcurrido el plazo señalado sin que se formulase ofrecimiento, el Contrato quedará rescindido de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podrá admitirlo o rechazarlo, sin que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Comitente deberá resolver la aceptación o rechazo de la Propuesta dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de su formulación y comunicarlo al nuevo Oferente.

El ofrecimiento para la continuación de la obra deberá formularse por escrito, acreditándose debidamente la respectiva personería. Estas exigencias se extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes deberán suscribir también la presentación, la que deberá incluir la constitución de la nueva Garantía en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego, para sustituir a la anterior.

Si la Propuesta es aceptada por el Comitente, se acordará una ampliación de plazo para la ejecución de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho generador hasta el de la suscripción del nuevo Contrato o la de aceptación de la Propuesta, si no fuera necesario nuevo Contrato.

Si no se aceptara lo propuesto se procederá a la rescisión del Contrato. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:

- Ocupación y Recepción Provisional de la obra en el estado en que se encuentre y posterior Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía.

- Devolución de la Garantía de Contrato una vez operada la Recepción Definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.

- Devolución del Fondo de Reparos cuando se termine la obra proseguida y transcurra el Plazo de Garantía o cuando hayan transcurrido CINCO (5) años desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista Original. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparos.

- Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.

- Certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o Representantes. Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que el Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o Representantes.

- El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y obligaciones respecto de los Contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

- No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante, ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.

## Rescisión por causa del Contratista

El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

- Cuando el Contratista obre con dolo, mala fe o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- Cuando el Contratista sin causa justificada se exceda en el plazo fijado en la documentación contractual para la iniciación de la obra. En este caso el Comitente, a pedido del Contratista podrá conceder prórroga del plazo, pero si vencido éste tampoco diera comienzo a los trabajos, la rescisión se declarará sin más trámite.

- Cuando sin mediar causa justificable, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de Trabajos e Inversiones que figura en el Contrato, siempre y cuando exista una intimación previa del Comitente, no acatada, para que dentro del plazo que le fuera fijado, alcance el nivel de ejecución previsto en el Plan.

- Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el Contrato, o se asocie con otro u otros para la ejecución de la obra, o subcontrate la misma, sin autorización del Comitente.

- Cuando el Contratista infrinja la legislación laboral, profesional o previsional en relación con el personal afectado a la obra en más de DOS (2) ocasiones.

- Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposición del Fondo de Reparos o de otras Garantías.

- Cuando el monto actualizado a la fecha de rescisión de las multas aplicadas al Contratista por atrasos en el Plan de Trabajos e Inversiones o por mora en la terminación de los trabajos, supere el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto contractual actualizado a la misma fecha.

- Cuando sin causa justificada el Contratista abandonase o interrumpiese los trabajos por plazos mayores de OCHO (8) días en más de TRES (3) ocasiones o por un período único mayor de TREINTA (30) días.

En los casos de los incisos c), d), e) y f), el Comitente intimará previamente al Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de TREINTA (30) días proceda a regula- rizar la situación bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa.

En todos los casos la rescisión será notificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:

- Ocupación de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y Recepción Provisoria de las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición efectuada de común acuerdo, para lo cual se citará fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, se estará a la medición realizada por la Inspección. Se procederá a la Recepción Definitiva cuando ello corresponda.

- El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo Contrato que celebre para la continuación de la obra o la ejecución de ésta por administración y los daños y perjuicios, excluido el lucro cesante, que sean consecuencia de la rescisión.

- Arriendo o adquisición de los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el Comitente podrá utilizar, previo inventario, determinación de su estado y valuación de común acuerdo o unilateralmente. En este supuesto el Contratista podrá recurrir la valuación e interponer las acciones legales pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no obstarán su uso por parte del Comitente.

- Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en la continuación de la obra.

- Los créditos que resulten en virtud de los incisos 1) y 3) quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final que se practicará una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso 2), sin derecho a intereses, pero serán actualizados por el Comitente a los efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.

En todos los casos, el Contratista perderá la Garantía de Contrato y el Comitente procederá a su ejecución una vez que la decisión quede firme.

El Fondo de Reparo será restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la obra por el nuevo contratista y recepcionada definitivamente, practicándose las deducciones que correspondan por los vicios ocultos que sea necesario subsanar en la parte de obra ejecutada por el Contratista original y por el crédito a favor del Comitente que pudiera surgir de la liquidación final.

- El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los Contratos que hubiese celebrado para la ejecución de la obra, siempre que contase con la conformidad de los terceros.

Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescisión.

## Rescisión por causa del Comitente

El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del Contrato en los siguientes casos:

- Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de la posesión del inmueble, la emisión de la Orden de Iniciación de la obra o la realización del Replanteo.

- Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en el Cap. 11 de este Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.

- Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la obra por un período continuo de más de NOVENTA (90) días.

- Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos, en más de un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) durante más de CIENTO VEINTE (120) días como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiese comprometido contractualmente.

- Cuando el Comitente demore la emisión o pago de uno o más certificados, que en conjunto superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto contractual por más de NOVENTA (90) días después del término señalado en el Art. 12.7 de este Pliego, sin perjuicio del reconocimiento de intereses. Esta causa no podrá ser invocada cuando mediase dolo, culpa o negligencia del Contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones cuya certificación no haya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. En este caso, los plazos comenzarán a regir desde que exista resolución firme y definitiva al respecto.

En todos los casos el Contratista intimará previamente al Comitente para que en el término de TREINTA (30) días, normalice la situación. Vencido este término sin que se haya normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la rescisión del Contrato por culpa de éste, quien deberá pronunciarse dentro del término de DIEZ (10) días corridos a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciase se entenderá denegada la rescisión y el Contratista podrá acceder a las acciones que correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de esta rescisión serán:

- Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales. La Recepción Definitiva de la parte de obra ejecutada procederá una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el Período de Garantía. Cuando por la índole de la obra o por razones de evidente conveniencia el Comitente lo estime oportuno, podrá anticiparse la Recepción Definitiva.

- Certificación final de los trabajos recibidos.

- Devolución o cancelación del Fondo de Reparo y de la Garantía constituida para el cumplimiento del Contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la Recepción Definitiva.

- Certificación, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración destinados a la obra y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.

- El Comitente podrá comprar, a su valor actualizado, los equipos, herramientas, útiles y demás elementos que el Contratista demuestre haber adquirido específicamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos.

- El Comitente podrá sustituir al Contratista en los Contratos que hubiese celebrado con terceros para la ejecución de la obra, siempre que contará con la conformidad de éstos. En caso contrario, deberá indemnizar por los perjuicios que deriven de la rescisión de dichos Contratos.

- Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepción Provisional de la obra.

## Rescisión por mutuo acuerdo

Ambas partes podrán acordar la rescisión del Contrato cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:

- Ocupación y Recepción Provisional de la obra en el estado en que se encuentre y posterior Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía.

- Devolución de la Garantía de Contrato una vez operada la Recepción Definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.

- Devolución del Fondo de Reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello es posible y transcurra el Plazo de Garantía o cuando hayan transcurrido CINCO (5) años desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparos.

- Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.

- Certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del Contratista.

- Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos destinados a la obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad del primero.

- El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los Contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

- No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante, ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.

## Toma de posesión de la obra

Cuando se produzca la rescisión por las causales estipuladas en los Arts. 14.2 y 14.3, diligenciada la notificación de la rescisión o simultáneamente con ese acto, el Comitente dispondrá la paralización de los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario correspondiente. El Comitente podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del Contratista.

A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiese contraído con terceros, será obligación del mismo facilitar al Comitente la documentación y antecedentes que le sean exigidos.

En el caso que el Contratista hubiera reemplazado total o parcialmente el Fondo de Reparos, mediante aval, títulos, pólizas, etc., se notificará a la institución avalista acerca de la rescisión, a los efectos que hubiese lugar.

Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarse una medición de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de Recepción Provisoria, dejándose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por mala ejecución u otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista.

## Inventario y avalúo

Una vez acordada la rescisión, se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles y bienes, a la breve- dad posible y en presencia de un Representante por cada parte. El Comitente citará para ello al Contratista y si éste o sus Representantes no concurrieran, el primero lo podrá realizar por sí y ante sí, enviando al Contratista una copia del acta que se labre.

El avalúo se realizará por acuerdo de partes. En caso de divergencias se aplicarán los procedimientos pre- vistos en el Art. 7.15.

Los materiales certificados en calidad de acopio serán inventariados e inspeccionados, para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los mismos o si no estuvieran en las debidas condiciones, el Comitente intimará al Contratista para que efectivice su reposición en el plazo de DOS (2) días hábiles administrativos.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimación, el Comitente podrá deducir los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero, del Fondo de Reparos o de las Garantías, en ese orden y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como depositario de los materiales acopiados.

## Liquidación de los trabajos

Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente, serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquélla señale, el que no será menor de QUINCE (15) días siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el Comitente. Si no lo hiciese, éste los demolerá con cargo a la cuenta del primero.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la rescisión hubiese sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.

# MULTAS POR PARALIZACIÓN DE OBRAS

## Generalidades

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás documentos del Contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este capítulo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.

En el caso que el Pliego de Condiciones Particulares o la Ley de Obras Públicas de la Provincia en que se ejecute la obra, indicará porcentajes distintos para el cálculo de las multas que los indicados en este Pliego, se tomará el valor mayor.

Déjese establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás documentos del Contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su actualización, conforme al Régimen de Variaciones de Costos que se encuentre vigente.

## Mora en la iniciación de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en el Art. 10.2 del presente Pliego, se le aplicará una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

## Mora en la terminación de los trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en la terminación de la obra.

## Paralización de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de paralización.

## Faltas e infracciones

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto actualizado del Contrato, según la importancia de la in- fracción a exclusivo juicio del Comitente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción.

## Procedimiento para la aplicación de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución, así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este Pliego, del de Condiciones Particulares o en cualquiera de los instrumentos que integran el

Contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda.

El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente del Contratista o bien deducido de créditos y/o garantías que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:

- Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta.

- Afectación del Fondo de Reparo en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.

- Afectación de la Garantía de Contrato en el monto de la multa. Esta Garantía debe ser completada por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.

La afectación del Fondo de Reparo y de la Garantía de Contrato significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depósito en efectivo, la venta de los títulos depositados o la ejecución de las fianzas, pólizas de seguro o garantías hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto.

Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en los Arts. 6.4 y 12.6 del presente Pliego, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato en base a lo estipulado en el Art. 14.2.

# VARIACIONES DE COSTOS

## Régimen legal de aplicación

En lo referente al reconocimiento, por parte del Comitente, de las variaciones de costo que pudieran producirse en las obras contratadas, se entenderá que la contratación será a precio fijo, que no se reconocerá variación alguna de precio ni actualización del valor de materiales, mano de obra o cualquier otro componente del Contrato.

En este caso los términos “valor actualizado”, “monto actualizado” o similares, que figuran en el presente Pliego y en la restante documentación contractual, se entenderán como coincidentes en su valor numérico y tipo de moneda, con los valores o montos a fecha de Contrato.

| Nº | Descripción de la obra | Ubicación | Comitente | Contratista principal | Subcontratista | Fecha de inicio | % de avance | Plazo de obra | Monto de obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: sólo se tendrá consideración de las obras consignadas en esta planilla que estén respaldadas por su correspondiente copia del Acta de recepción provisoria o último certificado con un avance de obra mayor al 80% y copia del Contrato de obra certificados por Escribano Público. |

# ANEXO I

## OBRAS EJECUTADAS

# ANEXO II

## OBRAS EJECUTADAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LA LICITADA

| Nº | Descripción de la obra | Ubicación | Comitente | Contratista principal | Subcontratista | Fecha de inicio | % de avance | Plazo de obra | Monto de obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: sólo se tendrá consideración de las obras consignadas en esta planilla que estén respaldadas por su correspondiente copia del Acta de recepción provisoria o último certificado con un avance de obra mayor al 80% y copia del Contrato de obra certificados por Escribano Público. |

# ANEXO III

## PLANILLA DE EQUIPOS PROPIEDAD DEL OFERENTE

| Nº | Descripción del equipo | Modelo | Propietario | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| Nota: sólo se tendrá consideración de los equipos consignados en esta planilla que estén respaldados por su correspondiente copia del título certificada por Escribano Público. |

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

# ESPECIFICACIONES TÉCNICA PARTICULARES

SUPERFICIE CUBIERTA POR VIVIENDA: 66,40 m²

UBICACIÓN: Calle Ancha sin número, Barrio Boggero, La Paz, Mendoza.

PLAZO DE OBRA ES DE 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO) días corridos desde la firma del acta de inicio de obra

# ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto y documentación técnica adjunta, para la construcción de 60 viviendas en terreno propiedad de la Municipalidad de LA PAZ. Para ello la Administración proveerá la Documentación Técnica en los prototipos diseñados de vivienda debiendo la Contratista realizar los proyectos definitivos y los trámites de aprobación ante la Dirección de Obras Privadas del Municipio. Además, la Contratista confeccionará, tramitará, solicitará las inspecciones obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de la Dirección Técnica de la Obra) y tramitará la aprobación de los “Planos Conforme a Obra”. La Contratista realizará y presentará a la Inspección de Obra el Estudio de Suelos actualizado y la verificación de las fundaciones por su cuenta y cargo con anterioridad a las tareas de replanteo de las viviendas.

A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregará a la Inspección la totalidad de la documentación técnica de la vivienda aprobada por la Municipalidad. Deberá, además entregar a la Inspección de obra:

a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada (Esc. 1:50).

b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego (Esc. 1:20).

c) Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la Inspección de obra para su aprobación (Esc. 1:20).

d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de electricidad (Esc. 1:20).

e) Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de electricidad (Esc. 1:20).

f) Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20).

Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares referidas a características, propiedades y dimensiones de los materiales de construcción, que en todos los casos cumplirán con la certificación/es de Normas IRAM.

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.

Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc.

Será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estará a cargo de la Contratista.

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas.

La Contratista tendrá a su cargo la confección y aprobación de todos los “Planos de Construcción, Planos Conforme a Obra”, la obtención de la constancia de aprobación de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de “Habitabilidad” según exigencias de Obras Privadas de la Municipalidad de LA PAZ y cualquier otro organismo que corresponda ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de Honorarios, Aportes Previsionales y Certificados Profesional, sellados, tramitación y copias de planos correrán por cuenta del Contratista.

En caso de sistemas constructivos no aprobados en el Municipio, la contratista deberá realizar los trámites y gestiones necesarias para aprobar el o los posibles sistemas constructivos previo a la presentación de planos.

Los niveles de piso terminado de vivienda, serán según planos de Arquitectura e instrucciones Municipales impartidas oportunamente.

# ARTÍCULO 2º: OBJETO

El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de especificar, describir, adaptar y/o modificar lo establecido en los Plano de Obra que se adjuntan.

Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre los planos. Cualquier trabajo acá especificado y que no figure en cómputos y presupuestos se deberán cotizar igualmente incluyéndolo en los ítems del mismo.

# ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El objeto de la presente Licitación es la Construcción de 76 (setenta y seis) terminadas, con todos los servicios conectados a las redes de agua y energía eléctrica, cloacas con pozo séptico, instalación para gas envasado, aprobados y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, listas para su inmediato uso.

La Vivienda es un Prototipo de 66,40 m2 de superficie, que consta de cocina-comedor, baño y dos dormitorios. Las Mismas cumplen con los parámetros exigidos por el Programa, con los estándares mínimos de calidad para Vivienda de Interés Social, desarrollada en construcción tipo Industrializada de 1 (una) planta, vivienda individual según planos.

La empresa contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo definitivo de las viviendas a construir y su implantación en el terreno, teniendo en cuenta los planos que se adjuntan y las presentes Especificaciones Técnicas, realizando las modificaciones en los planos que las mencionadas especificaciones puedan detallar en cada uno de sus ítems.

Se distribuirán según los planos que se adjuntan y se construirán respetando el plan de trabajo correspondiente.

Se prevé un sector para futuro espacio verde (plaza) en el cual se ubicarán los obradores, baños para personal, casillas de control etc.

El loteo no cuenta actualmente con la ejecución de Red Eléctrica, Agua ni urbanización. Estas obras se están gestionando y se realizarán en simultaneidad con la construcción de las Viviendas.

“La empresa contratista deberá presentar obligatoriamente una Propuesta Variante cambiando, respecto de la oferta original, el sistema de provisión de agua a la vivienda de Tanque Cisterna con bomba presurizadora por Tanque Sobre elevado con su respectiva estructura”

# ARTÍCULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS

La ejecución de los Estudios de suelo del presente llamado estará a cargo de la Contratista. El Estudio de Suelos deberá poseer fecha posterior a la firma del contrato y anterior a la del Acta de Inicio de Obra, previo al inicio de la ejecución de las fundaciones, como así también las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de cálculo de estructura, pertenecientes a la Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel estudio.

De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligarán a efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, este deberá adaptarse a tales estudios y los gastos correspondientes a los mismos estarán a cargo del Contratista.

La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y tomar las previsiones y/o cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la Administración incorporara al Pliego algún Estudio de Suelos efectuado previo al Acto Licitatorio, este se considerará solamente referencial y en todos los casos la Contratista deberá efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo estipulado en los párrafos precedentes.

Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista, la realización de nuevos estudios de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista.

# ARTÍCULO 5°: PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciación y terminación de cada uno de los ítems.

Además, consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con dicho Plan de Trabajos.

# ARTÍCULO 6º: TRABAJOS PRELIMINARES

## 6.1. Limpieza y preparación de terreno:

Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparación y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactación.

Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc., quedando en condiciones para proceder al relleno y nivelación en la totalidad del terreno y especialmente en los sectores donde se replantee la construcción de las viviendas. A tal fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en correspondencia con la planimetría general respectiva que formará parte del Proyecto Ejecutivo realizado por la contratista.

Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora.

## 6.2. Niveles:

Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de niveles de piso interior y fondos de lote.

Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel de vereda y +0,40 m para el nivel de piso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 0,00 m de eje de calle.

Se deberá ejecutar desde el veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizará escalinata de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente peatonal.

Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos.

## 6.3. Desmonte y terraplén:

Se considerará como silueta de la vivienda a la proyección de la planta de la misma más un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perímetro libre).

Bajo la silueta de la vivienda se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado sobre fondo de lotes. De igual forma se deberá agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante delos lotes a fin de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea de edificación. La pendiente general será de 1%.

De resultar necesario para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se efectuarán bajo la silueta de la vivienda trabajos de desmonte o de relleno y compactación.

En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la

excavación de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un grado óptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, para cada capa se deberá lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado.

La Contratista proveerá la realización de los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento de suelo, se deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ                     PASA

2”                              100%

1 ½”                       80%-90%

1”                           60%-80%

3/8”                      40%-70%

Nº4                        15%-40%

Nº200                      0%-10%

El espesor mínimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundación de la vivienda, será en todos los casos de 0,40m, 0,20m de terreno natural compactado y 0,20m de material estabilizado compactado.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger la vivienda colocando una lámina de polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la silueta de la vivienda más 1,00m a cada lado.

## 6.4. Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la inspección de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de verificación directa en el terreno.

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberán encontrase estaqueados mediante mojón de hormigón en su totalidad.

La Contratista, bajo las ordenes de la Inspección de Obra, fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicación de la vivienda.

Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de la obra que figuren en los planos de proyecto, estarán referidos a una cota de referencia que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos de álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, sólidamente unidas entre sí y a los postes respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparán las fundaciones, utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones de la construcción y retirados solo al concluir los trabajos de mampostería.

## 6.5. Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuará el cierre en el sector de obra que corresponda mediante un cerco alambrado de seguridad conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de púas. Este alcanzará una altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. Todo ello para impedir el acceso de personas extrañas a la obra. El cierre de seguridad permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de la obra.

Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Además, deberá existir la cartelería necesaria que indique al ingreso al lugar el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra.

# ARTÍCULO 7°: EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES

Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los niveles de proyecto.

Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las excavaciones no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre ancho en la excavación para lograr el ancho de excavación necesario.

Los fondos de las excavaciones de las bases estarán perfectamente nivelados y compactados con vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de la excavación, cuando consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar.

El material procedente de las excavaciones de las bases se podrá utilizar como material de relleno bajo contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material orgánico y sea mezclado con material grueso para ser convenientemente compactado.

Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y deberá ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentación.

IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformación de terraplén y se utilicen zapatas corridas como sistema de fundación, las mismas podrán ir encofradas o excavadas.

En ambos casos el nivel superior de la zapata corrida coincidirá con el nivel superior del contrapiso interior (ver detalles constructivos).

# ARTÍCULO 8º: FUNDACIONES

La Contratista deberá cotizar en su oferta el tipo de fundación que ha indicado en plano de estructura del proyecto ejecutivo y forma parte de la presente licitación, además de dar cumplimiento con el Artículo 4º del presente pliego.

Las fundaciones deberán cumplir como mínimo lo indicado a continuación:

## 8.1 Zapata Corrida, Contrapiso, sobre cimientos y Veredines.

La fundación a realizar será tipo platea y se deberá realizar el colado de hormigón en conjunto (zapatas, contrapiso y veredines)

Previo a la colocación de las armaduras, se ejecutará una capa de hormigón “de limpieza” de la misma calidad que el que el hormigón utilizado en la fundación, de 50mm de espesor bajo las armaduras. Estos trabajos deberán mojarse abundantemente para lograr un buen curado.

Deberán preverse, instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas en fundaciones antes de realizar el colado de hormigón, dejando también, si fuese necesario, “caños camisa” de PVC de dimensiones apropiadas para tales pasajes.

La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos, indicado en el Art.4.

Se deberá realizar sobre platea y donde apoyen los paneles de los muros (ver art. 10) la ejecución de un sobrecimiento de H° A° de 0,10 x 0,10. Se dejarán previstos antes del llenado de la platea, estribos con hierros de Ø6mm cada 20 cm para luego armar el mencionado sobrecimiento, con el agregado de dos hierros longitudinales del mismo diámetro. Si bien este sobrecimiento no figura en planos ni en el artículo N° 10 (muros), se deberá contemplar y agregar con el objeto de mejorar la aislación de los paneles de madera de la humedad.

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de los

hormigones de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos).

# ARTÍCULO 9º: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

La ejecución de la estructura de hormigón armado de las viviendas deberá ajustarse al diseño, cálculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de Construcciones Sismoresistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos que correspondiere.

Los planos, planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio correspondiente, se deberán presentar a la Inspección de Obra previo al inicio de cualquier tarea de hormigonado.

Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

- Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigón armado.

- Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección mínima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigón armado será de Ø 6mm.

- Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. A los encofrados de vigas se le dará una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz libre de la viga. En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado. Se utilizarán esquineros de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigón. Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø inferior a 0.10m. Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

- Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los encofrados sin disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de elaboración haya superado los 30 minutos. Correrá por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigón mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas. No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados centígrados. En todos los colados de hormigón se utilizará vibrador mecánico con las prestaciones adecuadas a las secciones de las piezas a llenar.

- Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá a un mojado permanente durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o las heladas, mediante la aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte apropiado para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de la Inspección de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción de los agentes antes mencionados y se verificará su afectación, se deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista

- Desencofrados:  Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, deberá esperarse el fraguado completo y que adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido.

- Terminación superficial del hormigón: La terminación superficial del contrapiso será fratasado, quedando apto para la colocación de piso cerámico. En veredines la terminación será del hormigón alisado.

# ARTÍCULO 10º: MUROS

Descripción general del sistema.

El Sistema Constructivo a emplear en muros y estructuras sobre platea de hormigón armados será de tipo liviano de ejecución en seco. Está compuesto por muros basados en paneles sándwich de tableros de viruta de madera orientada (OSB) con un núcleo de poliestireno expandido (EPS) de 70 mm de espesor que se encastran con columnas y vigas de madera maciza de pino y permiten completar el muro hacia el exterior con un revoque cementicio con aditivos incorporados (que generan la barrera hidrófuga del panel) y hacia el interior con placas de yeso. La resolución estructural de los techos se realiza con vigas y correas laminadas de pino que soportan los paneles de techo.

PANEL

Descripción de los elementos componentes del sistema.

Tableros OSB estructurales

Para muros y techos se emplea tableros OSB estructurales. Las virutas son mezcladas con ceras y adhesivos para posteriormente ser sometidas a altas temperaturas y presiones, dando origen a tableros de 1,22 x 2,44m, que poseen características de resistencia y rigidez que resultan de la laminación cruzada de las capas. Esta característica deberá estar respaldada por la certificación como tablero estructural para viviendas entregada por Engineered Wood Assosiation (APA, USA) y/u otros organismos competentes. Los tableros fabricados son libres de nudos y grietas, estables y uniformes, fáciles de cortar, clavar o atornillar, utilizando herramientas de uso común.

Madera de soleras y pie derecho

Para el encastre de los paneles en su parte inferior, superior y laterales, se emplear madera de pino maciza, la cual deberá ser secada previamente y luego cepillada para obtener las dimensiones necesarias que se adapten a los paneles. Se emplean alfajías de 1” x 4” y

2” x 3”.

Adhesivo

El adhesivo a utilizar para el ensamblado del sistema será el poliuretano (PUR) de dos componentes. El mismo es un compuesto polimérico duroplástico indicado para uniones estructurales que posee ventajas como una elevada fiabilidad de proceso, indicado para temperaturas altas y muy bajas, elevada velocidad de proceso para mayor productividad, gran diversidad de métodos de aplicación y no perjudica el medio ambiente.

Poliestireno expandido

El poliestireno expandido a utilizar será una espuma rígida de color blanco, caracterizada por un termoplástico celular de baja densidad y alta resistencia físico- mecánica en relación a su reducido peso aparente. Estará constituido por celdas cerradas, solidariamente apoyadas y termo-soldadas tangencialmente entre sí, las cuales contienen aire quieto ocluido en su interior. Se caracteriza por su capacidad como aislante térmico y acústico, su ligereza, resistencia a la a la humedad y capacidad de absorción de los impactos.

DETALLE CONSTRUCTIVO - UNIÓN T

El sistema a utilizar ha sido elegido debido a las ventajas que posee y que la contratista deberá garantizar en su ejecución:

Eficiencia térmica: su construcción con aislación incorporada y el tipo de uniones que emplea, disminuyen los requerimientos de energía en calefacción y/o refrigeración de la vivienda.

Capacidad estructural: poseen características estructurales y antisísmicas que, mediante ensayos en laboratorio, han demostrado ser capaces de soportar altas cargas verticales y horizontales. Por su materialidad, además, permiten absorber y difuminar las energías generadas por las ondas sísmicas proporcionando una gran seguridad en sus viviendas.

Reducción en los tiempos de obra y economización de recursos.

Mayor previsión de tiempos de obra.

Las casas construidas con estos paneles demuestran un ahorro energético anual de entre 50% y 60% sobre otros sistemas constructivos.

Orden y prolijidad en la obra.

Fácil conteo de material. Minimiza riesgos de perdida.

No requiere utilización de herramientas especiales.

El pequeño grosor de la placa permite aumentar áreas útiles de las habitaciones en casi un 30%.

Los Paneles pueden ser instalados en cualquier época del año y cualquier clima, no afectando sus propiedades estructurales ni térmicas.

Terminación de techos: membrana, chapas, tejas, etc.

Terminación de paredes: revoque plástico, piedra, madera, etc.

Proceso constructivo

1. Instalación de las soleras inferiores de montaje en sobrecimientos.

Se deberán disponer las soleras de 3” x 2” de pino macizo en sobrecimientos (ver art.8) fijada con tacos Fisher de 10mm c/30cm. Previo e a esto se deberá utilizar como barrera de humedad tres manos de pintura asfáltica sobre el mencionado sobrecimiento.

2.  Instalación Paneles.

Para la instalación de los paneles, se debe comenzar siempre por una esquina y siguiendo las indicaciones del plano de montaje. Para la instalación del primer panel se debe colocar el pie derecho que quedará de tope en la esquina antes del montaje, de esta forma la esquina quedará amarrada con el panel de encuentro. Para una mayor facilidad del proceso se recomienda apoyar una de las esquinas y luego bajar el panel. Luego proceder de la misma forma con el panel de encuentro. Una vez instalados los paneles en esquina, se deberá revisar el plomo, y se procede a la fijación entre ambos mediante tornillos, colocados desde el exterior según el espesor de los paneles. Luego fijar los paneles a la solera inferior.

3.  Unión horizontal de Paneles.

La unión horizontal de paneles, se llevará a cabo según lo señalado en plano de montaje. Revisar que tipo de unión se empleará. El tipo de unión definido debe quedar ubicado entre la solera inferior y la proyección de la solera superior, intentando el mayor ajuste entre ambas piezas. El tipo de unión siempre deberá quedar ubicada al centro entre ambos paneles permitiendo que las fijaciones tengan una superficie adecuada para la instalación de los tornillos. Se procede a la colocación del panel contiguo, según la numeración correspondiente. Instalar de la misma forma, y previendo una separación uniforme entre paneles de 3 a 4mm, necesaria para permitir que el panel se expanda o contraiga según la humedad ambiente.

4.  Unión vertical de Paneles.

Cuando el diseño considera muros sobre los 2,44m de altura (longitud del panel tipo) los sistemas de unión para estos muros pueden ser mediante una unión doble solera vertical o pie derecho formando un pilar continuo que impida el volcamiento o efecto bisagra del tramo superior o pieza adicional.

5.  Encuentros de muros.

Para el caso donde existan encuentros de muros perpendiculares o en “T”, la unión entre estos se realiza montando el nuevo panel contra el muro o panel ya instalado.

Una vez realizado esto, se debe calzar el nuevo panel sobre la solera inferior y cubriendo el pie derecho recién instalado.

6.  Instalación vanos de puertas y ventanas.

Para la instalación de las piezas de madera que conforman los vanos de puertas y ventanas, se utilizarán los mismos tipos de maderas que se utilizan para las soleras. Los paneles que forman estos vanos presentan los rebajes en el poliestireno necesarios, así comenzando, en el caso de las ventanas, se inicia colocando la pieza de madera inferior cuidando de que ésta queda pasada para soportar las piezas laterales, lo mismo debe ocurrir en la pieza superior. Las

piezas laterales deben quedar entre la superior e inferior en forma ajustada mejorando el soporte de la ventana.

En el caso de puertas, se procederá instalando los pies derechos y finalmente la pieza superior, igualmente pasada para soportar el dintel.

7.  Instalación eléctrica y sanitaria.

Las instalaciones eléctricas serán desarrolladas de acuerdo a los planos eléctricos respectivos. Éstos serán insertos en el panel o sobrepuestos.

Una vez instalados los paneles, y previo al cierre de la solera superior, se deben marcar sobre los paneles cada uno de los centros eléctricos. Luego, se procederá a realizar, con una caladora, la perforación correspondiente al tamaño y posición de la caja, teniendo cuidado que esta no traspase el panel. Se debe sacar todo el material, verificando que la caja quede debidamente montada.

Posteriormente y apoyado con un plomo se trazará sobre la superficie del panel la

línea que deberá tener la cañería que bajará hasta la caja eléctrica.

Las terminaciones sanitarias deberán estar instaladas y a la vista previo a la colocación del panel. Luego se realiza un corte en forma vertical a la cara interior o exterior, según corresponda, para que queden insertos dentro del muro. Al igual que en sistema eléctrico y antes del montaje del panel, se debe tomar las medidas de ubicación y altura donde se realizará el corte, y del ancho preciso del diámetro del terminal sanitario.

Una vez realizado se procederá al montaje del panel y se sellará con espuma de

poliuretano para fijar la tubería.

Tanto en el sistema eléctrico como sanitario NO se recomienda realizar cortes horizontales al panel ya que puede afectar su capacidad estructural de carga. De ser necesario se deberá solicitar el apoyo técnico correspondiente para tal solución.

8.  Instalación solera superior.

La solera superior constituye el elemento de amarre del sistema y su instalación se realizará en el rebaje que poseen los paneles en el extremo superior. Para ello se deberá tener precaución que la pieza de madera quede a lo menos cubriendo un

30% del panel donde esta termine, evitando que coincida con la unión entre los paneles mejorando la estructura del muro.

Una vez colocada se deberán revisar las alturas de todos los muros con el fin de que no se produzcan pendientes internas, ya que, dependiendo del diseño de la vivienda, generalmente, sobre esta se colocará las cerchas que soportarán la cubierta o vigas de entrepiso.

Una vez colocada la solera se fijará por ambos lados con tornillos y ambos lados del panel. En los sectores donde existan pasadas eléctricas se debe perforar previamente la solera para permitir el paso de la canalización a través de ésta.

9.  Instalación de cerchas y cubierta.

Los paneles de muros han sido sometidos a ensayos de cargas estructurales verticales que demuestran la gran capacidad de soporte que éstos poseen permitiendo la instalación de variados tipos de cubierta de techo.

Revestimientos y terminaciones

Interiores

Los revestimientos interiores utilizados se pueden dividir según el lugar donde se instalen, ya sean zonas húmedas o secas.

Para el caso de zonas húmedas, los paneles deben quedar debidamente protegidos con una barrera anti-humedad, sobre la cual se puede instalar una placa de fibrocemento o yeso resistente a la humedad, según fabricante, y sobre ésta cerámicos o pintura.

En zonas secas, las alternativas en este caso son muy diversas desde yeso-cartón hasta madera directamente sobre el panel.

Exteriores

Al igual que en zonas húmedas se debe instalar siempre una barrera anti- humedad para no dañar los paneles y evitar su deterioro.

Se puede aplicar todo tipo de alternativas de revestimiento como, por ejemplo, Siding fibrocemento, PVC, estucos, enchapes, etc., cada una de ellas tendrá una forma distinta según el fabricante y la asesoría técnica.

# ARTÍCULO 11º: CUBIERTA DE TECHOS

Se ejecutarán de acuerdo a proyecto, cálculos y detalles constructivos presentados oportunamente por la empresa contratista y debidamente aprobados, cuya pendiente será la indicada en planos. La estructura, aislaciones y cubierta de techos estará integrada por:

Techo Inclinado de Chapa con aislación según lo indicado en verificación de transmitancia térmica y condensación superficial que presente la contratista y sea aprobada por la inspección.

- Tirantearía laminada de Pino: 3”x6” (verificación de sección y separación según cálculo)

- Entablonado:  Se realizará con placas de OSB de 19mm (opcional machimbre de pino de 19mm)

- Barrera de Vapor: Se materializará con papel ruberoid.

- Alfajías de Sujeción: Se utilizarán alfajías de álamo de 2” x 3” para materializar el aislante y anclar la cubierta de chapa.

- Aislación térmica: Se hará con planchas de poliestireno expandido de 7 cm de espesor.

- Cubierta exterior: Se utilizará Chapa Trapezoidal T-101 Nº25.

- Terminaciones Lateras, aleros y cumbreras: toda la zinguería se realizará en chapa galvanizada.

- Pendientes: Se darán pendientes hacia desagües por desborde, según proyecto Arquitectónico.

Se colocará tirantearía de madera de pino laminado con una separación entre tirantes de 60 cm como máximo. La fijación entre los tirantes laminados de pino y los paneles de muros se realizará mediante un tornillo tipo tirafondo vertical. Además de esto se deberá disponer de una platina metálica en forma de “L” entre cada tirante y la solera superior de la placa. La contratista deberá presentar un detalle de las mencionadas sujeciones y será aprobado por la inspección previo a la ejecución de los trabajos. Los espacios entre tirantes se deberán completar con las mismas placas utilizadas en muros.

El entablonado de OSB ira clavado sobre los tirantes laminados de pino. Las alfajías se colocarán cada 50 cm de separación sobre el papel ruberoid ya colocado, en forma perpendicular a los tirantes de pino e irán atornilladas a la cubierta de madera. En los espacios alfajías se colocarán las planchas de poliestireno expandido sin dejar ningún espacio vacío entre las mismas. Por último, se colocará la chapa trapezoidal atornillada a todas las alfajías en todo su ancho y longitud. Los tornillos a utilizar serán cabeza hexagonal y tendrán arandelas de goma.

Las terminaciones del techo se realizarán con zinguería de chapa galvanizada. Se colocará cumbrera, cenefas laterales y en aleros. Los caños de ventilación de cocina y termotanque se deberán anclar con accesorios especiales “pasatechos” y garantizar su firmeza y aislación hidráulica.

# ARTÍCULO 12°: REVOQUES Y ENLUCIDOS

# 12.1 Exteriores:

Se ejecutarán fijándose asimismo puntos y fajas de guía aplomadas a distancias no mayores de 1,50m, para luego proceder mediante maquinarias apropiadas realizar la proyección del revoque.

Su espesor mínimo será de 1.5 cm de espesor, sobre la proyección de las placas, no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán las aristas rectas. Las curvas y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Deberá excluirse la cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la abrasión.

La composición de las mezclas responderá a revoque cementicio con aditivos incorporados (que generan la barrera hidrófuga del panel) Esto responderá a lo que aconseje el fabricante y previo a su ejecución será presentado ante la Inspección para su aprobación. En estos revoques se exigirá, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitirán la realización de retoques.

Se deberá alcanzar una terminación superficial que permita recibir pintura.

La Contratista preparará todas las muestras que se considere necesario hasta la aprobación por la Inspección de Obra.

## 12.2 Interiores:

En el interior de los muros no se realizará revoques. Se colocarán placas de yeso. En baño y cocina se colocará placa de yeso antihumedad. La superficie de las mismas, en dormitorios y comedor, quedará aptas para ser pintadas. En baño y pared de cocina se colocará revestimiento cerámico.

## 12.3 Enlucidos

Se ejecutarán del tipo impermeable con terminación al fieltro en la totalidad de los muros exteriores de la vivienda.

ARTÍCULO 13°: PISOS Y ZÓCALOS

## 13.1 Piso exterior

Se ejecutará un veredín perimetral de hormigón armado y en forma simultánea con el hormigonado de la fundación (ver art. 8 y 9). Cada 0.50m se producirá un corte superficial biselado, terminado al cartabón para conformar baldosones de hormigón de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La terminación superficial se realizará mediante frataz con fieltro. Llevará una armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero Ø6 mm cada 50cm y como armadura longitudinal, 4 varillas de Ø6mm. Se deberá dar un desnivel mínimo de 1.5cm en dirección opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutarán baldosones de hormigón simple de 80cm x 80cm de idénticas características a los especificados para el veredín y desde aquel hasta la línea municipal y en el tramo de vereda hasta el puente peatonal. Se procurará en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En estos casos la pendiente de las rampas no deberá superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a 0.50m contarán con escalones entre la vereda de acceso y la línea municipal y, entre la vereda y el puente peatonal cuando este resulte necesario y según las instrucciones de la Inspección de Obras para cada caso. En viviendas adaptadas será una rampa desde L.M. a vivienda con una pendiente no superior al 8%.

## 13.2 Piso interior

Para la totalidad de la vivienda, excepto el baño, se colocarán pisos cerámicos esmaltados (satinados) de 0.30m x 0.30m tipo monococción, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrófugo incorporado que cumplan con la Normas IRAM según las Especificaciones Técnicas Generales. Se utilizará cuñas niveladoras para la colocación de Cerámica según las instrucciones que indique oportunamente la Inspección de Obra. Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. En baño se colocarán cerámicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrófugo incorporado que cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptáculo de ducha, se deberá provocar un desnivel de 50mm. Las juntas se sellarán con pastina al tono del piso y su ancho no será inferior a 3mm. El contrapiso deberá quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos. Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello la Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución del trabajo.

## 13.3 Zócalos

En el interior de la vivienda, los zócalos serán cerámicos y se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos. Se colocarán perfectamente alineados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose diferencias de separación entre el piso y el zócalo. Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. En baños el revestimiento de pared conformará el zócalo. En cocina y lavadero el zócalo será cerámico como revestimiento de la banquina. En el exterior de la vivienda se ejecutará un zócalo conformado por una carga de concreto con hidrófugo incorporado de 0.03m de espesor y 0.50m de altura en todo el perímetro de la vivienda, contados desde el veredín perimetral y por encima del revoque.

## Umbrales

Serán del mismo material cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contarán con un guardacanto de aluminio del tipo “Atrim” de terminación redondeada de acero inoxidable altura 8 mm. Se fijará mediante pegamento y deberá quedar en la misma línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del cerámico utilizado en pisos.

ARTÍCULO 14°: REVESTIMIENTOS

14.1 Cocina y Lavadero baño

En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de 0.80m de altura por toda la longitud del muro sanitario, Se colocará revestimiento cerámico detrás del artefacto de cocina y sobre su cara lateral. En lavadero se colocará el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en todo su ancho y en el muro lateral si corresponde a la disposición de pileta entre dos muros.

## 14.2 Baño

En baños se colocará revestimiento cerámico esmaltado monococción de 20cm x 20cm de primera calidad con color sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. La altura del revestimiento, en todo el perímetro del baño será de 2.20m. En ambos casos se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable tipo Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.

# ARTÍCULO 15°: CARPINTERÍA

Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de obra, de las siguientes características:

- Marcos de chapa plegada (P1-P2-P3):

Serán de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresarán a obra con una mano de pintura antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica.  Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tirafondos.

- Puerta Acceso Principal P1:

Será según el prototipo de Vivienda y planos de carpinterías, con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 20 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m. La hoja de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o similar en calidad y precio. Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable. Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

- Ventanas V-1: (Cocina Comedor)

Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores vidriados fijos del ancho de la hoja x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Modena de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en calidad y precio.

- Puertas P2:

Puertas tipo “placa” de madera de 0.80 m/ 0.90 m y 1.00 m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor según el prototipo de vivienda y sentido de apertura indicado en planos. Las puertas placas serán de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera aglomerada tipo MDF de 3mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de álamo seco, de 39mm x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia mínima de 15cm. El bastidor interno será de 39 mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el perímetro de la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El travesaño inferior del bastidor estará conformado por un listón de álamo de 39 mm de ancho y de 95mm de altura. Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o similar en calidad y precio. Cerradura común (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable. Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de chapa estampada inoxidable. Llevará por sobre la puerta un paño vidriado fijo de ancho hoja puerta x 0.40 m de altura, con marco de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

- Marcos de aluminio (Ventanas V1-V2) :

Serán de aluminio, Línea Módena de  ALUAR  o similar en calidad y precio, con encuentros a  90º. Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tornillos, colocando dos tornillos como mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura.

- Ventanas V2: (Comedor y Dormitorios)

Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Modena de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre lateral marca “Chamical Nº 1615” o similar en calidad y precio.

- Puerta ventanas PV1:

Corresponde a Puerta P1 salida lateral indicada en el presente artículo, marcos y hojas de ventanas serán metálicas de calidad indicadas, siendo la hoja superior de apertura proyectante y la inferior paño fijo.

- Ventanas V3: Ventana tipo banderola de 0.80 m de ancho x 0.50 m de alto apertura

proyectante según plano doble contacto, de aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombú” o similar en calidad y precio, vidrio tipo “pacific” 4 mm.

Nota: La carpintería de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente

deberá poseer en su perfilaría los siguientes pesos:

1- Marco: 1.266 Kg/m

2- Zócalo y cabezal: 0.689 Kg/m

3- Parante lateral: 0.621 Kg/m

4- Parante central: 0.583 Kg/m

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la misma, los tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes a utilizar, según el presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpintería. Todas las características, cantidades y dimensiones de la carpintería responderán a planos de proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

# ARTÍCULO 16°: VIDRIOS

Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 3+3 mm afirmados al bastidor en todo el perímetro mediante cordón adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o similar. Todos los paños fijos de puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el presente artículo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos. En ventanas de baño se colocará vidrios fantasía incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y precio.

# ARTÍCULO 17°: PINTURAS

Cada mano de aplicación de los productos indicados en este artículo, deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.

## 17.1 Muros Exteriores

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación mínima de: dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen desprendimiento por contenido de tiza. La pintura se aplicará en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la torre del tanque de agua en todas sus caras, el nicho de gas y la pilastra de acometida eléctrica.

## 17.2 Muros interiores

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto se procederá a la aplicación mínima de: dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico uso interior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen desprendimiento por contenido de tiza. Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales.

17.3 Aleros

Se procederá a enduirlos (con enduido apto para exterior) y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la torre del tanque de agua. Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales.

## 17.4 Madera

17.4.1 Hojas de puertas interiores

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en calidad y precio. Luego se aplicará esmalte sintético Colorín o similar en calidad y precio. La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte sintético brillante. Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético.

17.4.2 Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas metálicas

Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada

se aplicará a pincel una mano de convertidor de óxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio. Posteriormente se pintará con esmalte sintético “Colorín” o similar, aplicando la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado precedentemente.

## 17.5 Numeración de la vivienda

Cada unidad de vivienda deberá identificarse, pintando la designación de la Manzana y el Nº de la casa en la tapa del medidor de electricidad, según las instrucciones de la Inspección. Los números y letras serán tipo molde, legibles y sobre una superficie previamente pintada. Para ello deberá pintarse la pilastra eléctrica en el hormigón. La altura mínima de la numeración será de 7.5cm.

NOTA: Todos los colores de pinturas y esmaltes serán determinados por la Inspección de Obra.

# ARTÍCULO 18°: INSTALACIÓN SANITARIA

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Municipio de LA PAZ, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes. Cada etapa de obra estará sujeta a inspecciones por parte de la Dirección Técnica y de la Inspección por parte de Obras Privadas. Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y caliente; desagües cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de materiales de primera calidad y de marcas reconocidas, de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la dotación de todos los artefactos sanitarios de instalación obligatoria. Previo al ingreso del material a la obra, la contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra las muestras del material propuesto y la folletería del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicación, se establece que los materiales deberán tener certificación IRAM de conformidad de la fabricación bajo NORMA IRAM.  Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptación para colocar en obra, quedarán sujetos a evaluación de la Inspección y Dirección de Vivienda de la Municipalidad. Para aquellos materiales sin certificación IRAM, además de la evaluación técnica, se requerirá que los fabricantes entreguen certificado de vida útil no inferior a diez (10) años, tanto para cañerías como para accesorios. En caso de cañerías para desagües de cloacas y desagües pluviales, no se admitirá que se utilicen piezas de otras marcas o incluso de la misma marca piezas de inferior calidad.

## 18.1. Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas

Las cañerías de distribución interna de agua fría y caliente, se realizará con cañería de diámetro nominal 25mm de polipropileno copolímero Random 3, para fusionar (el único medio de unión que se acepta es la fusión), los tramos de cañería rectos deben tener sello IRAM de fabricación conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales que no cumplan con esta condición) Las tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema único (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre sí según las recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de cañerías y accesorios para agua fría y caliente, se exige certificado de vida útil emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones terminales de la instalación que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberán contar con inserto metálico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las conexiones con selladores con cáñamo incorporado, de primera calidad y según recomendaciones del fabricante. La alimentación de artefactos se ejecutará en con conexiones flexibles de latón cromado de primera calidad de Ø ½”.

No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en columnas o vigas.

Una vez ejecutadas las cañerías de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarán las pruebas hidráulicas que aseguren que no existan pérdidas.

18.1.2 Cañería directa de agua fría

Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado de tramos de cañerías a construir.

La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal 20mm. A nivel de la línea municipal tendrá caballete con llave de paso diámetro nominal 20mm y una “te” con canilla de servicio con pico para manguera. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y posteriormente con una protección mecánica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapará la zanja con terreno natural.

Subida tanque de agua: Se ejecutará mediante tubería de diámetro nominal 20mm con llave de corte (tipo válvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. La bajada desde el tanque de reserva que alimentará al termotanque debe ejecutarse con cañería diámetro nominal en 32mm y la distribución del resto de los artefactos será de diámetro nominal 25mm . Todas las llaves de corte a utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocación de revoques y revestimiento.

En general, todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán llevar protección de caños de poliuretano (dos medias cañas unidas y atadas). El Contratista podrá ofrecer la ejecución de las cañerías en forma embutidas.

18.1.3 Cañería de agua caliente

Desde calefón se alimentará a todos los artefactos, mediante cañería de diámetro nominal de 25mm especial para agua caliente. Se protegerá en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film de aluminio, que simultáneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la cañería.

18.1.4 Tanque de Reserva de Agua

Tanque Cisterna: deberá disponer de Tanque Reserva de Agua tipo cisterna de 850 lts de capacidad, bajo el nivel del terreno natural según planos de ante proyecto. El mencionado Tanque se alojará en un nicho de H° A° con dimensiones suficientes para alojar el tanque cisterna y la bomba con el sistema de presurización. El mencionado nicho se deberá ejecutar realizando la excavación correspondiente, piso de Hormigón, muros de H° A° y tapa de H° A° dividida en 4 partes para poder facilitar su manipulación. Se deberá asegurar la estanqueidad de las tapas para evitar el ingreso de agua de lluvia al mencionado nicho. El tanque de agua será de Polietileno tricapa con protección contra rayos UV. (Según norma ASTM G26/96 de la resina plástica), Deberá contar con certificación de aptitud para depósito de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque (mínima de 10 años. La tapa de tanque estará asegurada mediante rosca. Se deberá disponer de una bomba con sistema de presurización que garantice el correcto funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta que no existirá tanque sobre elevado. La contratista presentará a la Inspección detalles del sistema, una vez aprobado se pondrá en funcionamiento en una casa para realizar las pruebas necesarias y luego se ejecutará en el resto de las viviendas. Se deberá conectar el tanque cisterna con cañería de 32 mm en termofusión con la cañería interna de agua fría y caliente en la vivienda. Se deberá realizar un bypass entre el sistema y la cañería de agua directa de agua potable.

Tanque Sobreelevado: Las empresas oferentes deberán presentar una oferta variante obligatoria reemplazando el tanque cisterna con sistema de presurización por estructura y tanque sobreelevado (art. 3 del presente pliego). La contratista deberá presentar la ejecución de tanque sobre elevado teniendo en cuenta los siguiente:

La estructura de tanque de agua podrá ser de H° A° o metálica y formará parte de la estructura de la vivienda ubicándose en el encuentro de los muros exteriores del baño. La base del tanque de agua deberá ejecutarse a una altura mínima de +4.40 m desde nivel de piso terminado de la vivienda. Sobre la misma se procederá a colocar el Tanque Reserva de Agua de capacidad mínima de 850 lts. La contratista deberá presentar oportunamente los planos y detalles que contendrán: cálculos, verificación sísmica y dimensionamientos estructurales de base, columna y losa de tanque y como ejecutará esta estructura incluida en el sistema constructivo de platea y muros (artículos 8, 9 y 10). Se debe verificar y tener en cuenta que el tanque de reserva del termotanque solar debe quedar 20 cm por debajo del fondo del tanque de reserva de la vivienda. El tanque de agua será de Polietileno tricapa con protección contra rayos UV. (Según norma ASTM G26/96 de la resina plástica), Deberá contar con certificación de aptitud para depósito de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque (mínima de 10 años. La tapa de tanque estará asegurada mediante rosca. En su instalación se dispondrá de una llave de corte (tipo válvula esférica diámetro nominal de 20mm en su alimentación (subida) y una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø1”). Se ubicará de acuerdo a la posición indicada en los planos aprobados. Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado en la tapa del tanque. En el colector debe prever las siguientes bajadas: 1) agua fría vivienda, de 25mm. 2) Termotanque eléctrico de 32mm. 3) Termotanque solar de 25mm. La cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior, o alternativa con cinta autoadhesiva aislante de igual características que la anterior, y deberá cubrir todos los accesorios Esta se fijará cada 30cm con precintos plásticos.

## 18.2 Termotanque Solar

Para los fines de este pliego se utilizará como referencia:

La norma IRAM 210001-1 Energía solar. Colectores solares. Parte 1 - Definiciones. -La norma IRAM 210005-1-1 Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua. Parte 1-1 -Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares térmicos compactos de calentamiento de agua.

A continuación, se citan las definiciones relevantes de esas normas que serán usadas en el pliego y otras definiciones que complementan la información:

18.2.1- Definiciones

- Tanque de reserva de agua de la vivienda; depósito que contiene el agua de abastecimiento de la vivienda.

- Sistema solar compacto; sistema compacto; termotanque solar; sistema en que el acumulador térmico y el colector solar forman parte de una unidad funcional indivisible, y son montados sobre una misma estructura soporte. Se comercializan como sistemas completos para ser instalados y tienen configuraciones fijas. Estos sistemas son ensayados como un único producto. Si un sistema es modificado cambiando su configuración, o uno o más de sus componentes, el sistema se considera como uno nuevo y debe volver a ser ensayado.

- Termotanque solar directo; cuando el fluido de trabajo que circula en el colector solar y el acumulador térmico es el mismo, siendo éste el agua de consumo.

- Termotanque solar indirecto; cuando el fluido de trabajo circula en circuitos separados, es decir, el colector solar funciona en un circuito cerrado conformado por el propio colector solar y un intercambiador de calor que se encuentra en el acumulador térmico (circuito primario), y por otro lado el acumulador térmico posee un circuito abierto denominado secundario, por donde circula el agua de consumo.

- Circuito primario; en sistemas indirectos, es el circuito del que forman parte el colector solar, el intercambiador de calor del acumulador térmico y las tuberías que interconectan dichos elementos.

- Circuito secundario o de servicio; en sistemas indirectos, es el circuito en donde se almacena y circula el agua de consumo.

- Colector solar; dispositivo diseñado para absorber la radiación solar, transformarla en energía térmica y transferirla a un fluido de trabajo que circula por su interior.

- Colector solar plano; colector solar no concentrador en el cual la superficie absorbente es generalmente plana y admite la radiación solar difusa.

- Cubierta de un colector solar; material que cubre la abertura para asegurar la protección térmica y ambiental.

- Área bruta del colector solar (Ag); área máxima proyectada por el colector solar completo, incluyendo los medios de montaje integrales de la cubierta.

- Área de apertura (Aa); área máxima proyectada a través de la cual pasa la radiación solar global.

- Carcasa; componente del colector solar que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, contiene y protege a los restantes componentes del colector.

- Absorbedor; parte del colector solar que absorbe la energía radiante y la transfiere en formade calor a un fluido de trabajo.

- Superficie selectiva; superficie cuyas propiedades ópticas de reflectancia, absortancia, transmitancia y emitancia dependen de la longitud de onda. El recubrimiento selectivo se realiza sobre la superficie del absorbedor para mejorar sus propiedades térmicas.

- Superficie no selectiva; superficie cuyas propiedades ópticas de reflectancia, absortancia, transmitancia y emitancia son espectralmente uniformes, es decir, son esencialmente independientes de la longitud de onda, tanto en onda corta como en onda larga.

- Fluido de trabajo; fluido transportador de calor; fluido líquido o gaseoso que pasando por un colector solar, transporta la energía absorbida por el colector.

- Acumulador térmico; depósito del termotanque solar para la acumulación del agua calentada con el sol.

- Estructura soporte; dispositivo sobre el cual se monta el acumulador térmico y el colector del termotanque solar.

- Venteo en sistemas abiertos; es una tubería que se utiliza como sistema de protección por sobretemperatura y sobrepresión en el circuito secundario.

- Ánodo de sacrificio; dispositivo que se instala en el acumulador térmico para protegerlo de la corrosión.

- Válvula mezcladora termostática; válvula de 3 vías que mezcla agua caliente con agua fría, para limitar una temperatura máxima a su salida.

- Sistema de apoyo; sistema auxiliar; sistema que funciona combinado con el termotanque solar a los fines de aportar la energía requerida para el uso previsto.

- Sistema de apoyo apto solar; sistema auxiliar apto solar; sistema de apoyo diseñado y fabricado para funcionar acoplado con termotanques solares

- Azimut (a); es la distancia angular entre el norte geográfico y la proyección horizontal de la perpendicular al colector solar.

- Zona sur; para la elaboración de este documento se definió como zona sur de Argentina, en términos de energía solar anual, a la región que se encuentra al sur de la latitud -38°. Para esta definición se consideraron los mapas de radiación solar del país.

18.2.2 Condiciones obligatorias mínimas de instalación

Para la instalación de los termotanques solar motivo de este pliego se tomará como referencia de instalación la norma IRAM 210005-1-1 Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua. Parte 1-1 - Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares térmicos compactos de calentamiento de agua. Para mejorar la comprensión de lo explicitado en este documento utilice los diagramas que figuran en el Anexo I final.

18.2.3– Lugar de instalación

- El termotanque solar deberá ser orientado hacia el norte geográfico, es decir, con azimut 0° (tolerancia de ± 30°).  Deberá instalarse en techos planos, o con inclinaciones norte-sur que no superen los 10°.

- Si la superficie de instalación tuviese inclinación este-oeste, la estructura soporte del termotanque solar debe ser compensada para que el equipo quede instalado de forma horizontal.

- Los techos donde se instalen los termotanques solares deberán tener una resistencia mínima de 300 kg/m2.

- El lugar de instalación del termotanque solar no deberá recibir sombras 2 horas antes y 2 horas después del mediodía solar (al menos 4 horas diarias), es decir, recibirá radiación plena entre las 11 y las 15 horas (aproximadamente para toda Argentina).

- Las construcciones de viviendas lindantes deberán estar edificadas de manera tal que no generen sombras en el techo de las viviendas adyacentes.

- El Oferente deberá cotizar la subestructura donde apoyará el equipo solar.

18.2.4 Distancias y alturas

- La base del tanque de reserva de agua de la vivienda siempre estará por encima de la parte más alta del acumulador térmico del termotanque solar. La distancia mínima recomendada entre la cubierta de techo donde se montará el termotanque solar y la base del tanque de reserva de agua de la vivienda será de 1,7 m y la máxima de 5 m. En caso de que el sistema de apoyo sea un calefón apto solar, la altura mínima será de 2,2 m y además se deberá garantizar que la distancia entre la base de tanque de reserva de agua de la vivienda y la flor de la ducha sea como mínimo de 2,7 m.

- La tubería de provisión de agua fría, desde el tanque de reserva de agua de la vivienda al acumulador térmico, deberá acometer verticalmente por lo menos desde 0,5 m por debajo de la base del acumulador térmico del termotanque solar para luego subir al niple de conexión correspondiente. De este modo se generará un sifón hidráulico entre la salida y entrada de ambos tanques que evitará la circulación inversa del agua caliente.

18.2.5 Circuito hidráulico

- La tubería de alimentación desde el tanque de reserva de agua de la vivienda hasta el termotanque solar tendrá un diámetro mínimo de 1” para evitar pérdidas de presión que afecten el funcionamiento del termotanque solar y/o del sistema de apoyo.

- En caso de que el sistema de apoyo sea un calefón apto solar, la tubería del termotanque solar a la válvula mezcladora termostática y desde esta última hasta el calefón, será como mínimo de diámetro 1”.

- Si el sistema de apoyo es un calefón apto solar, se debe considerar una diferencia de altura mínima entre la base del tanque de reserva de agua de la vivienda y la flor de la ducha de 2,7 m.

- La instalación sanitaria de la vivienda se proyectará en tuberías de PPR TIPO II, PN25 unidas por termofusión.

- La distribución de agua caliente dentro de la vivienda podrá ser realizada en diámetro de ¾.

- No se permite la instalación de tuberías o accesorios metálicos con tratamiento galvanizado entre el tanque de reserva de agua de la vivienda y el termotanque solar.

- La circulación de agua por la tubería de bajada de la línea caliente, desde el tanque de reserva de agua de la vivienda, será por gravedad (sin bombas presurizadoras).

- Las tuberías de bajada de las líneas de agua caliente y fría, desde el tanque de reserva de agua hacia el interior de la vivienda, serán independientes y exclusivas.

- La instalación del termotanque solar deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.

- Si el termotanque solar cuenta con un calefón apto solar como sistema de apoyo se debe contemplar la instalación del “ bypass del termotanque solar ” . En caso de que el sistema de apoyo sea un termotanque eléctrico se debe contemplar un segundo bypass, el “bypass del sistema de apoyo”.

- En el caso de instalar el “bypass del termotanque solar” es importante asegurarse de no generar un sifón hidráulico invertido, entre la salida de la tubería caliente del termotanque solar y la acometida de ésta al mencionado bypass.

- Se deberán prever uniones dobles, para permitir el posible desmontaje de tramos de cañerías o el reemplazo de llaves de paso, válvulas, bombas, etc.

- En obra se protege la cañería mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film de aluminio, que simultáneamente facilita las dilataciones y/o contracciones de la cañería.

18.2.6 Válvula mezcladora termostática

- Podrá ser instalada dentro de la vivienda o en el exterior de esta. En caso de que el sistema de apoyo sea un calefón apto solar, la válvula mezcladora termostática deberá instalarse dentro de la vivienda, cercana al calefón apto solar. En caso de instalarla en el exterior, se debe considerar como mínimo una altura de 1,6 m entre la base del tanque de reserva de agua de la vivienda y el punto de instalación de la válvula mezcladora termostática.

- La provisión de agua fría al terminal correspondiente de la válvula mezcladora termostática se hará desde el tanque de reserva de agua de la vivienda, desde donde también se abastece al termotanque solar, de manera de equiparar las presiones del agua caliente y fría en sus dos vías de conexión.

- El diámetro de la válvula mezcladora termostática no será inferior al diámetro de la tubería en la que se instale (en sistemas donde el apoyo sea un calefón apto solar no será menor a 1”).

- La presión de trabajo mínima de la válvula mezcladora termostática será de 0,2 Bar.

- Se colocarán uniones dobles en sus 3 vías para facilitar su desmontaje en futuros mantenimientos.

- La temperatura de salida de la válvula mezcladora termostática estará regulada en 50°C.

18.2.7 Venteo o válvula desaireadora automática

El circuito secundario del termotanque solar deberá contar en todos los casos con un método que permita liberar el aire que pueda generarse dentro del acumulador térmico. El método para implementar deberá estar avalado por el fabricante del termotanque solar y figurar en su manual de instalación, uso y mantenimiento. Los métodos aceptados son dos: venteo y válvula desaireadora automática.

Para el método por venteo considerar que:

La tubería de venteo tendrá una altura tal que supere la parte superior del tanque de reserva de agua de la vivienda en 20 cm. La tubería de venteo terminará en su parte superior con dos curvas de 90° formando una “U invertida” y su salida estará direccionada de manera tal que no provoque daños a personas y/o animales, al propio equipo, ni a la vivienda. La tubería de venteo estará vinculada a un tutor que actúe como soporte y le dé rigidez. Para ello, el tutor podrá estar vinculado a la estructura soporte del termotanque solar. La tubería de venteo tendrá trayectos de tendido verticales o ascendentes, nunca horizontales o descendentes.

Para el método con válvula desaireadora automática considerar que:

La válvula desaireadora debe ser capaz de liberar el aire del acumulador térmico de forma automática, sin la necesidad de ninguna operación por parte del usuario Debe instalarse en el punto más alto del acumulador térmico. Sólo se admitirán válvulas desaireadoras con carcasa metálica, quedando prohibidas las de materiales plásticos. La válvula desaireadora debe ser provista por el fabricante del termotanque solar como parte del mismo. La válvula desaireadora debe soportar como mínimo 110 °C. En caso de que el termotanque solar requiera un mantenimiento especial debido a la presencia de la válvula desaireadora, deberá estar explícito en el manual de instalación, uso y mantenimiento del termotanque solar. Es fundamental asegurar que no exista ninguna válvula de retención entre el tanque de reserva de agua de la vivienda y la entrada al termotanque solar, ya que cualquier sobrepresión que se pueda generar en el acumulador térmico se liberará a través del tanque de reserva de agua de la vivienda.

18.2.8 Aislación térmica

- La tubería de la línea de agua caliente deberá ser aislada térmicamente a partir de la conexión de salida de agua caliente del termotanque solar. La aislación térmica de tuberías que queden expuestas al exterior será de al menos 15 mm de espesor de espuma elastomérica con una vaina de protección externa para agentes ambientales (radiación UV, lluvia, ataque de roedores, etc.). No se permiten vainas de protección plásticas.

- La aislación térmica de tuberías que queden instaladas al interior o empotradas serán de al menos 10 mm de espesor de espuma elastomérica.

18.2.9 Especificaciones Técnicas de los Termotanques Solares

Los equipos para instalar deberán ser nuevos, de fabricación nacional, compactos de circulación

natural, con colector solar de placa plana, indirectos y atmosféricos o abiertos. Deberán estar en cumplimiento con lo exigido por el reglamento Técnico 520/2018 de la Secretaría de Comercio y sus modificaciones. Estarán constituidos por: el colector solar, el acumulador térmico, la estructura soporte, el sistema de protección por sobrepresión y sobretemperatura tanto para el circuito primario como secundario, el sistema de apoyo (Termotanque Eléctrico), a válvula mezcladora termostática y todos aquellos accesorios que el termotanque sola necesite para quedar instalado. Adicionalmente, se deberán considerar las siguientes características mínimas:

18.2.10 Colector solar

- Será de tipo plano, con cubierta de vidrio templado y un espesor mínimo de 3 mm.

- El material aislante tendrá un espesor mínimo de 50 mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio o un material con menor conductividad térmica que los anteriores.

- La tubería interna donde circula el fluido de trabajo será metálica, de cobre o acero inoxidable. El área de apertura mínima será de 2 m2 para la zona centro y norte del país y de 4 m2 para la zona sur (latitudes por debajo de -38°) del país. El absorbedor será metálico, con o sin recubrimiento de superficie selectiva de acuerdo con las siguientes consideraciones:

-Para la región centro y norte del país (latitudes por encima de -38°) se acepta el recubrimiento de superficie no selectiva.

-Para la región sur del país (latitudes por debajo de -38°) se privilegiará los colectores solares con recubrimiento de superficie selectiva.

18.2.11 Acumulador térmico

- La relación entre el volumen del acumulador térmico y la superficie del colector solar podrá ser entre 50 a 100 litros/m2:

-Para la región centro y norte del país se aceptan valores del orden de 100 litros/m2.

-Para la región sur del país se recomiendan valores cercanos a 50 litros/m2.

- El volumen mínimo para la zona centro y norte del país es de 150 litros y para la región sur (latitud por debajo de -38°) 250 litros.

- Deberá disponer de un ánodo de sacrificio reemplazable cuyas dimensiones serán 2 cm de diámetro y 40 cm de longitud como mínimo. El ánodo de sacrificio deberá estar conectado galvánicamente con el tanque interno del acumulador solar y la resistencia eléctrica del sistema de apoyo (si hubiera).

- El material aislante tendrá un espesor mínimo de 50 mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio o un material con menor conductividad térmica que los anteriores.

18.2.12- Características generales

- El fluido de trabajo que se utilizará en el circuito primario del termotanque solar deberá estar constituido por una mezcla de:

- 50% de agua desmineralizada y 50% de propilenglicol para latitudes al sur de -38° y longitudes al oeste de -66°.

- 65% de agua desmineralizada y 35% de propilenglicol para latitudes al norte de -38° y longitudes al este de -66°.

- Ambos productos deberán ser provistos por el fabricante del termotanque solar.

- La estructura soporte deberá ser provista con bulonería completa y accesorios para su instalación. Deberá garantizar un ángulo de inclinación (respecto a la horizontal) para el colector solar equivalente al de la siguiente ecuación:

Ángulo de inclinación=latitud del sitio de instalación (en valor absoluto) +10° (tolerancia±5°)

En la Tabla 1 se muestran los valores que corresponderán para cada provincia.

| Provincia | Orientación | Inclinación Óptima (°) | Rango de Inclinación (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| Buenos Aires | NORTE | 45 | <40 - 50> |
| Catamarca | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Chaco | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Chubut | NORTE | 50 | <45 - 55> |
| Córdoba | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Corrientes | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Entre Ríos | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Formosa | NORTE | 35 | <30 - 40> |
| Jujuy | NORTE | 35 | <30 - 40> |
| La Pampa | NORTE | 45 | <40 - 50> |
| La Rioja | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Mendoza | NORTE | 45 | <40 - 50> |
| Misiones | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Neuquén | NORTE | 50 | <45 - 55> |
| Rio Negro | NORTE | 50 | <45 - 55> |
| Salta | NORTE | 35 | <30 - 40> |
| San Juan | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| San Luis | NORTE | 45 | <40 - 50> |
| Santa Cruz | NORTE | 60 | <55 - 65> |
| Santa Fe | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Santiago del Estero | NORTE | 40 | <35 - 45> |
| Tierra del Fuego | NORTE | 65 | <60 - 70> |
| Tucumán | NORTE | 40 | <35 - 45> |

Tabla 1. Valores óptimos de inclinación y rangos permitidos.

18.2.13 Sistema de apoyo /calentamiento solar.

El sistema de apoyo, es de carácter obligatorio. El termotanque eléctrico deberán ubicarse dentro de la vivienda, lo más cercano posible a la salida del agua caliente del Termotanque solar, de manera de disminuir las pérdidas de presión y calor .

18.2.14– Sistema de apoyo interno eléctrico

El acumulador térmico del termotanque solar deberá incorporar una resistencia eléctrica que cumpla las   siguientes especificaciones técnicas:

- Deberá cumplir los requisitos de seguridad eléctrica según normativa correspondiente.

- La resistencia eléctrica será blindada, con vaina de cobre o acero inoxidable.

- La potencia eléctrica estará en el rango de 1500 a 2000 W e incorporará un termostato de seguridad analógico y regulable.

- Deberá estar instalada en la parte media del acumulador térmico, garantizando la completa inmersión ante un eventual corte en el suministro de agua de alimentación del termotanque solar.

- Su encendido/apagado estará controlado por un dispositivo electrónico programable con las siguientes funciones mínimas:

Posibilidad de hacer programaciones horarias.

- Tener una llave “on/off” con un termostato de conexión y desconexión automática a la temperatura de referencia preestablecida.

- Contar con un display, o pantalla, visible para el usuario/a que muestre la temperatura del acumulador térmico cerca de la llave “on/off”.

- El acumulador térmico deberá disponer de un alojamiento en la parte superior (a ¾ de la altura del tanque interno) para la instalación del dispositivo de censado de la temperatura.

## 18.3– Termotanque eléctrico

Será instalado en serie con el termotanque solar y deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

- Volumen aproximado: 50 a 60 litros.

- Potencia eléctrica entre 1500 y 2000 W.

- Clasificación energética “A” o superior.

- Termómetro de lectura y control ajustable de temperatura.

- Garantía mínima de 5 años.

El circuito hidráulico del termotanque eléctrico deberá contar con un bypass quepermita sacar de servicio el termotanque eléctrico y mantener operativo altermotanque solar. En caso de poseer una clasificación energética “B” o inferior, el termotanque eléctrico deberá contar con termómetro de lectura y control ajustable de temperatura. Su encendido/apagado estará controlado por un dispositivo electrónico programable con lassiguientes funciones mínimas:

- Posibilidad de hacer programaciones horarias.

- Tener una llave “on/off” con un termostato de conexión y desconexión automática a la temperatura de referencia preestablecida.

- Contar con un display, o pantalla, visible para el usuario/a que muestre la temperatura del acumulador térmico cerca de la llave “on/off”.

18.3.1-Origen y Garantía

Los termotanques solares serán equipos nuevos y de fabricación nacional. La garantía del fabricante será mínima de 5 años.

18.3.2-Imprevistos

De surgir algún inconveniente (como la existencia de alguna sombra en la zona, modificaciones en la vivienda o en la instalación de agua fría o caliente prevista en el Pliego) que complique la instalación del termotanque solar en el lugar previsto para el montaje y que pudiera influir en las condiciones de instalación se deberá informar a la inspección de obra con la suficiente antelación, para que ésta eleve la inquietud sobre dicha situación a quien corresponda.

18.3.3-Normativa adicional a cumplir

En todos los casos, los termotanques solares deberán cumplir con lo establecido en el reglamento técnico 520/2018 modificado por la Resolución 753/2020 de la Secretaría de Comercio Interior perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y con los siguientes ensayos establecidos en la norma IRAM 210015-1: Verificación del volumen; Pérdidas térmicas en el sistema; Choque térmico externo; Presión interna; Resistencia al impacto; Resistencia del marcado; Análisis de fluido transportador de calor.

Los termotanques solares deberán contar con un etiquetado de fábrica a los fines de su identificación.

18.3.4 Manuales y Certificados a entregar

Junto con el termotanque solar se deberán entregar los manuales de instalación, uso y mantenimiento como así también el certificado que refleje el cumplimiento de reglamento técnico 520/2018 modificado por la Resolución 753/2020 de la Secretaría de Comercio Interior perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.18.3.5- Puesta en marcha y recepción.

La puesta en marcha se realizará por vivienda. Se labrará un “Acta de Puesta en Marcha”, en presencia de la Inspección de Obra, en la cual se dejará constancia de la instalación, como así también de las observaciones pertinentes. Con la puesta en funcionamiento de la instalación, y superadas las observaciones que pudieran existir en el “Acta de Puesta en Marcha”, se llevará a cabo una “Recepción provisoria del termotanque solar”. La aprobación realizada no eximirá al Oferente de la responsabilidad ante cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse de un suministro, trabajo y/o servicio realizado en forma deficiente y/o insuficiente. Documentación técnica necesaria para la “Recepción provisoria del termotanque solar”:

- Folletos técnicos de los componentes del sistema. Se presentará como mínimo la descripción de sus características constructivas, donde consten los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.

- Manual de operación y mantenimiento de la instalación solar térmica.

- El constructor deberá entregar un informe en el que se liste cada uno de los domicilios con el número de identificación del termotanque solar instalado en cada uno de ellos. El informe debe contener una descripción general del tipo de termotanque solar instalado en el barrio; marca, modelo, número de identificación de fábrica, sistema de apoyo, marca y modelo de válvula mezcladora termostática.

- La “Recepción definitiva” se realizará con la aceptación final de la obra.

18.3.6- Capacitación

La Contratista deberá realizar una charla dirigida a los adjudicatarios de los termotanques solares sobre la operación y mantenimiento de estos, cuyo contenido mínimo incluirá:

- Beneficios socioambientales y económicos que implica el uso de los termotanques solares.

- Entrega y explicación del manual de operación y mantenimiento de la instalación solar térmica.

- Necesidad de contar con un sistema de apoyo para asegurar el agua caliente demandada.

- Medidas de verificación y mantenimiento preventivo a realizar periódicamente.

- Identificación de la necesidad de implementar medidas de mantenimiento correctivo.

La Contratista deberá registrar la capacitación realizada, a los fines de demostrar el correcto dictado de la misma ante la Inspección de la obra, recogiendo los siguientes datos de las personas que la recibieron: nombre y apellido, DNI, domicilio, correo electrónico, teléfono (opcional). También deberá arbitrar los medios para garantizar que al menos:

1 (un) habitante mayor de edad de cada una de las viviendas haya recibido la capacitación precitada y; 2 (dos) personas del Loteo o de la localidad, dedicadas a oficios afines (sanitarista o gasista, por ejemplo), se capaciten en la correcta instalación y funcionamiento del termotanque solar, como así también en medidas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Los nombres y datos personales de estas personas deberán ser entregados a la Inspección de Obras junto a un informe con el detalle de los temas incluidos en la capacitación impartida. Este informe deberá estar firmado por estas personas a modo de constancia de la capacitación recibida.

18.3.7 Mantenimiento

Son operaciones de inspección visual y verificación que aplicados a la instalación deben permitir

mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. Como mínimo, una revisión anual de los siguientes ítems:

- Cubierta: identificar posibles condensaciones y humedad interna.

- Limpieza de la cubierta.

- Carcasa: identificar posibles problemas de corrosión, deformación o pérdida de estanqueidad.

- Conexiones: verificar posibles fugas.

- Estructura soporte: identificar posibles problemas de corrosión y deformación, constatar el ajuste de los bulones.

- Acumulador térmico: identificar posibles fugas y/o humedad en el aislante.

- Ánodo de sacrificio: comprobación del desgaste.

- Aislación térmica de tuberías: visualizar el estado general y la integridad de la vaina de protección.  Circuito primario: corroborar el nivel de llenado.

- Venteo: corroborar las condiciones de instalación de la tubería de venteo (aislación en buen estado, tutor asegurando rigidez).

- Sistema de apoyo interno eléctrico: funcionamiento del sensor de temperatura y del sistema electrónico de control.

ANEXO I

Esquema con sistema de apoyo por termotanque eléctrico

18.3.8-Requisitos para la comercialización de Colectores Solares y Sistemas Solares

Compactos - Res. 753/20

Los colectores solares y los sistemas solares compactos deben cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico específico, dispuesto en la Resolución Nº 753/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. Allí se establecieron distintos ensayos para garantizar la calidad y seguridad de estos equipos, que deben cumplimentarse en tres etapas. Así, para poder comercializar, los fabricantes e importadores deberán contar con una Constancia de Presentación otorgada por la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, dependiente de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, de la Secretaría de Comercio Interior, para dar cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada una de las etapas de implementación. Garantizar el correcto funcionamiento y la capacidad de generar energía de los productos en cuestión tiene una importancia crucial para proteger a los consumidores y fomentar el uso de la energía solar térmica, una energía segura, amable con el ambiente y económica. El calentamiento de agua sanitaria explica una parte importante del consumo energético del país. Los colectores y sistemas solares compactos que cumplen con determinados estándares son óptimos para satisfacer dicha necesidad y permiten reducir considerablemente el uso de energía convencional. A su vez, son una alternativa eficiente para el calentamiento de agua sanitaria de poblaciones que habitan en regiones desconectadas de la red energética.

Requisitos

Desde el 3 de julio del 2021 se encuentra vigente la primera etapa en la cual los fabricantes e importadores deben presentar una Declaración Jurada, que manifieste el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de referencia, junto a los Informes de Ensayo correspondientes. En esta etapa, los ensayos pueden ser elaborados por laboratorios de tercera parte y/o laboratorios de las plantas productoras. Los requerimientos previstos durante esta etapa se relacionan con los siguientes atributos:

Colectores solares sistemas solares compactos

- Resistencia al impacto Resistencia al impacto.

- Presión interna Presión interna.

- Fluido caloportador Volumen almacenado.

- Pérdidas térmicas.

- Fluido caloportador.

- Procedimiento

Una vez que se presente a la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos (DNRT), a través de la

Plataforma de Trámites a Distancia, la Declaración Jurada con los Informes de Ensayo, ésta emitirá una Constancia de Presentación con la que los productos alcanzados podrán ser comercializados en el mercado interno. Dicha constancia contiene información sobre: Razón social, Modelo, CUIT, Origen, Nombre genérico del producto, N° de Declaración Jurada, Marca y Fecha de vencimiento.

Esta etapa estará vigente hasta el momento en que la DNRT dictamine la entrada en vigencia de la próxima etapa del reglamento técnico, la cual ocurrirá posteriormente al reconocimiento del primer Laboratorio de Ensayos y del primer Organismo de Certificación, de acuerdo a las disposiciones de la Resolución SCI N° 344/2021.

https://www.argentina.gob.ar/servicio/certificar-colectores-solaresy-sistemas-solares-compactos

Próximas etapas de Implementación

Etapa 2: Constancia de inicio de trámite de certificación + declaración jurada con informes de ensayo A partir de los 90 días de reconocido el primer laboratorio y organismo de certificación, los fabricantes e importadores deberán presentar una Constancia de Inicio del Trámite de Certificación, emitida por el organismo de certificación reconocido interviniente. La misma deberá ser presentada junto con la Declaración Jurada respaldada por Informes de Ensayo elaborada de conformidad con lo requerido en la primera etapa. Asimismo, se debe presentar el programa de ensayos correspondiente, emitido por el Laboratorio de Ensayos reconocido interviniente y aprobado por el Organismo de Certificación reconocido responsable. Tras la presentación de la documentación ante la DNRT, ésta emitirá una Constancia de Presentación, con la que los productos alcanzados podrán ser comercializados en el mercado interno. Esta etapa estará vigente hasta el momento en que sea exigible la certificación de los productos.

Etapa 3: Certificación

A partir de los 365 días de reconocido el primer laboratorio y organismo de certificación, los fabricantes e importadores deberán presentar un Certificado que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución N°753/2020, emitido por el organismo de certificación interviniente El Certificado se deberá presentar ante la DNRT, la cual emitirá una Constancia de Presentación, con la que los productos alcanzados podrán ser comercializados en el mercado interno. Las constancias de presentación emitidas por la DNRT tendrán una validez de: 365 días para el Sistema de Certificación N° 4 (Tipo) y 730 días para el Sistema de Certificación N° 5 (Marca de conformidad)

Una vez transcurridos los plazos de vigencia de las Constancia de Presentación de la presente etapa, se deberán renovar mediante una nueva presentación del certificado que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente medida, y el comprobante correspondiente al cumplimiento de la vigilancia determinada en el reglamento técnico.

Normativa de Referencia Resolución N°753/20 Secretaría de Comercio Interior.

Equipo compacto: integrado por un colector y un tanque acumulador de uso exclusivo para agua caliente sanitaria. El sistema es atmosférico, es decir alimentado por gravedad desde el tanque de reserva de agua. De acuerdo a exigencia de este pliego. El tanque acumulador es de tipo tanque reforzado construido en acero inoxidable AISI 316L; con una capacidad de equipo de 150 litros; aislación de 50mm de poliuretano expandido de alta densidad. De acuerdo a exigencia de este pliego La instalación se ejecuta según las indicaciones de planos, indicaciones del fabricante y manuales de instalación. De acuerdo a exigencia de este pliego. El equipo en su conjunto cuenta con una garantía mínima de 5 (cinco) años. De acuerdo a exigencia de este pliego Cuenta con válvula by-pass y válvula mezcladora de tres vías para permitir la incorporación de agua fría al sistema en estación estival. De acuerdo a exigencia de este pliego.

## 18.4 Cañería de desagüe cloacal

Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano de proyecto aprobado y serán de Polipropileno con junta elástica (con guarnición elastomérica) o de P.V.C. con junta elástica (con guarnición elastomérica) en los diámetros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, deberán contar con sello de certificación conforme a las Normas IRAM, según Especificaciones Técnicas Generales y conformidad de la Inspección de Obra, a la que se le deberá proponer la marca de cañerías y accesorios a utilizar en la obra. La cañería se alojará en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada mínima de 0,40m. Previo a la colocación de los caños, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutará un lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm como mínimo, o una cama de arena de 0,10 m como mínimo. Cuando las cañerías se instalen en zonas de alto tránsito y estén expuestas a sobrecargas estáticas y dinámicas importantes, la tapada mínima será de 1,00m. Solo se autorizará el tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y aprobado las pruebas hidráulicas correspondientes. La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales a los ambientes:

En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm x 20cm, debidamente sellada.

Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 63mm a piletas de piso, descarga y sifón de pileta de cocina Ø 50mm.

Secundario: Ø 50mm (para desagüe de receptáculos de ducha y piletas de lavandería) y  40 mm (para desagües de lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de piso.

Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m).

18.4.1 Ventilación

En cámara de inspección domiciliaria, conducto de ventilación Ø 110mm junta elástica, apta para intemperie. Altura conforme a reglamentación municipal, sobre el nivel máximo de techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie será pintada con pintura al látex para exteriores, (color a definir con la Inspección de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las cañerías de ventilación serán soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijación, construir un basamento de hormigón armado con una altura mínima de 1.20 m con hierro Ø 8 mm y estribos Ø6 mm según instrucciones que indique oportunamente la Inspección.

18.4.2 Desagüe pluvial

Se ejecutarán según plano de proyecto aprobado. Serán mediante libre desborde.

Los albañales serán de Ø 110mm. Las bocas de desagüe (2), se ejecutarán mediante molde metálico, en concreto, con un espesor de pared mínimo de hormigón de 5cm. Llevarán marco y reja metálica de 20cm x 20cm, desmontable con hierro liso Ø 10 mm c/ 4 cm. Tendrán una pendiente adecuada (mínimo 1:100) que asegure un rápido escurrimiento del agua hacia las cunetas en la vía pública.

18.4.3 Pruebas hidráulicas

Prueba hidráulica del desagüe cloacal y pluvial: se efectuará mediante el rellenado con agua hasta el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los conductos de ventilación se probarán con humo o agua.

Prueba hidráulica de las cañerías de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las cañerías de agua fría y caliente (interconectadas entre si mediante un caño by-pass a nivel del calefón) se probarán a una presión igual o mayor a 10 kg/cm2. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni exudaciones.

El contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de presión y control de las instalaciones. La Inspección de Obra con el acuerdo de la Inspección Municipal, autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

### 18.5 Artefactos y accesorios de provisión e instalación obligatoria

Según haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con capacidades diferentes (motrices), se utilizarán para el baño de la vivienda los artefactos sanitarios descriptos.

18.5.1 Artefactos y accesorios para vivienda común

Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA)

(Ferrum), Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Llevará grifería cromada tipo “FV”, línea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. Se fijarán a los muros por medi de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plásticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sifónico: serán de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML) (Ferrum), Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio con depósito exterior de apoyar de losa, de doble descarga (DWL6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se deberá

colocar una llave de paso de Ø20mm, para el corte de agua, sobre la cañería de alimentación del artefacto y junto al paramento respectivo (embutida). El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo "Fischer".

Bidet: será de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio. Se ajustará al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo “Fischer”. Los flexibles serán cromados (corrugados). Llevará grifería cromada tipo “FV “, línea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica.

Receptáculo de ducha: Se ejecutará “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho útil será de 0.75 m por el ancho del local. Estará conformado por un cordón de hormigón simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este confinamiento y el piso contarán con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del baño. El piso tendrá un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagüe. La grifería consistirá en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” línea “Arizona” cromo (103/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (Cod.551). Flor estándar cromo. Pileta de ducha Ø110 mm con salida Ø 50 mm y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm. Las aislaciones hidrófugas de éstos sectores húmedos se realizarán según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales sobre Ejecución de los trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina será de acero inoxidable calidad AISI 304 (bacha simple) de 0,53m x 0,32m x 0,18m marcas Johnson modelo Z52, Ariel Línea de Lujo, Modelo 605 o similar en calidad y precio. Estará integrada mediante resina epoxi, la mesada será de granito gris mara. Su longitud será de 1,40m y 22 mm de espesor. La mesada se montará sobre una estructura metálica consistente en dos travesaños, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15mm x 30mm x 1.6 mm. Se procederá al sellado mediante silicona transparente, tipo Silastic antihongo o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento cerámico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento. El desagüe de pileta se ejecutará con sopapa P.V.C. Ø 50mm con aro cromado. En todos los casos llevará sifón de P.V.C. de 50 mm de diámetro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo ”avión” a tornillo.  La grifería consistirá en mezclador sobre mesada tipo “FV” línea “Newport” (413/B2) o similar en calidad y precio.

Pileta de lavandería: Se colocará, una pileta premoldeada de PVC resistente a rayos U.V. 0.50m x 0.40m x 25cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de plástico, El desagüe de pileta se ejecutará con cañería P.V.C. Ø 50mm según plano. Llevará grifería integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y sopapa metálica de desagüe. Se deberá disponer una conexión para lavarropa automático y descarga del mismo.

Se proveerán e instalarán accesorios de porcelana (para pegar) en:

Baño:

- un botiquín de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

- un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

- dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

- un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.

- una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

- una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U) o similar en calidad y precio (Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.

Lavandería: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en

calidad y precio.

18.5.2 Artefactos y accesorios para vivienda discapacitado motriz.

Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentación previa a la Inspección de Obra para su aprobación.

Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F o similar en calidad y precio. Llevará grifería cromada tipo “FV”, línea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. Se fijarán a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plásticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sifónico: serán de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o similar en calidad y precio con depósito exterior a mochila tipo DTEXF. Se deberá colocar una llave de paso de Ø 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al paramento respectivo. Se deberá instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un lateral del artefacto. El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo "Fischer".

Bidet: será de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio. Se ajustará al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo “Fischer”. Los flexibles serán cromados (corrugados). Llevará grifería cromada tipo “FV “, línea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica.

Receptáculo de ducha: Se ejecutará “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho útil será el

indicado en plano de proyecto, no contará con cordón separador y tendrá todo el ancho del local. El piso del receptáculo tendrá un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagüe que se ejecutará mediante pileta de ducha Ø 110 mm con rejilla de acero inoxidable de episo abierta (PPA) con sifón. La grifería consistirá en juego de ducha de dos llaves sin transferencia tipo “FV” línea FV20 “Y” Cromo con ducha de pared de lluvia móvil y duchador manual de accionamiento automático cromo “Y” (tipo FV Duchamatic 119). La manguera del duchador tendrá una longitud mínima de 1,75 m y el soporte del duchador manual se instalará próximo a las llaves y en la posición final que indicará la Inspección atendiendo a la discapacidad del futuro usuario. Se instalarán, además: una silla rebatible para ducha tipo Ferrum modelo VTESB o similar e calidad y precio; un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (según corresponda) bajo el muro lateral del receptáculo y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio sobre un lateral de la silla rebatible. Las aislaciones hidrófugas de éstos sectores húmedos se realizarán según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales d Arquitectura (6-2-2) sobre Ejecución de Trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina será de acero inoxidable 18/8 (bacha simple) calidad AISI 304 de 0,52 x 0,32 x 0,18 m marca Johnson modelo Z-52, Mi Pileta (Aceros Alfa) Modelo 303, Ariel Línea de Lujo, Modelo 605, o similar en calidad y precio. Estará integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a definir por la Inspección de Obras. Su longitud será de 1,40 m y 22 mm de espesor. La mesada se empotrará 3 cm en el muro y se montará sobre una estructura metálica consistente en dos travesaños, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15 x 30 x 1.6 mm. Se proceder al sellado mediante silicona transparente antihongo tipo “Silastic”  o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento cerámico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento. El desagüe de pileta se ejecutará con sopada P.V.C. Ø 50 mm con aro cromado. En todos los casos llevará sifón de P.V.C. de 50 mm de diámetro fijado a la sopara mediante abrazadera tipo ”avión” a tornillo. La grifería consistirá en mezclador sobre mesada tipo “FV” línea “Newport” (413/B2) o similar en calidad y precio.

Pileta de lavandería: Se colocará, una pileta premoldeada de PRFV o Polipropileno copolímero resistente a rayos U.V. 0.50 m x 0.40 m x 25cm de profundidad, de 15 a 18 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de plástico. El desagüe de pileta se ejecutará con cañería P.V.C. Ø 50 mm según plano. Llevará grifería integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y sopapa metálica de desagüe. Se proveerán e instalarán accesorios de porcelana (para pegar) en:

Baño:

1-un botiquín de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

1-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

2-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

1-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.

1-una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

1-una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio (Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.

Lavandería: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.

## 18.6 Prueba de funcionamiento y garantías

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizará prueba de normal funcionamiento de la totalidad de los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones. En caso de que los elementos no reúnan la calidad mínima requerida, deberán ser retirados de la obra. Todos los materiales sanitarios y grifería serán de procedencia nacional y deberán contar con garantía de fábrica.

## 18.7 Conexión externa de cloaca

En este barrio no existe red de cloacas. No obstante, se dejará prevista la acometida desde la Cámara de Inspección hasta dos metros hacia afuera de la línea municipal. Se deberá colocar el tramo de cañería de PVC cloacal diámetro 110 mm; todos con junta elástica (aro de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad, según norma de calidad IRAM 13326. Incluye además el aporte y colocación de lecho de arena de 0.10 m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidráulicas (las que se realizarán en conjunto con las de la cañería). En vereda se deberá respetar la tapada reglamentaria de 1,00 m sobre el intradós de la conexión. La ubicación de dichas conexiones la determinará el plano de instalación sanitaria o la Inspección de obra en función de la ubicación de cámaras o cañerías de las viviendas. Los caños extremos de cada conexión domiciliaria se cerrarán con una tapa que asegure que no entren elementos extraños y que además permitirá la ejecución de las pruebas hidráulicas. Terminada la colocación de cada tramo de cañería, entendiéndose por tramo la distancia entre dos cámaras de inspección, consecutivas, se pasará un tapón de madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazarán las cañerías que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapón pase sin inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos. El tapón tendrá un diámetro menor en 6mm. al interior de la cañería a probar, su largo será una vez y media el diámetro de la misma y se pasará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno natural.

## 18.8 Detalle conexión externa a red de agua.

Ejecución de conexión domiciliaria de agua. (Incluido Kit de Medición de ½”, caballete con llave de paso en 20mm y canilla de servicio) Las conexiones domiciliarias serán en un todo de acuerdo a lo solicitado por el prestador del servicio y ejecutadas con cañería de PE de baja densidad del tipo tricapa con resistencia K10; diámetro 20mm para viviendas individuales, con una tapada mínima en vereda de 0,18m. Para su enlace con la red distribuidora se utilizará abrazadera tipo toma en carga y cincha. Todos los enlaces se ajustarán con abrazaderas de material no oxidable según requerimiento de AySAM SA. Deberá incluir el correspondiente Kit según normativas de AySAM S.A. Se incluirá posterior a la línea municipal, un caballete con cañería de polipropileno tricapa roscable, hasta una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se alojará una llave de paso de 20mm y una canilla surtidor pico manguera de bronce, entre dos uniones dobles, en murete de Hº.

Detalles de Conexión y Kit de Medición

# ARTÍCULO 19°: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio, la Contratista tendrá a su cargo la presentación y aprobación de los planos de obra y la tramitación y aprobación planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes. Los trabajos comprenderán la provisión de materiales y mano de obra para la instalación eléctrica de iluminación y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como así también cumplimentando todas las reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes. Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquemáticamente la ubicación de los distintos elementos tales como tableros, bocas y centros. La Contratista, deberá proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobación municipal que contengan todas las exigencias de estas especificaciones. En ellos se indicarán las tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, con sus respectivas características y secciones. Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estará obligada a solicitar a la Inspección de obra la autorización correspondiente. La Contratista entregará a la Inspección de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material eléctrico. Toda la instalación deberá ser totalmente embutida y los materiales serán de marcas reconocidas, contarán con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes.

## 19.1 Acometida de medición o Pilastra

Se podrá utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, deberá tener aprobación del ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente prestatario). Si es construida in situ deberá cumplir con las medidas mínimas que exige el ente prestatario del servicio eléctrico en la zona. En el caso en que en la zona a construir la vivienda de deba utilizar el sistema de medición del tipo prepago este deberá estar aprobado por el ente prestatario del servicio eléctrico en la zona.

Detalle de Acometida

## 19.2 Tableros

El tablero principal se ubicará en la parte posterior de Pilastra de Medición Eléctrica. La caja del tablero principal ubicado en la pilastra podrá ser metálica (o de PVC apto para intemperie) con grado de protección IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto para cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterráneo. La cañería de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario deberá tener un diámetro mínimo de 25 mm y podrá ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cañería de P.V.C. rígida. El tablero secundario será de una capacidad mínima de 12 (doce) elementos. Cuando se instale el cable subterráneo de TP a TS se colocará a 70 cm de profundidad en un lecho de arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerá dentro de un caño camisa de P.V.C. de diámetro mínimo 25 mm.

## 19.3 Circuitos

Para alumbrado no deberán tener una protección mayor de 10 Amp, ni alimentar más de 1 bocas, según Planos. Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizará un mismo color para sus conductores, adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos. Los colores para la identificación de los circuitos serán marrón para la fase, celeste para el neutro y verde-amarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores.

19.4 Caños y cajas

Sólo se utilizarán caños y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se aceptará caño liviano. También podrán utilizarse en donde se encuentren autorizados caños rígidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificación 4321 conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados por el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar. El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 15,4 mm. No se permitirá bajo ningún concepto el uso y la colocación de caños flexibles. Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En caso que no se puedan evitar sifones, se utilizaran cañerías galvanizadas y conductores especiales. Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas roscadas; entre caños y cajas, de techos de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podrán utilizar conectores. o bien en caso de usarse cañerías en PVC mediante conectores de material termoplástico aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento correspondiente o compatibles para su uso. La conexión dentro de los conectores deberá ser a tope entre los 2 caños no debiéndose dejar espacio entre los mismos. Las cañerías bajo ningún concepto deberán tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser mayor por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberán colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas a fin de no superar dicha distancia. No se permitirán bajo ningún concepto en un mismo tramo más de 3 codos o curvas debiéndose utilizar en caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas. No están permitidas bajo ningún concepto realizar uniones en un mismo tramo con caños de diferente material como ser plástico con caño de hierro en caso de ser necesario se deberán colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas. Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas el techo o en las paredes se colocará un gancho de sujeción de artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente a la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspensión de los artefactos. Sé prohíbe el uso de alambre para la realización de dichos ganchos. Sé permite colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de pared. Una vez montada la cañería en la caja, en techos de madera, la misma será sujetada y cubierta con un poncho de membrana asfáltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda. La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a través de conectores sujetos con el tornillo. No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las cañerías mediante el uso de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente prohibida la utilización de cajas octogonales grandes en pared. En caso de utilizar cajas plásticas estas deberán estar sanas que cumplan con los standards de calidad mínimos no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes estas deberán ser descartadas en su uso.

Ubicación de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. Las cajas de llaves se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicarán como mínimo a 2,00 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. La caja del tomacorriente en donde se conectará la cocina bajo ningún concepto se colocará detrás de la misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicación deberá consensuarse con la inspección antes de la su colocación. La caja para tablero secundario, será metálica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario. La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. Dicha caja tendrá la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensión deberá prever la incorporación de las futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamaño mínimo de para alojar 12 módulos DIN. En la caja de tablero secundario se deberá colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.

Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso colocará la caja de dimensiones mínimas de 5x5 (tipo miñón) que alojará al pulsador de timbre, la cual estará vinculada a una caja interna de dimensiones mínimas de 10x10 donde se colocará la campanilla correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador será de 1.20 m.

Caja de teléfono y televisión: Se colocarán en el estar comedor dos cajas de dimensiones mínimas de 10x5 para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y televisión. Esta última deberá encontrarse próxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas será de 0.45 m del nivel de piso. Las cañerías de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensión tales como campanillas, portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos independientes entre sí y de las líneas de iluminación y/o toma corrientes y únicamente se usarán caños de un diámetro mínimo de 15,4 mm y cajas metálicas y en el techo la curva deberá ser ejecutada únicamente doblando el caño saliente en un ángulo de 180º respetando los diámetros de curvatura correspondientes a fin de no estrangular dicho caño. El módulo a colocar en cada caja de televisión debe ser del tipo pin fino para la conexión del cable correspondiente y deberá ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor a 2 mts. El módulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vías y deberá ser cableada con telefónico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor a 2 mts.

## 19.5 Conductores

Las secciones de los conductores, serán las que resulten del cálculo y como mínimo se deberá observar lo siguiente: Los conductores de acometidas serán del tipo antihurto (4+4), con aislación de PVC antiflama y con certificación de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor subterráneo de sección

mínima de 4 mm², unifilar, con doble capa de aislación. El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos será de una sección mínima de 2,5 mm², multifilar antiflama, con aislación de PVC. Para los tomas se deberá utilizar conductor de 2,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con aislación de PVC. Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con aislación de PVC. Los conductores de puesta a tierra serán revestidos con aislación de PVC de sección mínima de 1,5 mm². Los conductores de baja tensión (timbre), serán unifilares de una sección de 1 mm², antiflama con aislación de PVC. No se deberán pasar conductores para la instalación de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los caños que se emplean para la línea de energía para tomas e iluminación. Los puntos de unión y derivación deben considerárselos sujetos a esfuerzos mecánicos, y deben cubrirse con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. El conductor de puesta a tierra deberá ser identificado con el color verde-amarillo y su sección será la misma que el conductor de fase. Los colores para la identificación de los circuitos serán marrón para la fase, celeste para el neutro y verde-amarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepción al celeste o azul, el verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrón Se puede utilizar el color de alguna fase por razones de fuerza mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con algún tipo de sistema de identificación en el conductor no debiéndose usar otros colores. Los conductores de circuito que alimente Termotanque Eléctrico deberán ser de sección de 2,5 mm2 tanto los conductores activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados. En caso de corresponder la utilización de calefón solar con resistencia de calentamiento los conductores deberán ser de una sección mínima de 2,5 mm2 de sección. Se deberá respetar en un todo el color para estos cables. No se permitirán bajo ningún concepto uniones de cables dentro de los caños.

## 19.6 Llaves y tomas

Los interruptores serán del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminación, serán de plástico, del tipo modular, con contactos de cobre o estaño del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar serán del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre o estaño con aislación de plástico entre los

contactos y tornillos de sujeción. Las llaves combinadas de punto y toma, deberán adecuarse a lo antes descrito. Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas. Las tomas corrientes tendrán una capacidad mínima de 10 A. En todas las bocas de iluminación se colocará un portalámpara de baquelita, inclusive en las bocas exteriores con una lámpara tipo led de 14 watts de potencia. Para las bocas exteriores los portalámparas deberán protegerse en su orificio de ingreso del cableado mediante sello de espuma rígida de poliuretano. Se deberán colocar como mínimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como así mismo en el estar comedor.

En este último, de no figurar en plano deberá agregarse conforme a lo descripto y normas vigentes, debiendo ser incluido en planos para su aprobación ante Obras Privadas.

## 19.7 Protecciones

Las protecciones a utilizar serán de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizará un disyuntor diferencial (DD), el cual estará colocado en el tablero general de la vivienda, y será de la carga nominal que resulte del cálculo de la instalación domiciliaria. El disyuntor diferencial será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificación de cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma. Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. La corriente máxima de fuga a tierra deberá ser de 30 mA.

b) Termomágneticas: En el tablero secundario se colocará una llave térmica bipolar de corte general y llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al cálculo de la potencia a instalar, que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma Cada 15 bocas se deberá colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al cálculo de la potencia a instalar. Los elementos de protección deberán ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la instalación. En ningún caso se utilizarán llaves térmicas unipolares de corte. A cada aire acondicionado se deberá colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o mayor al cálculo de la potencia a instalar en dicho equipo.

## 19.8 Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalará una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al que se conectará el conductor de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa para inspección de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” Ø ¾”. El pozo donde se alojará la jabalina será de 1,50 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado con el suelo natural extraído en proporciones iguales. Se deberá realizar medición de puesta a tierra conforme a instrucciones de la Inspección.

## 19.9 Inspecciones

La Contratista procederá a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones municipales de instalación eléctrica domiciliaria. Estas se solicitarán con suficiente anticipación y previa aprobación de los trabajos por parte de la Inspección de Obras. Las inspecciones obligatorias serán las siguientes:

Cañería de techos

Cañería de bajada

Cableado y colocación de llaves y tomas

Cableados subterraneos

Armado de tableros

## 19.10 Prueba de Funcionamiento

Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a tierra. Dentro de la prueba de funcionamiento se deberá verificar que en todas las tomas vistos de frente una vez colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho de la toma sin excepción. Otra prueba a realizar es que en todos los portalámparas la fase debe estar ubicada en el terminal ubicado en el fondo del culote con la única excepción en las luces del tipo combinación. Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual deberá corroborar el correcto funcionamiento de toda la instalación.

# ARTÍCULO 20°: INSTALACIÓN DE GAS

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación de Planos y obtención de Certificados parciales de obra de Ecogas, mediante la intervención de Gasista Matriculado, conforme a las normas técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia. Se ejecutará la distribución de cañerías, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto básico a cargo de la Contratista, ubicando las tomas de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina, 1 (uno) para calefactor RI y 1 (uno) Termotanque. La toma del termotanque se deberá disponer en el mismo lugar donde se instale el termotanque eléctrico. Se dispondrá una toma para la conexión de tubos de gas envasado cuya ubicación se realizará en el frente de la vivienda (separado 1,5 mts de la misma) que permita la futura ampliación de cañerías para la conexión de gas natural.  Las cañerías y accesorios, serán del tipo termofusión, con certificación y sello de calidad de Norm IRAM y aprobados por ECOGAS. Solo se proveerá el artefacto Cocina, teniendo que ser de 4 hornallas y horno, básica, de primera maraca.

## 20.1. Nicho para medidor

Conexión con Gas envasado: Se ejecutará un contrapiso de 1.20m x 0.55m y gabinete reglamentario para alojar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no sproveerán. Se deberá proveer el regulador de gas envasado y construir gabinete metálico según detalle y especificaciones NAG 200.

## 20.2 Ubicación de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro que la cañería que lo alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo. La llave de paso, de corte del artefacto de cocina, deberá quedar fuera del área de influencia del artefacto. La llave de paso de calefactor se ubicará a 20 cm de nivel de piso terminado.

## 20.3 Ventilaciones

Se dejarán previstos los conductos de chapa galvanizada rígido para futura campana de cocina en Ø 120mm y termotanque en Ø 75. Las uniones se sellarán con siliconas de alta temperatura, no se autorizará la colocación de cañerías metálicas corrugadas del tipo flexibles. Se colocarán las rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en un todo de acuerdo al cálculo de ventilaciones correspondiente al proyecto de instalación para gas.

## 20.4 Hermeticidad

La red interna de gas deberá soportar sin pérdidas una presión de 0,05 kg/cm2 por un periodo de 20 minutos (se sugiere no superar esta presión de prueba). Se solicitará a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las inspecciones que efectúe ECOGAS.

## 20.5 Planos aprobados

La Contratista para su cotización tomará en cuenta el anteproyecto aportado por el Municipio y presentará para su aprobación los planos definitivos ante ECOGAS y que deberá abonar todos los derechos que correspondan, entregando al Municipio de LA PAZ el formulario P.I.G. correspondiente aprobado.

Nota: La Contratista deberá dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar los formularios C.T.T. parcial, con lo que se cumplimenta la aprobación de las cañerías colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitación inmediata de la conexión sin más trámite.

# ARTÍCULO 21º: CARTEL DE OBRA

Se deberá construir íntegramente de material metálico con caño estructural y chapa de 300 cm x 200 cm. Deberá colocarse en el lugar que indique la inspección de obra. Se deberá diseñar según modelo que proporcione la inspección oportunamente y con los siguientes datos a completar: Nombre de obra, Localidad, Provincia, Expediente N°: xxxx, Licitación Pública N°: xxxx, Monto de la Obra: xxxx, Plazo de ejecución: XX meses, Fecha de inicio: xx/xx/xx, Puestos de trabajo: xx, Contratista: xxxxx, Características: Tamaño único de cartel: 300 x 200 cm, tamaños sugeridos de tipografía: el título en 600, Localidad y Provincia en 200, y datos técnicos en 150. La inspección proporcionará los datos y características necesarias para completar el diseño del cartel de obra.

# ARTÍCULO 22º: LIMPIEZA DE OBRA

Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems de obra. La certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de trabajos. Los materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas serán retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra. No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a patios de vivienda, espacios verdes, o espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra consistirá en considerar tanto los interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo. Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos.

# PLANOS DE OBRA